УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«_____»_________________2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс

«Привлечение организации для проведения работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».

Подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.

г. Обнинск

2013 г.

## Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. №223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» для реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".                                                                                                               Часть I. Открытый конкурс.

## Раздел I.1. Приглашение к участию в Открытом конкурсе.

Настоящим приглашаются к участию в Открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте Открытого конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация Открытый конкурс  «Привлечение организации для проведения работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» предоставляется бесплатно.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика www.teplo.obninsk.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

## Раздел I.2. Общие условия проведения Открытого конкурса.

### Общие сведения.

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение»

  - Заказчик.

    - Заказчик – Муниципальное предприятие г. Обнинска «Теплоснабжение» (далее по тексту – Заказчик), информация о котором, приведена в Информационной карте Открытого конкурса, проводит Открытый конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Предмет Открытого конкурса. Место и сроки оказания услуг.

    - Заказчик, осуществляет выбор исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте Открытого конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации, в том числе в проекте Договора (Часть II настоящей документации).

Все поставляемое Исполнителем оборудование и используемые материалы должны быть новые и ранее нигде не использоваться.

    - Определения, зафиксированные в проекте Договора, применяются во всей настоящей документации.

    - Победивший Участник Открытого конкурса должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в Информационной карте Открытого конкурса и в предложении победившего участника, по цене, указанной в их заявках на участие в Открытом конкурсе.

  - Начальная (максимальная) цена Договора.

    - Начальная (максимальная) цена Договора, указана в извещении о проведении Открытого конкурса и Информационной карте Открытого конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам Открытого конкурса.

Срок оказания услуг указан в Информационной карте Открытого конкурса.			Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование Договора, который будет заключен по результатам данного Открытого конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте Открытого конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем Открытом конкурсе может принять участие юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимой квалификацией для исполнения Договора и организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

      - При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

      - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого конкурса.

      - обладать необходимыми допусками СРО, лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора;

      - не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

      - деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

      - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Открытого конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в Открытом конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в Открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс Открытого конкурса.

### Документация Открытого конкурса

  - Документация Открытого конкурса представляется в форме электронного документа.

  - Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию Открытого конкурса, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в документации Открытого конкурса, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации Открытого конкурса, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Заявка на участие в Открытом конкурсе, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации Открытого конкурса, но соответствующая всем требованиям Заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений документации Открытого конкурса

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации Открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации Открытого конкурса в форме электронного документа на адрес электронной почты  участника размещения заказа. Заказчик прекращает прием запросов разъяснений положений документации за пять дней до окончания подачи заявок на участие в Открытый конкурс, установленного в Информационной карте Открытого конкурса.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации Открытого конкурса по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений в извещение и документацию Открытого конкурса

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение и документацию Открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в Открытом конкурсе.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию Открытого конкурса, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении Открытого конкурса, и в течение 2 рабочих дней направляются в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация Открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в Открытом конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию Открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в Открытом конкурсе такой срок составлял не менее, чем пять дней.

### Инструкция по заполнению заявки на участие в Открытом конкурсе

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в Открытом конкурсе.

    - Участник Открытого конкурса подает заявку  на участие в Открытом конкурсе в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Заявка на участие в Открытом конкурсе может быть подана в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично, в том числе и в запечатанном конверте.

Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения в Журнале регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в Открытом конкурсе.

    - Заявка на участие в Открытом конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к форме заявки на участие в Открытом конкурсе и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Открытом конкурсе.

Заявка на участие в Открытом конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией Открытого конкурса должна быть подготовлена по формам, которые установлены в разделе I.4. настоящей документации:

      - документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в Открытом конкурсе:

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Открытого конкурса;

      - предложение о качестве оказания услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (по форме, представленной в разделе I.4);

      - любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

    - При подготовке заявки на участие в Открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Требования к форме заявки на участие в открытом конкурсе и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией открытого конкурса должна быть подготовлена по формам, которые установлены в разделе I.4. настоящей документации.

3.4.1 Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе:

3.4.1.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

3.4.1.2 полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.4.1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок),

3.4.1.4 копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3.4.1.5 решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

3.4.1.6 предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;

3.4.1.7 копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям п. 1.8 настоящей Документации.

3.4.1.8 любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

3.4.2 При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление документов, предусмотренных п. 3.4.  настоящей Документации, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупок.

  - Порядок формирования цены договора

    - Цена договора,  предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в Открытом конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Информационной карте Открытого конкурса. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении о проведении Открытого конкурса и в Информационной карте Открытого конкурса, данная заявка отклоняется  комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией Открытого конкурса.

    - Требования по описанию оказываемых услуг приведены в Информационной карте (Раздел I.3) Документации Открытого конкурса.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора

    - Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в Открытом конкурсе, должна быть выражена в российских рублях.

  - Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в Открытом конкурсе:

    - При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании предлагаемых услуг рекомендуется руководствоваться требованиями по описанию оказываемых услуг, содержащимися в Информационной карте (Раздел I.3).

    - Заявка на участие в Открытом конкурсе должна соответствовать форме, установленной разделом I.4 настоящей документации Открытого конкурса.

    - Документы, входящие в состав заявки на участие в Открытом конкурсе, должны соответствовать формам, установленным разделом I.4 настоящей документации Открытого конкурса.

    - Сведения, которые содержатся в заявке на участие в Открытом конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки на участие в Открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов, подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа.

    - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в Открытом конкурсе (или лицами, уполномоченными участником размещения заказа).

    - Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в Открытом конкурсе (раздел I.4).

    - Заявка на участие в Открытом конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом. Все листы заявки на участие в Открытом конкурсе должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в Открытом конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в Открытом конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в Открытом конкурсе документов и сведений.

При нумерации страниц заявки на участие в Открытом конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

Участник размещения заказа может поместить заявку на участие в Открытом конкурсе в запечатанный конверт.

    - В случае если заявка на участие в Открытом конкурсе не оформлена указанным образом, участник размещения заказа не допускается к участию в Открытом конкурсе в соответствии с п. 5.3.7 настоящей документации Открытого конкурса. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в Открытом конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Открытом конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в Открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

### Подача заявки на участие в Открытом конкурсе

  - Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе

    - Заявки на участие в Открытом конкурсе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении Открытого конкурса.

    - Прием заявок заканчивается не раньше времени, указанного в извещении о проведении Открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении Открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении Открытого конкурса) и Информационной карте Открытого конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении Открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.5. настоящего раздела.

    - Заявки на участие в Открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте Открытого конкурса.

    - Заявки на участие в Открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу Заказчика, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

    - Каждая заявка на участие в Открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.2 настоящего раздела, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу Заказчика.

    - Лицу, подавшему заявку на участие в Открытом конкурсе, по его требованию Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в Открытом конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в Открытом конкурсе

    - Заявки на участие в Открытом конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте Открытого конкурса.

  - Порядок изменения и срок отзыва заявок на участие в Открытом конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в Открытом конкурсе в любое время путем письменного уведомления об этом Заказчика до истечения срока подачи заявок, указанного в Информационной карте Открытого конкурса.

    - Изменения заявки на участие в Открытом конкурсе должны оформляться и подаваться в соответствии с пунктами 3.7 и 4.2. настоящего раздела в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Изменения заявки может быть подано в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично, в том числе и в запечатанном конверте.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в Открытом конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе. Уведомление в обязательном порядке должно быть в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем и должно содержать: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в Открытом конкурсе, её номер (в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в Открытом конкурсе) и способ возврата заявки.

    - После окончания срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в Открытом конкурсе и отзыв заявок на участие в Открытом конкурсе.

  - Заявки на участие в Открытом конкурсе, поданные с опозданием.

    - Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе заявки на участие в Открытом конкурсе не рассматриваются, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о таких заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в Открытом конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному Открытому конкурсу.

### Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе

  - Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе и допуск к участию в Открытом конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении  Открытого конкурса и в Информационной карте Открытого конкурса, комиссией МП «Теплоснабжение»  проводится рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе.

    - В день рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Открытого конкурса и документации Открытого конкурса, комиссия МП «Теплоснабжение» объявляет присутствующим участникам размещения заказа (или их представителям) о возможности подать заявки на участие в Открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в Открытом конкурсе до начала рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе. Указанное объявление делается до рассмотрения первой заявки на участие в Открытом конкурсе.

    - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в Открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в Открытом конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в Открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в Открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании Открытого конкурса несостоявшимся.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в Открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок.

    - Все присутствующие при рассмотрении заявок лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Любой участник размещения заказа, присутствующий при рассмотрении заявок на участие в Открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись рассмотрения заявок.

  - Запрет изменения заявок на участие в Открытом конкурсе

    - После рассмотрения первой заявки на участие в Открытом конкурсе не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в Открытом конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе и допуск к участию в Открытом конкурсе

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» рассматривает заявки на участие в Открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией Открытого конкурса, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе указан  в Информационной карте Открытого конкурса.

    - Отвечающей требованиям признается заявка на участие в Открытом конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации Открытого конкурса и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются следующие отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в документации Открытого конкурса;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого - либо участника Открытого конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением числовых значений (сумм) словами и цифрами, то Открытый конкурс комиссией МП «Теплоснабжение» принимается к рассмотрению числовое значение (сумма), указанное словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе Открытый конкурс комиссией МП «Теплоснабжение» принимается решение:

- о допуске к участию в Открытом конкурсе участника размещения заказа, о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Открытом конкурсе, участником Открытого конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в Открытом конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в Открытом конкурсе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в Открытом конкурсе требованиям документации Открытого конкурса, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации Открытого конкурса и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации Открытого конкурса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную) цену  договора.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик, Открытый конкурс комиссия МП «Теплоснабжение» обязаны отстранить такого участника от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе комиссией МП «Теплоснабжение» ведется протокол рассмотрения заявок Открытого конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками Открытого конкурса.

    - Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте Открытого конкурса.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе осуществляются Открытый конкурс комиссией МП «Теплоснабжение» в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, и в порядке установленными в Информационной карте Открытого конкурса.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» ведет протокол рассмотрения заявок Открытого конкурса. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Открытый конкурс комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

### Определение победителя Открытого конкурса и информация о результатах Открытого конкурса

  - Порядок определения победителя Открытого конкурса

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе комиссией МП «Теплоснабжение» каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

    - Победителем Открытого конкурса признается участник Открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках на участие в Открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Открытом конкурсе, содержащих такие условия.

    - В случае если после объявления победителя Открытого конкурса Заказчику станут известны факты несоответствия победителя Открытого конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в Открытом конкурсе отклоняется и новым победителем Открытого конкурса признается участник Открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу рассмотрения заявок Открытого конкурса.

  - Информация о результатах Открытого конкурса

    - Протокол рассмотрения заявок Открытого конкурса размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

### Заключение Договора

  - Срок заключения договора.

    - Победитель Открытого конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок Открытого конкурса получает у Заказчика один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким победителем Открытого конкурса в заявке на участие в Открытом конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к документации Открытого конкурса.

В течение 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта Договора победителю Открытого конкурса, Договор должен быть подписан, заверен печатью организации и передан Заказчику.

После получения Заказчиком подписанного победителем Открытого конкурса Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать Договор, заверить его печатью организации, после чего передать один экземпляр победителю Открытого конкурса.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок Открытого конкурса.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

  - Права и обязанности победителя Открытого конкурса

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником Открытого конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в Открытом конкурсе и в документации Открытого конкурса, с учетом положений пункта 7.3.4 настоящего раздела.

    - В случае если победитель Открытого конкурса или участник Открытого конкурса, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела, победитель Открытого конкурса или участник Открытого конкурса, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

    - Участник Открытого конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.4 настоящего раздела направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

  - Права и обязанности Заказчика

    - После определения победителя Открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения Договора Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем Открытого конкурса либо при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников Открытого конкурса – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- наличия у участника Открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует начисленной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В том случае, если победитель Открытого конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя Открытого конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником Открытого конкурса, заявке на участие в Открытом конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником Открытого конкурса, заявке на участие в Открытом конкурсе которого присвоен второй номер при отказе от заключения договора с победителем Открытого конкурса в случаях, предусмотренных п. 7.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение Договора для участника Открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника Открытого конкурса, заявке на участие в Открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании Открытого конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем Открытого конкурса и с участником Открытого конкурса, заявке на участие в Открытом конкурсе которого присвоен второй номер, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией Открытого конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику Открытого конкурса, подавшему заявку, проект Договора, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом Договор заключается с участником Открытого конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией Открытого конкурса, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Открытого конкурса.

    - В случае, если Открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пункта 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником Открытого конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику Открытого конкурса проект Договора, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией Открытого конкурса, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Открытого конкурса.

### Исполнение Договора

  - При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При проведении работ исполнитель имеет право привлекать субподрядные организации.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

### Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

  - Решение Заказчика или комиссии МП «Теплоснабжение» об отстранении участника размещения заказа от участия в Открытом конкурсе, либо решение комиссии МП «Теплоснабжение» об отказе в допуске к участию в Открытом конкурсе может быть обжаловано таким участником в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на любой стадии размещения заказа.

## Раздел I.3. Информационная карта Открытого конкурса.

Следующая информация и данные для конкретного Открытого конкурса на подлежащие заказу работы изменяют и (или) дополняют положения раздела I.2 «Общие условия проведения Открытый конкурс». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I.2.

Информация

Заказчик: МП «Теплоснабжение» 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Контактное лицо: Никитин Алексей Анатольевич Тел/факс: (48439) 6-73-12, 6-95-20, e-mail: ompts@obninsk.ru

Вид и предмет Открытого конкурса Открытый «Привлечение организации для проведения работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»

Предмет договора и объем выполняемых работ: Подробно объем выполняемых услуг и используемых материалов представлен в Части III. документации Открытого конкурса Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

Место и сроки оказания услуг Место оказания услуг: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Срок оказания услуг: с 01.09.2013 по 31.10.2013г Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

Начальная (максимальная) цена договора: 90 000 000 руб. в т.ч. НДС 18% В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ.

Источник финансирования, срок и порядок оплаты Собственные средства Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренным в проекте Договора. Порядок и размер выплат указан в проекте договора.

Форма, сроки и порядок оплаты исполнения договора. 1. Заказчик, являющийся Теплосетевой организацией (ТСО), в счет своей оплаты по предмету лота уступает Исполнителю свое право требования с собственников помещений в многоквартирных жилых домах компенсации расходов на установку приборов (узлов) учета потребляемых энергетических ресурсов, имеющееся у него в силу п.12 ст. 13 Закона № 261-ФЗ на всю сумму общей стоимости лота. Указанное обязательство Заказчика (ТСО) перед Исполнителем по оплате считаются выполненными, а право требования Исполнителя с собственников помещений считается возникшим с момента подписания Заказчиком (ТСО) и Исполнителем акта (-ов) сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ по монтажу узла (-ов) учета. 2. Исполнитель поручает управляющей компании (УК), на жилые дома которой устанавливаются приборы (узлы) учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, а УК обязуется рассчитать платежи по компенсации расходов на установку приборов (узлов) учета, указанную в п. 1.7.2.1. настоящей конкурсной документации, и включить дополнительной строкой в свой платежный документ, выставляемый собственникам помещений за жилищно-коммунальные услуги. Включение в платежный документ дополнительной строки «за установку общедомового прибора учета» осуществляется УК в соответствии с п.13 «Методических рекомендаций по заполнению примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг», утв. Приказом Минрегиона РФ от 19.09.2011 г. № 454. Получателем платежа по услуге за установку общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и процентов за рассрочку такой услуги является Исполнитель. При смене собственника помещения в многоквартирном доме УК организует дальнейший расчет с новым собственником в части, неисполненной предыдущим. 3. Исполнитель поручает УК, а УК обязуется осуществлять принудительное (в том числе в судебном порядке) истребование с собственников помещений платежей за установку общедомовых приборов (узлов) учета, не выполняющих обязательства по ежемесячному внесению соответствующих платежей, а также понесенных ею расходов в связи с необходимостью принудительного взыскания в соответствии с п. 12 ст. 13 Закона № 261-ФЗ. 4. Расчет между Исполнителем и УК производится равными долями в течение пяти лет в соответствии с графиком платежей, согласованным сторонами.

Документы, входящие в состав заявки на участие в Открытом конкурсе Участник размещения заказа должен представить: Документы, указанные в разделе 3.3 и Части III. документации Открытого конкурса;

Требования к предложениям о цене Договора В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

Требования к описанию оказываемых услуг Проведение работ и материалы, применяемые при ремонте должны соответствовать требованиям представленным в Части III. документации Открытого конкурса Участник размещения заказа может представить в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям документации Открытого конкурса по формам, прилагаемым в разделе I.4. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, технических данных или комментариев и должны включать подробное описание планируемых к оказанию услуг.

Срок подачи заявок на участие в Открытом конкурсе Заявки на участие в Открытом конкурсе должны быть поданы не позднее: 16часов 00минут 19 июля 2013г

Порядок подачи заявок на участие в Открытом конкурсе Участник Открытого конкурса подает предложение в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Предложение может быть подано в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично секретарю, в том числе и в запечатанном конверте. Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения . Заявки на участие в Открытом конкурсе могут быть поданы Участником размещения заказа на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в Открытом конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник Открытого конкурса вправе подать только одно предложение.

Место подачи заявок на участие в Открытом конкурсе (адрес) Заявки на участие в Открытом конкурсе подаются по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 АБК 1, каб.308

Дата и место рассмотрения заявок на участие в Открытом конкурсе : 08 часов 00минут по московскому времени 22.07.2013г Заявки на участие в Открытом конкурсе будут рассматриваться по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21, АБК 1, каб. 308

Критерии и порядок оценки заявок на участие в Открытом конкурсе Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» Оценка критерия «Цена контракта» производиться путем сравнения цен указанных в Заявках участников: для организаций применяющих общую систему налогообложения рассматривается цена без учета НДС 18%. для организаций применяющих УСН рассматривается цена представленная в заявке. По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации Открытого конкурса , умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Применяемые критерии. Цена контракта (значимость критерия – 80 %) Rai = ((Amax – Ai)/ Amax)*100*80% где Amax – начальная (максимальная цена контракта), Ai – цена, предложенная i-м участником размещения заказа Качество услуг и (или) квалификация участника Открытого конкурса (значимость критерия – 20 %) Rci=(С1i+С2i+С2i )*20%, где С1i –Опыт работы; С2i - Срок проведения работ; С3i – Гарантия на выполненные работы и используемые материалы 1. Опыт работы значение Более 5 лет 5 лет (включительно) Другое балл 30 15 0 2. Срок проведения работ значение 30 календарных дней От 45 до 30 календарных дней (включительно) Другое балл 40 20 0 3. Гарантия на выполненные работы и используемые материалы значение 5 лет включительно 4 года включительно 3 года включительно 2 года включительно 1 год включительно балл 30 20 15 10 0 Победителем Открытого конкурса будет являться участник Открытого конкурса, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.

Сроки заключения Договора Договор между победителем Открытого конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней в порядке, предусмотренном Законом.

Размер обеспечения заявок на участие в Открытом конкурсе: Не предусмотрен

Дополнительные требования к Исполнителя работ (в том числе субподрядных организаций): 1 Работы требуется проводить в соответствии с требованиями технических норм и правил, установленных для проведения таких работ действующим законодательством РФ и условиям Договора. 2 Работа осуществляется в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Организация работ Подрядчика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности, не создавая каких-либо угроз жизни и здоровью, препятствий или неудобств сотрудникам Заказчика. 3 Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. 4 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте. 5 Все работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ. 6 Работы должны выполняться в соответствии с календарным планом-графиком производства работ, утвержденной сметой, составленной в ТЕР по Калужской области (или в ФЭР 2009) в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СНиПами. 7 Гарантия на производимые работы и материалы не менее 3 лет, с момента подписания Акта Приемочной комиссии и распространяется в полном объеме на все выполненные работы и используемые материалы. 8 Используемые материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных работах материалов и оборудования. 9 Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям СНиП, стандартов Российской Федерации, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, удостоверяющими их качество. 10 При выполнении работ подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. 11 Нарушенные в ходе выполнения работ элементы отделки зданий, ремонтируются за счет подрядной организации. 12 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. 13 Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или иное уполномоченное лицо.

Требования к квалификации Исполнителя работ (в том числе субподрядных организаций): - иметь допуск СРО в области строительства - иметь допуск СРО в области проектирования - обладать опытом оказания аналогичных услуг; - обладать необходимыми (в т.ч. финансовыми) средствами, производственными мощностями, оборудованием и трудовыми ресурсами (в частности: иметь аттестованную технологию сварки и аттестованный персонал по трубопроводам 4 категории), соответствующими масштабам оказания услуг;

## Раздел I.4. Образцы форм и документов

## I.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в Открытом конкурсе

Опись документов

представляемых для участия в Открытом конкурсе

Настоящим_______________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном Открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в Открытом конкурсе (по форме I.4.2 раздела I.4) |  |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3 раздела I.4) |  |  |
| 3. | Предложение о качестве оказываемых услуг (по форме I.4.4 раздела I.4) с указанием включенных Приложений |  |  |
| 4. | Сведения о квалификации участника размещения заказа |  |  |
| 5. | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.2. Форма заявки на участие в Открытом конкурсе

|  | Заказчику: ________ |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

«Привлечение организации для проведения работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»

1. Изучив документацию Открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному Открытому конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И О.)

сообщает о согласии участвовать в Открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать предусмотренные Открытым конкурсом услуги в соответствии с требованиями документации Открытого конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене __________________________

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3. К заявке на участие в Открытом конкурсе прилагаются документы на ____ листах.

4. Мы также ознакомлены с объемами оказываемых услуг, указанными в техническом задании на оказание услуг страхования, влияющими на стоимость оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс оказания услуг по предмету Открытого конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации Открытого конкурса и Техническим заданием и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями документации Открытого конкурса и условиями исполнения Договора изложенными в настоящей заявке в срок ____ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок Открытого конкурса.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя Открытого конкурса, а Победитель Открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации Открытого конкурса и условиями, изложенными в настоящей заявке.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении Открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения протокола рассмотрения заявок Открытого конкурса и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении Договора на условиях исполнения Договора изложенных в настоящей заявке.

14. Наши юридический и фактический адреса:

_____________________________________, телефон ____________, факс ___________.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                   /     ФИО    /

м.п.

## I.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц |
| --- |
| 2. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 4. Бухгалтерские реквизиты Участника | ИНН; КПП; ОГРН; ОКПО; к/ск; р/сч; банк |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.4. Форма предложения о качестве оказываемых услуг

Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника Открытого конкурса

Участника размещения заказа ___________________________________________ по Открытому конкурсу «Привлечение организации для проведения работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Копия действующего свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность капитального строительства |  |  |
| 2. | Копии документов подтверждающих квалификацию сотрудников и наличия аттестованной технологии сварки в соответствии с п.14 Извещения |  |  |
| 3. | Предложения по применению материалов и их характеристики для проведения ремонтных работ в соответствии с требованиями представленных в Части III документации. |  |  |
| 4. |  |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО      /

м.п.

## I.4.5. Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа

I.4.5.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в Открытом конкурсе»

В данной форме приведен перечень документов (пункты 1-10), которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 11) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию.

I.4.5.2. Форма «Заявка на участие в Открытом конкурсе»

Заявка на участие в Открытом конкурсе - основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в Открытом конкурсе на условиях, установленных государственным заказчиком.

I.4.5.3. Форма «Анкета участника размещения заказа»

Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных.

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

I.4.5.4. Форма «Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника Открытого конкурса»

Пункты №1,2,3, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

«Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи»

Доверенность выдается руководителем организации, в случае если Заявка подписывается не Генеральным директором, а лицом на которого возложены обязанности по отдельным действиям, связанными с подачей заявки на участие в Открытом конкурсе.

В случае подписания заявки на участие в Открытом конкурсе Генеральным директором (единственным исполнительным органом) представляются документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, определяющие право лица на совершение действий от имени юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (для акционерных обществ – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; для обществ с ограниченной ответственностью – Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью»; для государственных или муниципальных унитарных предприятий – Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

## Часть II. Проект Договора.

Договор №

на проведение работ по установке общедомовых узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) в многоквартирных жилых домах города Обнинск согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».

г.Обнинск                                                                                                    «___»___________2013 г.

МП «Теплоснабжение», именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающая организация" (ТСО), в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава, и_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________, действующего на основании Устава,

и _________________________________, именуемая в дальнейшем «Управляющая компания» (УК), в лице __________________, действующего на основании ___________________,

в целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закона №261-ФЗ) и в соответствии с ним заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию ТСО выполнить из своих материалов, собственными силами и средствами работы по установке в многоквартирных домах приборов (узлов) учета используемых тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды (далее - энергетических ресурсов) и получить за это денежное вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. В рамках настоящего договора установка приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с п.12 ст. 13 Закона №261-ФЗ для собственников жилых помещений, не обеспечивших их установку до 1 июля 2012 года в соответствии с п. 5 ст. 13 Закона №261-ФЗ, в многоквартирных домах, находящихся в управлении УК, адресный перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему договору.

1.3. Порядок ввода установленного прибора (узла) учета в эксплуатацию и передачи его на ответственное хранение определяется сторонами в Приложении №2 к настоящему договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

2.1.2. Осуществить проектирование и согласование с ТСО и УК проекта на установку общедомовых приборов (узлов) учета энергетических ресурсов.

2.1.3. Осуществить приобретение подлежащих установке приборов учета энергетических ресурсов, а также необходимых комплектующих для них.

2.1.4. Осуществить монтажные и пусконаладочные работы по установке приборов (узлов) учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, определенных в Приложении №1 к настоящему договору.

2.1.5. Принимать участие при вводе установленных узлов учета в коммерческую эксплуатацию и передаче их на ответственное хранение в соответствии с порядком, установленным в Приложении №2.

2.1.6. Совместно с представителями ТСО и УК участвовать в переговорах с собственниками жилых помещений, включая разъяснительную работу по обязательному приборному учету потребляемых энергоресурсов.

2.1.7. Совместно с представителями ТСО и (или) УК участвовать в совещаниях различных уровней по вопросам, связанным с оснащением приборами учета.

2.1.8. Информировать ТСО о суммах денежных средств, полученных от УК и (или) организаций, осуществляющих начисление и сбор с собственников помещений в многоквартирных домах

денежных средств по оплате расходов на установку общедомовых приборов (узлов) учета, путем предоставления копий платежных документов в течение 3-х рабочих дней после их поступления на расчетный счет Исполнителя.

2.1.9. Согласовать с ТСО комплектацию устанавливаемых узлов учета, объем и перечень работ и услуг по их монтажу.

2.1.10. После осуществления монтажа узла (-ов) учета сдать ТСО результаты работ путем оформления с ним акта (-ов) сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ по монтажу узла (-ов) учета.

2.2. Обязанности ТСО:

2.2.1. предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. выдать Исполнителю технические условия на установку каждого узла учета.

2.2.3. принять в коммерческую эксплуатацию установленные узлы учета в соответствии с порядком, установленным в Приложении №2 к настоящему договору.

2.2.4. согласовать представленный Исполнителем в соответствии с п.2.1.2. настоящего договора проект на установку общедомовых приборов (узлов) учета энергетических ресурсов.

2.2.5. по заявкам Исполнителя обеспечить отключение и дренирование вводных трубопроводов систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома. Заявка предоставляется Исполнителем не позднее суток до даты отключения.

2.2.6. После осуществления Исполнителем монтажа узла (-ов) учета принять результаты работ путем оформления с ним акта (-ов) сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ по монтажу узла (-ов) учета

2.3. Обязанности УК:

2.3.1. предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для надлежащего выполнения работ по настоящему договору.

2.3.2. обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по установке приборов учета, в том числе доступ в технические помещения и к инженерным коммуникациям.

2.3.3. по итогам выполненных работ в течение 5 рабочих дней принять участие в приемке установленных узлов учета в коммерческую эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным в Приложении №2 к настоящему договору.

2.3.4. ежемесячно, в срок до 25 числа, предоставлять ТСО данные установленных Исполнителем приборов учета энергетических ресурсов, снабжение или передачу которых осуществляет ТСО, по форме, предусмотренной Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 г. №Вк-4936.

2.3.5. обеспечить начисление, сбор с собственников помещений в многоквартирных домах денежных средств по оплате расходов на установку общедомовых приборов (узлов) учета в соответствии с п. 5.2. настоящего договора, а также перечисление собранных средств Исполнителю.

2.3.6. с момента ввода установленных узлов учета в коммерческую эксплуатацию и приятия исполнительной документации (проект, паспорта оборудования, акт ввода в эксплуатацию) обеспечить содержание, эксплуатацию узлов как части общедомового имущества.

2.3.7. в случае прекращения полномочий в качестве управляющей организации по многоквартирному жилому дому (домам), указанному (-ым) в Приложении №1 к настоящему договору, УК обязана незамедлительно в письменном виде поставить в известность об этом Исполнителя, ТСО, а также вместе с технической документацией на дом передать свои права и обязанности по настоящему договору в неисполненной части новому лицу, ответственному за содержание многоквартирного дома.

2.3.8. привести места установки узлов учета в жилых домах, указанных в Приложении №1 настоящему договора, в соответствие с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115.

2.3.9. обеспечить в помещениях условия, в которых должны размещаться приборы (узел) учета, в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации на устанавливаемое оборудование.

2.3.10. по заявкам Исполнителя обеспечить отключение и дренирование внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома. Заявка предоставляется Исполнителем не позднее суток до даты отключения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Сроки выполнения работ определяются графиком, согласованным сторонами в Приложении №5 к настоящему договору и являющимся неотъемлемой его частью.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. РАСЧЕТЫ

4.1. Стоимость работ по установке приборов (узлов) учета определяется сметами, утвержденными ТСО и согласованными УК, и указывается в Приложении №3 к настоящему договору. Сметы являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

4.2. Общая стоимость настоящего договора складывается из стоимости работ по установке приборов (узлов) учета согласно п. 4.1. настоящего договора, расходов, связанных с начислением и сбором с собственников платежей по компенсации за установленные приборы (узлы) учета, а также суммы процентов, начисляемых в силу п.12 ст. 13 Закона №261-ФЗ в связи с предоставлением рассрочки, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления.

5. ПЕРЕХОД ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. ТСО в счет своей оплаты по настоящему договору уступает Исполнителю свое право требования с собственников помещений в многоквартирных жилых домах компенсации расходов на установку приборов (узлов) учета потребляемых энергетических ресурсов, имеющееся у него в силу п.12 ст. 13 Закона №261-ФЗ на всю сумму общей стоимости настоящего договора, указанную в его п. 4.2.

Предусмотренное настоящим пунктом договора обязательство ТСО перед Исполнителем по оплате считаются выполненными, а право требования Исполнителя с собственников помещений считается возникшим с момента подписания ТСО и Исполнителем акта (-ов) сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ по монтажу узла (-ов) учета, в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.

5.2. Исполнитель поручает УК, а УК обязуется с учетом п.2.3.10. настоящего договора рассчитать платежи по компенсации расходов на установку приборов (узлов) учета, указанную в п. 4.2. и 5.1. настоящего договора, и включить дополнительной строкой в свой платежный документ, выставляемый собственникам помещений за жилищно-коммунальные услуги.

Включение в платежный документ дополнительной строки «за установку общедомового прибора учета» осуществляется УК в соответствии с п.13 «Методических рекомендаций по заполнению примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг», утв. Приказом Минрегиона РФ от 19.09.2011 г. №454. Получателем платежа по услуге за установку общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и процентов за рассрочку такой услуги является Исполнитель.

При смене собственника помещения в многоквартирном доме УК организует дальнейший расчет с новым собственником в части, неисполненной предыдущим.

5.3. Исполнитель поручает УК, а УК обязуется осуществлять принудительное (в том числе в судебном порядке) истребование с собственников помещений платежей за установку общедомовых приборов (узлов) учета, не выполняющих обязательства по ежемесячному внесению соответствующих платежей, а также понесенных ею расходов в связи с необходимостью принудительного взыскания в соответствии с п. 12 ст. 13 Закона №261-ФЗ.

5.4. Расчет по настоящему договору производится  в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"». Примерный график платежей, приведен в Приложении №4 к настоящему договору.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА – СДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

6.1. Приемку выполненных Исполнителем работ по объему и качеству осуществляет ТСО.

6.2. Прием выполненных работ оформляется подписанием Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием в нем стоимости выполненных работ в двух экземплярах: для ТСО и для Исполнителя. Не позднее 5 дней после подписания сторонами акта сдачи-

6.3. Работы считаются принятыми, если акт сдачи-приемки выполненных работ подписан Исполнителем и ТСО.

6.4. ТСО в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязана направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт или мотивированный отказ от приема выполненных работ.

6.5. В случае мотивированного отказа ТСО от приема выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.6. Доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет.

6.7. При возникновении между ТСО и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель. Если по результатам экспертизы будет установлено, что выполненные работы соответствуют ТУ и ТЭЗ, выданным ТСО, и отсутствует причинная связь между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, работы считаются выполненными надлежащим образом. В данных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается по результатам конкурса, но не менее 1 года с момента ввода установленных узлов учета в коммерческую эксплуатацию и передачи их на ответственное хранение по акту приема-передачи. Исчисление сроков начинается с момента ввода установленных узлов учета в коммерческую эксплуатацию и передачи их в УК по акту приема-передачи.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации установленных приборов учета, создается специальная комиссия из представителей сторон, которая устанавливает факты гарантийных дефектов, что отражается в совместном акте.

В этом случае Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в указанные в акте сроки, но в любом случае не превышающие 5 рабочих дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков установки приборов (узлов) учета по его вине ТСО и (или) УК вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый прибор (узел) учета за каждый день просрочки.

7.4. ТСО не несет ответственности за нарушение Управляющей компанией графика платежей, а также за объем платежей, поступающих от собственников помещений в качестве компенсации за установку общедомовых приборов (узлов) учета.

7.5. С момента ввода установленных приборов (узлов) учета в эксплуатацию и передачи их на ответственное хранение УК указанные приборы (узлы) учета относятся к общедомовому имуществу многоквартирного дома. С этого же момента к УК переходит риск случайной гибели и (или) случайного повреждения установленных приборов (узлов) учета.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие из настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в арбитражный суд Калужской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Изменения условий настоящего договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

Приложение №1 – Перечень жилых домов, подлежащих оснащению приборами (узлами) учета согласно Актам обследования.

Приложение №2 – Порядок ввода установленного узла учета в эксплуатацию и передачи его на ответственное хранение (согласно Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 г. №Вк-4936).

Приложение №3 – Стоимость работ по установке приборов (узлов) учета.

Приложение №4 – Порядок расчетов.

Приложение №5 – График выполнения работ.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МП «Теплоснабжение»

Исполнитель:

Управляющая компания:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

МП «Теплоснабжение»_______________

___________________/________________

Исполнитель        ____________________

__________________/_________________

Управляющая компания:

_______________________________

_______________/_______________

Приложение №1

к договору №____ от «__»____2012 г.

Перечень жилых домов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов согласно Актам обследования

| № п/п | Абонент | Адрес | Проектная нагрузка на отопление | Проектная нагрузка на ГВС | Суммарная нагрузка | Количество вводов отопления | Количество вводов ГВС | Диаметр вводов отопления | Диаметр вводов гвс | Количество элеваторных узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

МП «Теплоснабжение»_______________

___________________/________________

Исполнитель        ____________________

__________________/_________________

Управляющая компания:

_______________________________

_______________/_______________

Приложение №2

к договору №____ от «__»____2012 г.

Порядок

приемки в эксплуатацию установленных узлов учета

тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды

1. Приемка в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды осуществляется в соответствии с требованиями раздела «Допуск в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя» «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя», утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936.

2. Первичная приемка узла учета тепловой энергии в коммерческую эксплуатацию осуществляется комиссией в составе:

- представители ТСО

- ответственный представитель УК;

- представитель монтажной организации.

3. Вызов представителей ТСО и УК на приемку узла учета тепловой энергии осуществляется Исполнителем телефонограммой не менее, чем за три дня до дня предполагаемой приемки.

4. Управляющая компания должна обеспечить свободный доступ к узлу учета тепловой энергии, помещение узла учета должно иметь освещение.

5. УК обеспечивает защиту от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу узла учета.

6. Порядок приемки предусматривает визуальный осмотр представителями ТСО теплового ввода потребителя от границы разделяющей зоны балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон до места установки измерительных модулей.

7. При допуске узла учета тепловой энергии абонента представителям ТСО необходимо проверить:

7.1. наличие документации на узел учета тепловой энергии;

7.2. качество выполнения монтажных работ и их соответствие требованиям проектной документации, инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования и др.;

7.3. соответствие заводских номеров приборов с указанными в паспортах;

7.4. наличие в паспортах клейма Госповерителя и срок его действия;

7.5. соответствие диапазонов измерений установленных приборов учета со значениями измеряемых параметров;

7.6. отсутствие неучтенных проектной документацией врезок, водоразборных кранов, перемычек и т.п.;

7.7. наличие и форму журнала учета тепловой энергии;

7.8. запрограммированные параметры оборудования в соответствии с паспортными данными;

7.9. соответствие формулы подсчета тепловой энергии тепловычислителем. Применяются следующие формы подсчета:

для открытой системы теплоснабжения  - Wгвс = М1*( h1 - hхв ) – М2*( h2 - hхв );

tхв= 7 °С.

7.10. работоспособность узла учета тепловой энергии и провести анализ полученных данных по потреблению тепловой энергии за предыдущие дни, на основании часовых и суточных распечаток из архивов приборов не менее, чем за трое суток, подтверждающие их исправность и работоспособность.

8. В случае отсутствия замечаний или если замечания имеют несущественное значение, то представители ТСО должны выполнить следующие мероприятия:

8.1. опломбировать или опечатать приборы учета тепловой энергии для недопущения несанкционированного к ним доступа;

8.2. опломбировать краны, задвижки, байпасные линии и другое оборудование указанное в проекте, через которое и с помощью которого может быть произведен несанкционированный разбор тепловой энергии и теплоносителя;

8.3. совместно с представителем УК оформить акт обследования теплосети (Приложение №1) от места установки приборов коммерческого учета тепловой энергии до границы балансовой принадлежности теплосети;

8.4. совместно с представителями Исполнителя и УК оформить акт приемки узла учета после монтажа и его передачи на ответственное хранение УК с указанием установленного оборудования (Приложение №2);

8.5. совместно с представителями Исполнителя и УК оформить акт допуска в коммерческую эксплуатацию узла учета тепловой энергии с занесением в него величины потерь тепловой энергии и теплоносителя от границы раздела до места установки приборов учета, а также перечень опломбированного оборудования (Приложение №3);

8.6. занести в журнал учета тепловой энергии показания на момент допуска и дату, с которой узел допущен в эксплуатацию. На первой странице указать тип системы отопления, формулу подсчета тепловой энергии, марку и перечень установленного оборудования, величину тепловых потерь;

8.7. проинструктировать ответственного представителя потребителя о порядке ведения журнала учета тепловой энергии, порядке и сроках представления актов по потреблению тепловой энергии и порядке действий при обнаружении неработоспособности приборов учета тепловой энергии.

9. В случае выявления несоответствия требованиям нормативных документов и правил узел учета в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов, положения которых нарушены.

10. После выполнения мероприятий, предусмотренных п. 8 настоящего Порядка, Сторонами оформляется акт приема-передачи приборов (узлов) учета на ответственное хранение ответственному представителю собственника многоквартирного дома.

Приложения:

1. Акт обследования теплосети

2. Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

3. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии после монтажа

МП «Теплоснабжение»_______________

___________________/________________

Исполнитель        ____________________

__________________/_________________

Управляющая компания:

_______________________________

_______________/_______________

Приложение №1 к Приложению № 2

к договору №____ от «__»____2012 г.

АКТ

обследования участка теплосети от границы разграничения

балансовой принадлежности до места установки приборов учета

г. Обнинск от «___»_________201__ г.

наименование абонента__________________________________________________________

объект___________________________ по адресу_____________________________________

Абонент в лице ________________________________________________________________

(должность Ф.И.О. )

и представитель МП «Теплоснабжение» в лице:

_______________________________________________________________________________

(должность Ф.И.О. )

Составили настоящий акт в том, что в результате обследования участка теплосети от границы разграничения балансовой принадлежности (_____________________________________________________________________________)

(по договору теплоснабжения)

до места установки первичных преобразователей расхода, температуры, давления из состава узла учета тепловой энергии, установлено, что:

1. Протяженность участка теплосети на трубопроводах отопления:

1.1. Подземной прокладки:

бесканальный участок L=______________м, D=__________мм,

состояние изоляции ________________________________________________________

в тоннелях и каналах L=______________м, D=__________мм.

состояние изоляции ________________________________________________________

1.2. надземной прокладки:

бесканальный участок L=______________м, D=__________мм,

состояние изоляции ________________________________________________________

в тоннелях и каналах L=______________м, D=__________мм,

состояние изоляции ________________________________________________________

1.3. в помещении: L=______________м, D=__________мм.

состояние изоляции ________________________________________________________

L=______________м, D=__________мм.

состояние изоляции ________________________________________________________

2. Протяженность участка теплосети на трубопроводах ГВС:

2.1. Подземной прокладки:

бесканальный участок L=______________м, D=__________мм,

в тоннелях и каналах L=______________м, D=__________мм,

состояние изоляции ________________________________________________________

2.2. надземной прокладки:

бесканальный участок L=______________м, D=__________мм,

в тоннелях и каналах L=______________м, D=__________мм,

состояние изоляции ________________________________________________________

2.3. в помещении: L=______________м, D=__________мм.

состояние изоляции ________________________________________________________

L=______________м, D=__________мм.

состояние изоляции ________________________________________________________

3. Наличие и назначение врезок: ____________________________________________________

Представители МП «Теплоснабжение» __________________________________________

Абонент______________________________________________________________________________________ 33

Приложение №2 к Приложению № 2

к договору №____ от «__»____2012 г.

Утверждаю

_________________________

МП «Теплоснабжение

______________

Акт

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии (ГВС) у потребителя

Произведён технический осмотр узла учёта тепловой энергии (ГВС) у абонента ______________________________________________________________________, находящегося по адресу ______________________________________________________________________, № договора __________. В присутствии ответственного представителя абонента и представителя МП «Теплоснабжение» оформлен протокол проверки и составлен настоящий акт в том, что у абонента проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует (не соответствует) требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» № ВК-4936 от 12.09.1995г..

Потребитель обязан предоставить на отчет:

1. 2 экз. заполненного акта по потреблению тепловой энергии и ГВС в отчетный период, заверенные печатью организации и подписью руководителя (отв. лица) «Абонента»;

2. журнал учета тепловой энергии и теплоносителя с записью ежедневных показаний и копию журнала учета тепловой энергии и теплоносителя за отчетный период. Журнал должен быть установленной формы, прошнурован, пронумерован и скреплен печатью организации;

3. распечатки с показаниями приборов учета по потреблению тепловой энергии и теплоносителя в отчетном периоде;

4. при циркуляционной схеме ГВС также необходимо предоставлять отчеты со среднечасовыми показаниями расхода тепловой энергии и теплоносителя на трубопроводах ГВС, не менее чем за семь последних суток.

На основании вышеизложенного, узел учёта тепловой энергии допускается в эксплуатацию с «___» ___________ 201_ . по «___» ___________ 201_ г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

| № п/п | Тип прибора | Заводской № | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поверки | очередной поверки |

Работы по оборудованию узла учёта выполнены организацией____________________________________

__________________________________________________________________________________________

имеющей лицензию_________________________________________________________________________

Протяженность и диаметр теплосетей, находящихся на балансе потребителя до места установки приборов учёта: Д усл. _______ мм, Длина _______ м.

Потери тепла на трубопроводах потребителя до места установки приборов учёта тепловой энергии составляют: по отоплению _______%, по ГВС _______%

Представители МП «Теплоснабжение»

______________________________________________

Ф.И.О. Подпись Дата

______________________________________________

Отв. представитель потребителя ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. ответственного лица, роспись, дата, заверяется печатью организации)

Протокол проверки узла учета тепловой энергии (ГВС) см. на обороте.

ПРОТОКОЛ

проверки узла учета тепловой энергии (ГВС) на соответствие требованиям Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

| № п/п | Требования к приборам учета | Заключение | Пункты Правил |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией и принципиальная схема теплового пункта. |  | 7.1. |
| 2. | Место установки и условия размещения приборов учета соответствуют проектным требованиям. Течь и каплепадение в месте установке приборов через фланцевые, муфтовые и резьбовые соединения отсутствуют. |  | 7.2. |
| 3. | Освещение в месте установки приборов достаточное для сверки номеров и пломб. |  | 7.2. |
| 4. | Паспорта на приборы учета с действующим клеймом госповерителя проверены. |  | 7.1. |
| 5. | Заводские номера приборов проверены. |  | 7.2. |
| 6. | Узел учета тепловой энергии смонтирован и проверен на работоспособность |  | 7.1. |
| 7. | Работа регистрирующих приборов проверена (указать тип регистрации). |  | 7.1. |
| 8. | Наличие заводских пломб и действующих(не просроченных, соответствующих паспортным) пломб госповерителя на приборах учета проверено. |  | 7.2. |
| 9. | Соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета диапазонам измеряемых параметров проверено. Настроечные параметры базы данных вычислителя соответствуют паспортным данным приборов учета |  | 7.2. |
| 10. | Положения джамперов, перемычек и положения переключателей, препятствующих изменению настроечных параметров проверены и соответствуют защитному положению. |  | 7.2. |
| 11. | Качество монтажа средств измерений и линий связи, также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации проверено. |  | 7.2 |
| 11.1. | Прямолинейные участки до и после приборов учета проверены. Расстояния до местных сопротивлений (отвод, задвижка, клапан) выдержаны. |  | 7.2 |
| 11.2. | Жилы проводов облужены или отжаты монтажными наконечниками. Кабельные ввода в термосопротивления и расходомеры герметичны. |  | 7.2 |
| 11.3. | Магнитные фильтры в непосредственной близости от расходомеров, не имеющих полнопроходного сечения, установлены. |  | 7.2 |
| 11.4. | Окраска трубопроводов антикоррозиционной краской произведена. |  | 7.2 |
| 11.5. | Заземление шкафа приборного проверено, сечение заземляющего провода соответствует. Заземление экранирующих оплеток кабелей на стороне счетчика соответствует проектной. |  | 7.2 |
| 12. | Журнал учета пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и ведется в соответствии с Правилами учета. |  | 7.2 |
| 13. | Приказ и удостоверение ответственного лица за систему теплоснабжения и УУТЭТ |  |  |

На основании выше изложенного узел учета считается соответствующим (несоответствующим) требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» М.,1995. 35

Приложение №3 к Приложению № 2

к договору №____ от «__»____2012 г.

Акт

приёмки узла учёта тепловой энергии

(ГВС) у потребителя после монтажа

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии и теплоносителя потребителя _________________________________________________________________________

находящегося по адресу _______________________________________________________________

и проверено соответствие произведенного монтажа согласованному проекту на узел учета, а также комплектность необходимой технической документации (НТД).

В результате проверки установлено:

- комплект НТД на оборудование узла учета в наличии (отсутствует);

- оборудование узла учёта тепловой энергии соответствует (не соответствует) проекту;

- монтаж оборудования узла учета и линий связи между оборудованием выполнен в соответствии (не в соответствии) с проектом и НТД на оборудование узла учета;

- программирование узла учета произведено (не произведено) в соответствие с проектом и НТД на оборудование узла учета;

- оборудование установлено и опломбировано в следующем составе:

| Тип прибора | Заводской № | Дата проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Данный акт не является основанием для коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Работы по монтажу оборудования узла учёта выполнены организацией _______________________

____________________________________________________________________________________

имеющей лицензию ___________________________________________________________________

Представители МП «Теплоснабжение»

Ф.И.О. Подпись Дата

Отв. представитель потребителя _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(указывается должность, Ф.И.О. ответственного лица, роспись, дата, заверяется

## Часть III. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя

в многоквартирных жилых домах в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ

- Проект (на установку узла(-ов) учета тепловой энергии и теплоносителя) должен соответствовать действующим на дату получения технических условий, нормативно-правовым актам, нормативно-техническим и прочим документам.

- Проект согласовывается с МП «Теплоснабжение», один экземпляр проекта после согласования должен остаться в теплоснабжающей организации для осуществления контроля.

- Узел учета устанавливается на границе эксплуатационной ответственности. В случае установки прибора не на границе в проекте должен быть расчет тепловых потерь наружными трубопроводами от границы до места установки прибора учета.

- В случае, если объект принадлежит нескольким собственникам, проектом должен быть предусмотрен порядок распределения измеряемой узлом учета энергии между разными собственниками (на нужды отопления и вентиляции, горячей воды, циркуляционных потерь тепловой энергии в системе горячего водоснабжения, а также потерь тепловой энергии наружными трубопроводами).

- В проекте должны быть: ситуационный план (план-схема) размещения узлов учета в здании (согласно п.5.7 ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования схематично указаны конфигурация здания в привязке к местности, тепловая камера от которой присоединено здание,  тепловая сеть от тепловой камеры до здания, трассировка тепловой сети по зданию до узла учета тепловой энергии, месторасположение узла учета в здании), принципиальная схема теплового пункта (согласно п.6.2.4 ГОСТ 21.602-2003 должны быть указаны все ответвления, в том числе на систему горячего водоснабжения, регуляторы, элеваторы, фильтры, грязевики, арматура, клапаны, манометры и термометры), пояснительная записка с обоснованием выбора схемы установки приборов, формулы вычисления тепловой энергии тепловычислителем, вида и типоразмера приборов и устройств для условий максимального и минимального водоразбора, в отопительный и неотопительный периоды,  расчет гидравлических потерь на узле учета,  монтажный чертеж узла учета в сборе 1:20, монтажный чертеж врезки термометров 1:2÷1:5, функциональная схема, электромонтажный чертеж, спецификация. Оформление проекта должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009.

- К проекту должны быть приложены копии Приложения 3 к договору энергоснабжения «Расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии» и Приложения 5 к договору энергоснабжения «Акт разграничения  балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон».

- При программировании тепловычислителя устанавливаются следующие значения: температура холодной воды 7 оС, давление (при отсутствии измерения) 5 кгс/см2, текущее время с точностью не менее 1 мин, единицы измерения тепловой энергии – Гкал.

- В проекте согласно п. 1.5 МИ 2813-2003 «Алгоритмы реакции теплосчетчиков на нештатные ситуации при учете тепловой энергии» должен быть перечень фиксируемых нештатных ситуаций и конкретных алгоритмов реакции теплосчетчиков на них. При нештатных ситуациях теплосчетчик должен прекращать счет и не должен производить коррекций.

- Потери давления на узле учета не должны превышать 10% от фактического перепада давлений на тепловом вводе, но не более  0,2 кгс/см2 в отопительный период и 0,05 кгс/см2 в неотопительный.

- Учитывая, что определение потребления горячей воды по разности показаний в подающем и обратном трубопроводах не предусмотрено Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, необходимо за счет выбора класса точности расходомеров и иных технических мер, описанных в проекте, обеспечить погрешность измерения потребления горячей воды не более 6 %. Расчет погрешности определения тепловой энергии и горячей воды произвести для среднесуточных расходов согласно МИ 2553-99 «Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения».

- Рекомендуется через теплосчетчик вести регистрацию показаний расходомера холодной воды.

- Применение термопреобразователей сопротивления не класса допуска А по ГОСТ 6651-2009, датчиков давления с относительной погрешностью более 1% и преобразователей расхода с относительной погрешностью более 1% в проекте должно быть обосновано.

- Теплосчетчик должен оборудоваться стальной запорной арматурой с герметичностью класса А по ГОСТ 9544-2005 (на подающем и обратном трубопроводе до и после приборов учета).

- Архив зарегистрированных среднечасовых и среднесуточных величин теплосчетчика должен ежемесячно, а также по запросу МП «Теплоснабжение» передаваться в МП «Теплоснабжение» по каналу Ethernet.

- Перед механическими расходомерами и регуляторами необходимо предусматривать установку магнитных сетчатых фильтров.

- В тепловом пункте должно быть освещение согласно ПУЭ и предусмотрены меры для обеспечения сохранности приборов и оборудования.

- Система теплоснабжения перед пуском должна быть промыта, дезинфицирована, проверена на плотность и прочность в присутствии теплоснабжающей организации с составлением соответствующих актов.

- Работы по монтажу и наладке узла учета должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих свидетельство о допуске от саморегулируемой организации, аттестованным в соответствии с требованиями Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- В соответствии с п. 7.6 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя за 5 дней до вызова представителя МП Теплоснабжения для приемки узла учета в эксплуатацию должна быть предоставлена следующая документация:

- принципиальная  схема теплового пункта;

- проект, согласованный с МП «Теплоснабжение»;

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке всех приборов, входящих в узел учета с действующим клеймом госповерителя, протокол поверки преобразователей расхода (при подборе пар в соответствии с проектом);

- архив среднечасовых показаний (в электронном виде и распечатка не менее чем за трое суток);

- журнал учета тепловой энергии и теплоносителя;

- приказ о назначении лица,  ответственного за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета и/или копию договора об эксплуатации и текущем обслуживании узла учета с подрядной организацией;

- сведения о порядке разделении показаний теплосчетчика между собственниками, арендаторами  помещений (являющимися прямыми абонентами МП «Теплоснабжение»), их согласие.

Настоящие технические условия действительны 2 года.

Список домов, в которых требуется установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ (с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час).

| № п/п | Адрес | Управляющая компания | Кол-во узлов | численность зарегистрированных жителей | Потребление ГВС м3/мес | норма гвс (3,1; 2,5; 1,7; 2,6; отсутствие) | нагрузка отопления на весь дом, Гкал/ч | средняя нагрузка гвс, Гкал/час | коэф. часовой неравномерности гвс | суммарная нагрузка на дом, Гкал/час | минимальный расход (ГВС цирк) | ГВС макс | Расход макс (макс.гвс ,цирк. гвс, отопление) | Датчики давления | допустимый диаметр расходомеров из ряда 32 или 50 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аксенова 10 | ООО "УК УЖКХ" | 1 | 265 | 822 | 3,1 | 0,452 | 0,09 | 4,50 | 0,539 | 2,2 | 5 | 13 | 2 | 32 |
| 2 | Аксенова 11 | ООО "УК" | 1 | 187 | 580 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,486 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 50 |
| 3 | Аксенова 12 | ООО "УК ОСК" | 1 | 345 | 1070 | 3,1 | 0,485 | 0,11 | 4,10 | 0,598 | 2,9 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 4 | Аксенова 13 | ООО "УК" | 1 | 186 | 577 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,486 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 50 |
| 5 | Аксенова 14 | ООО "УК ОСК" | 1 | 351 | 1088 | 3,1 | 0,522 | 0,11 | 4,10 | 0,637 | 3,0 | 6 | 16 | 2 | 50 |
| 6 | Аксенова 9 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 197 | 611 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,489 | 1,7 | 4 | 11 | 0 | 50 |
| 7 | Белкинская 15 | ЗАО "Быт-Сервис" | 1 | 32 | 99 | 3,1 | 0,230 | 0,01 | 5,00 | 0,240 | 0,3 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 8 | Белкинская 17 | ООО "УК ОСК" | 1 | 154 | 477 | 3,1 | 0,313 | 0,05 | 5,15 | 0,363 | 1,3 | 3 | 9 | 0 | 50 |
| 9 | Белкинская 27 | ООО "УК" | 1 | 701 | 2173 | 3,1 | 0,778 | 0,23 | 3,50 | 1,007 | 5,9 | 10 | 26 | 2 | 50 |
| 10 | Белкинская 41 | ООО "УК" | 1 | 338 | 1048 | 3,1 | 0,506 | 0,11 | 4,50 | 0,616 | 2,9 | 6 | 16 | 2 | 50 |
| 11 | Белкинская 43 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 309 | 958 | 3,1 | 0,326 | 0,10 | 4,50 | 0,427 | 2,6 | 6 | 13 | 0 | 32 |
| 12 | Белкинская 45 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 321 | 995 | 3,1 | 0,326 | 0,10 | 4,50 | 0,431 | 2,7 | 6 | 13 | 0 | 32 |
| 13 | Белкинская 47 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 319 | 989 | 3,1 | 0,326 | 0,10 | 4,50 | 0,430 | 2,7 | 6 | 13 | 0 | 32 |
| 14 | Белкинская 5а | ООО "УК" | 1 | 55 | 171 | 3,1 | 0,297 | 0,02 | 5,00 | 0,315 | 0,5 | 1 | 5 | 0 | 32 |
| 15 | Белкинская 7 | ООО "УК" | 1 | 193 | 598 | 3,1 | 0,313 | 0,06 | 5,15 | 0,376 | 1,6 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 16 | Гагарина 10 | ООО "Строй-Лидер" сервис | 1 | 159 | 493 | 3,1 | 0,424 | 0,05 | 5,15 | 0,476 | 1,3 | 3 | 10 | 0 | 32 |
| 17 | Гагарина 16 | ООО УК "МК" | 1 | 136 | 422 | 3,1 | 0,400 | 0,04 | 5,15 | 0,444 | 1,2 | 3 | 9 | 0 | 32 |
| 18 | Гагарина 2 | ООО "УК" | 1 | 672 | 2083 | 3,1 | 0,843 | 0,22 | 3,75 | 1,063 | 5,7 | 11 | 27 | 2 | 65 |
| 19 | Гагарина 24 | ООО "УК" | 1 | 835 | 2589 | 3,1 | 1,137 | 0,27 | 3,50 | 1,410 | 7,1 | 12 | 34 | 2 | 65 |
| 20 | Гагарина 25 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 354 | 1097 | 3,1 | 0,516 | 0,12 | 4,10 | 0,632 | 3,0 | 6 | 16 | 2 | 50 |
| 21 | Гагарина 27 | ЗАО "Быт-Сервис" | 1 | 32 | 99 | 3,1 | 0,240 | 0,01 | 5,15 | 0,250 | 0,3 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 22 | Гагарина 31 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 385 | 1194 | 3,1 | 0,580 | 0,13 | 4,10 | 0,706 | 3,3 | 7 | 17 | 2 | 50 |
| 23 | Гагарина 32 | ООО "УК" | 1 | 272 | 843 | 3,1 | 0,383 | 0,09 | 4,50 | 0,472 | 2,3 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 24 | Гагарина 34 | ООО "УК" | 1 | 152 | 471 | 3,1 | 0,227 | 0,05 | 5,15 | 0,277 | 1,3 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 25 | Гагарина 36 | ООО "УК" | 1 | 930 | 2883 | 3,1 | 1,217 | 0,30 | 3,50 | 1,521 | 7,9 | 14 | 37 | 2 | 65 |
| 26 | Гагарина 37 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 267 | 828 | 3,1 | 0,294 | 0,09 | 4,50 | 0,381 | 2,3 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 27 | Гагарина 4 | ООО УК "МК" | 1 | 151 | 468 | 3,1 | 0,464 | 0,05 | 5,00 | 0,514 | 1,3 | 3 | 10 | 2 | 32 |
| 28 | Гагарина 41 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 146 | 453 | 3,1 | 0,200 | 0,05 | 5,15 | 0,248 | 1,2 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 29 | Гагарина 43 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 317 | 983 | 3,1 | 0,517 | 0,10 | 4,50 | 0,621 | 2,7 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 30 | Гагарина 46 | ООО УК "МК" | 1 | 219 | 679 | 3,1 | 0,413 | 0,07 | 5,00 | 0,485 | 1,9 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 31 | Гагарина 57 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 226 | 701 | 3,1 | 0,294 | 0,07 | 5,15 | 0,368 | 1,9 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 32 | Гагарина 63 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 314 | 973 | 3,1 | 0,516 | 0,10 | 4,50 | 0,619 | 2,7 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 33 | Горького 6 | ООО "УК" | 1 | 272 | 707 | 2,6 | 0,410 | 0,07 | 4,50 | 0,485 | 1,9 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 34 | Горького 60 | ООО "Строй-Лидер" сервис | 1 | 169 | 524 | 3,1 | 0,444 | 0,06 | 5,15 | 0,499 | 1,4 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 35 | Горького 62 | ООО "Строй-Лидер" сервис | 1 | 166 | 515 | 3,1 | 0,444 | 0,05 | 5,15 | 0,498 | 1,4 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 36 | Гурьянова 1 | ООО "УК ОСК" | 1 | 153 | 474 | 3,1 | 0,223 | 0,05 | 5,15 | 0,273 | 1,3 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 37 | Гурьянова 5 | ООО "УК ОСК" | 1 | 191 | 592 | 3,1 | 0,223 | 0,06 | 5,15 | 0,285 | 1,6 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 38 | Гурьянова 7 | ООО "УК ОСК" | 1 | 197 | 611 | 3,1 | 0,223 | 0,06 | 5,15 | 0,287 | 1,7 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 39 | Жолио-Кюри 3 | ООО УК "МК" | 1 | 152 | 0 | 0 | 0,231 | 0,00 | 5,15 | 0,231 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 40 | Жукова 12 | ООО ЖКУ | 1 | 115 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 41 | Жукова 3 | ООО "УК ОСК" | 1 | 124 | 0 | 0 | 0,210 | 0,00 | 5,15 | 0,210 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 42 | Жукова 4 | ООО ЖКУ | 1 | 151 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 43 | Жукова 5 | ООО "УК ОСК" | 1 | 125 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 44 | Жукова 7 | ООО "УК ОСК" | 1 | 149 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 45 | Заводская 15 | ООО "УК ОСК" | 1 | 408 | 1265 | 3,1 | 0,608 | 0,13 | 4,10 | 0,741 | 3,5 | 7 | 18 | 2 | 50 |
| 46 | Звездная 15 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 233 | 583 | 2,5 | 0,415 | 0,06 | 5,15 | 0,476 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 47 | Звездная 17 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 220 | 550 | 2,5 | 0,415 | 0,06 | 5,15 | 0,473 | 1,5 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 48 | Звездная 21 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 206 | 515 | 2,5 | 0,415 | 0,05 | 5,15 | 0,469 | 1,4 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 49 | Калужская 10 | ООО "УК ОСК" | 1 | 216 | 670 | 3,1 | 0,343 | 0,07 | 5,15 | 0,414 | 1,8 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 50 | Калужская 15 | ООО ЖКУ | 1 | 282 | 874 | 3,1 | 0,418 | 0,09 | 4,50 | 0,510 | 2,4 | 5 | 13 | 2 | 32 |
| 51 | Калужская 3 | ООО ЖКУ | 1 | 483 | 1497 | 3,1 | 0,660 | 0,16 | 4,10 | 0,818 | 4,1 | 8 | 21 | 2 | 50 |
| 52 | Калужская 8 | ООО "УК ОСК" | 1 | 244 | 756 | 3,1 | 0,311 | 0,08 | 5,15 | 0,391 | 2,1 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 53 | Калужская 9 | ООО ЖКУ | 1 | 303 | 939 | 3,1 | 0,662 | 0,10 | 4,50 | 0,761 | 2,6 | 6 | 17 | 2 | 50 |
| 54 | Комарова 3 | ООО "УК ОСК" | 1 | 152 | 471 | 3,1 | 0,218 | 0,05 | 5,15 | 0,268 | 1,3 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 55 | Королева 1 | ООО ЖКУ | 1 | 269 | 834 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,445 | 2,3 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 56 | Королева 10 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 176 | 546 | 3,1 | 0,224 | 0,06 | 5,15 | 0,282 | 1,5 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 57 | Королева 12 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 199 | 617 | 3,1 | 0,224 | 0,07 | 5,15 | 0,289 | 1,7 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 58 | Королева 14 а | ООО УК "Комфорт" | 1 | 189 | 586 | 3,1 | 0,224 | 0,06 | 5,15 | 0,286 | 1,6 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 59 | Королева 19 | ООО "УК" | 1 | 255 | 791 | 3,1 | 0,532 | 0,08 | 4,50 | 0,615 | 2,2 | 5 | 14 | 2 | 50 |
| 60 | Королева 29 | ООО "УК" | 1 | 122 | 378 | 3,1 | 0,258 | 0,04 | 5,15 | 0,298 | 1,0 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 61 | Королева 31 | ООО "УК" | 1 | 174 | 539 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,482 | 1,5 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 62 | Королева 5 | ООО ЖКУ | 1 | 242 | 750 | 3,1 | 0,357 | 0,08 | 5,15 | 0,436 | 2,1 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 63 | Красных Зорь 9 | ООО "УК" | 1 | 126 | 0 | 0 | 0,200 | 0,00 | 5,15 | 0,200 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 64 | Курчатова 1 | ООО "МК" | 1 | 127 | 0 | 0 | 0,212 | 0,00 | 5,15 | 0,212 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 65 | Курчатова 17 | ООО "УК ОСК" | 1 | 232 | 719 | 3,1 | 0,864 | 0,08 | 5,15 | 0,940 | 2,0 | 5 | 18 | 2 | 50 |
| 66 | Курчатова 19 | ООО "УК ОСК" | 1 | 241 | 747 | 3,1 | 0,864 | 0,08 | 5,15 | 0,943 | 2,0 | 5 | 18 | 2 | 50 |
| 67 | Курчатова 9 | ООО УК "МК" | 1 | 129 | 0 | 0 | 0,215 | 0,00 | 5,15 | 0,215 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 68 | Курчатова 18 | ООО ЖКУ | 1 | 135 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 69 | Курчатова 22 | ООО ЖКУ | 1 | 235 | 611 | 2,6 | 0,200 | 0,06 | 5,15 | 0,264 | 1,7 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 70 | Курчатова 27 | ООО "УК ОСК" | 1 | 549 | 1427 | 2,6 | 0,481 | 0,15 | 3,75 | 0,632 | 3,9 | 7 | 17 | 2 | 50 |
| 71 | Курчатова 28 | ООО ЖКУ | 1 | 233 | 606 | 2,6 | 0,200 | 0,06 | 5,15 | 0,264 | 1,7 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 72 | Курчатова 30 | ООО ЖКУ | 1 | 204 | 530 | 2,6 | 0,200 | 0,06 | 5,15 | 0,256 | 1,5 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 73 | Курчатова 35 | ООО "УК ОСК" | 1 | 523 | 889 | 1,7 | 0,559 | 0,09 | 3,75 | 0,653 | 2,4 | 5 | 14 | 2 | 50 |
| 74 | Курчатова 38 | ООО "УК ОСК" | 1 | 290 | 899 | 3,1 | 0,325 | 0,09 | 4,50 | 0,420 | 2,5 | 6 | 12 | 0 | 50 |
| 75 | Курчатова 40 | ООО "УК ОСК" | 1 | 351 | 1088 | 3,1 | 0,325 | 0,11 | 4,10 | 0,440 | 3,0 | 6 | 13 | 0 | 32 |
| 76 | Курчатова 42 | ООО "УК УЖКХ" | 1 | 332 | 1029 | 3,1 | 0,325 | 0,11 | 4,50 | 0,434 | 2,8 | 6 | 13 | 0 | 50 |
| 77 | Курчатова 43 | ООО "УК ОСК" | 1 | 351 | 913 | 2,6 | 0,321 | 0,10 | 4,10 | 0,417 | 2,5 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 78 | Курчатова 45 | ООО "УК ОСК" | 1 | 345 | 897 | 2,6 | 0,321 | 0,09 | 4,50 | 0,416 | 2,5 | 6 | 12 | 0 | 32 |
| 79 | Курчатова 60 | ООО "УК ОСК" | 1 | 172 | 533 | 3,1 | 0,387 | 0,06 | 5,15 | 0,443 | 1,5 | 4 | 10 | 0 | 50 |
| 80 | Курчатова 68 | ТСЖ "Курчатова 68" | 1 | 89 | 276 | 3,1 | 0,380 | 0,03 | 5,00 | 0,409 | 0,8 | 2 | 7 | 0 | 32 |
| 81 | Ленина 100 | ООО "УК ОСК" | 1 | 135 | 419 | 3,1 | 0,220 | 0,04 | 5,00 | 0,264 | 1,1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 82 | Ленина 103 | ООО "УК ОСК" | 1 | 417 | 709 | 1,7 | 0,520 | 0,07 | 4,10 | 0,595 | 1,9 | 4 | 12 | 2 | 32 |
| 83 | Ленина 110 | ООО "УК ОСК" | 1 | 280 | 868 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,449 | 2,4 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 84 | Ленина 116 | ООО "УК" | 1 | 154 | 477 | 3,1 | 0,220 | 0,05 | 5,15 | 0,270 | 1,3 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 85 | Ленина 120 | ООО "УК ОСК" | 1 | 90 | 279 | 3,1 | 0,200 | 0,03 | 5,15 | 0,229 | 0,8 | 2 | 5 | 0 | 32 |
| 86 | Ленина 122 | ООО "УК ОСК" | 1 | 193 | 598 | 3,1 | 0,357 | 0,06 | 5,15 | 0,420 | 1,6 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 87 | Ленина 130 | ООО "УК" | 1 | 174 | 539 | 3,1 | 0,387 | 0,06 | 5,15 | 0,444 | 1,5 | 4 | 10 | 0 | 50 |
| 88 | Ленина 132 | ООО "УК" | 1 | 186 | 577 | 3,1 | 0,387 | 0,06 | 5,15 | 0,448 | 1,6 | 4 | 10 | 0 | 50 |
| 89 | Ленина 154 ТСЖ | ООО УК "Комфорт" | 1 | 255 | 791 | 3,1 | 0,317 | 0,08 | 5,00 | 0,400 | 2,2 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 90 | Ленина 162 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 382 | 1184 | 3,1 | 0,317 | 0,12 | 4,10 | 0,442 | 3,2 | 7 | 14 | 0 | 50 |
| 91 | Ленина 164 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 469 | 1454 | 3,1 | 0,641 | 0,15 | 4,10 | 0,794 | 4,0 | 8 | 20 | 2 | 50 |
| 92 | Ленина 168 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 299 | 927 | 3,1 | 0,516 | 0,10 | 4,50 | 0,614 | 2,5 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 93 | Ленина 174 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 495 | 1535 | 3,1 | 0,590 | 0,16 | 3,75 | 0,752 | 4,2 | 8 | 19 | 2 | 50 |
| 94 | Ленина 176 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 204 | 632 | 3,1 | 0,313 | 0,07 | 5,15 | 0,380 | 1,7 | 4 | 10 | 0 | 50 |
| 95 | Ленина 196 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 443 | 1373 | 3,1 | 0,580 | 0,14 | 4,10 | 0,725 | 3,8 | 8 | 19 | 2 | 50 |
| 96 | Ленина 204 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 184 | 570 | 3,1 | 0,277 | 0,06 | 5,15 | 0,337 | 1,6 | 4 | 9 | 0 | 50 |
| 97 | Ленина 206 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 196 | 608 | 3,1 | 0,387 | 0,06 | 5,15 | 0,451 | 1,7 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 98 | Ленина 218 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 370 | 1147 | 3,1 | 0,397 | 0,12 | 4,10 | 0,518 | 3,1 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 99 | Ленина 222 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 195 | 605 | 3,1 | 0,320 | 0,06 | 5,15 | 0,384 | 1,7 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 100 | Ленина 230 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 191 | 592 | 3,1 | 0,313 | 0,06 | 5,15 | 0,375 | 1,6 | 4 | 10 | 0 | 50 |
| 101 | Ленина 28 | ООО "УК" | 1 | 164 | 508 | 3,1 | 0,396 | 0,05 | 5,15 | 0,450 | 1,4 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 102 | Ленина 44 | ООО ЖКУ | 1 | 187 | 0 | 0 | 0,333 | 0,00 | 5,15 | 0,333 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 103 | Ленина 46/1 | ООО ЖКУ | 1 | 192 | 0 | 0 | 0,333 | 0,00 | 5,15 | 0,333 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 104 | Ленина 48 | ООО ЖКУ | 1 | 156 | 0 | 0 | 0,250 | 0,00 | 5,15 | 0,250 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 105 | Ленина 50 | ООО "УК" | 1 | 127 | 0 | 0 | 0,235 | 0,00 | 5,15 | 0,235 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 106 | Ленина 67 | ООО "УК" | 1 | 135 | 0 | 0 | 0,212 | 0,00 | 5,15 | 0,212 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 107 | Ленина 79 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 256 | 435 | 1,7 | 0,214 | 0,05 | 4,50 | 0,260 | 1,2 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 108 | Ленина 81 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 236 | 614 | 2,6 | 0,214 | 0,06 | 5,15 | 0,279 | 1,7 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 109 | Ленина 83 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 207 | 538 | 2,6 | 0,214 | 0,06 | 5,15 | 0,271 | 1,5 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 110 | Ленина 94 | ООО "УК ОСК" | 1 | 263 | 815 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,443 | 2,2 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 111 | Ленина 96 | ООО "УК ОСК" | 1 | 271 | 840 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,446 | 2,3 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 112 | Любого 1 | ТСЖ "Наш Дом" | 1 | 300 | 930 | 3,1 | 0,670 | 0,10 | 5,00 | 0,768 | 2,5 | 6 | 17 | 2 | 50 |
| 113 | Любого 6 | ООО "УК ОСК" | 1 | 257 | 437 | 1,7 | 0,242 | 0,05 | 4,50 | 0,288 | 1,2 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 114 | Любого 8 | ООО "УК ОСК" | 1 | 244 | 415 | 1,7 | 0,204 | 0,04 | 5,15 | 0,248 | 1,1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 115 | Ляшенко 2 | ООО ЖКУ | 1 | 248 | 769 | 3,1 | 0,357 | 0,08 | 4,50 | 0,438 | 2,1 | 5 | 11 | 0 | 50 |
| 116 | Ляшенко 6 | ООО "УК ОСК" | 1 | 258 | 800 | 3,1 | 0,357 | 0,08 | 4,50 | 0,441 | 2,2 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 117 | Ляшенко 6 б | ООО "УК ОСК" | 1 | 262 | 812 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,443 | 2,2 | 5 | 12 | 0 | 50 |
| 118 | Ляшенко 8 | ООО ЖКУ | 1 | 260 | 806 | 3,1 | 0,357 | 0,08 | 4,50 | 0,442 | 2,2 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 119 | Маркса 10 | ООО "УК" | 1 | 219 | 679 | 3,1 | 0,366 | 0,07 | 5,15 | 0,438 | 1,9 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 120 | Маркса 102 | ООО ЖКУ | 1 | 846 | 2623 | 3,1 | 1,383 | 0,28 | 3,50 | 1,660 | 7,2 | 13 | 37 | 2 | 65 |
| 121 | Маркса 104 | ООО ЖКУ | 1 | 298 | 924 | 3,1 | 0,418 | 0,10 | 4,50 | 0,515 | 2,5 | 6 | 13 | 2 | 50 |
| 122 | Маркса 108 | ООО ЖКУ | 1 | 192 | 595 | 3,1 | 0,487 | 0,06 | 5,15 | 0,550 | 1,6 | 4 | 12 | 2 | 32 |
| 123 | Маркса 110 | ООО ЖКУ | 1 | 277 | 859 | 3,1 | 0,418 | 0,09 | 4,50 | 0,509 | 2,3 | 5 | 13 | 2 | 32 |
| 124 | Маркса 116 | ООО ЖКУ | 1 | 323 | 1001 | 3,1 | 0,418 | 0,11 | 4,50 | 0,524 | 2,7 | 6 | 14 | 2 | 50 |
| 125 | Маркса 118 | ООО ЖКУ | 1 | 264 | 818 | 3,1 | 0,425 | 0,09 | 4,50 | 0,511 | 2,2 | 5 | 13 | 2 | 32 |
| 126 | Маркса 120 | ООО "УК ОСК" | 1 | 189 | 586 | 3,1 | 0,420 | 0,06 | 5,15 | 0,482 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 127 | Маркса 124 | ООО ЖКУ | 1 | 196 | 608 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,489 | 1,7 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 128 | Маркса 22 | ООО "УК" | 1 | 246 | 763 | 3,1 | 0,382 | 0,08 | 5,15 | 0,462 | 2,1 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 129 | Маркса 36 | ООО "УК" | 1 | 186 | 577 | 3,1 | 0,378 | 0,06 | 5,15 | 0,439 | 1,6 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 130 | Маркса 48 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 183 | 567 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,485 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 131 | Маркса 49 | ООО "УК" | 1 | 823 | 2551 | 3,1 | 1,064 | 0,27 | 3,50 | 1,333 | 7,0 | 12 | 33 | 2 | 65 |
| 132 | Маркса 50 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 129 | 400 | 3,1 | 0,259 | 0,04 | 5,15 | 0,301 | 1,1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 133 | Маркса 52 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 230 | 713 | 3,1 | 0,272 | 0,08 | 5,15 | 0,347 | 1,9 | 5 | 10 | 0 | 32 |
| 134 | Маркса 57 | ООО "УК" | 1 | 205 | 636 | 3,1 | 0,313 | 0,07 | 5,15 | 0,380 | 1,7 | 4 | 10 | 0 | 32 |
| 135 | Маркса 63 | ООО "УК" | 1 | 726 | 2251 | 3,1 | 0,91 | 0,24 | 3,50 | 1,144 | 6,2 | 11 | 28 | 2 | 65 |
| 136 | Маркса 65 | ООО "УК" | 1 | 664 | 2058 | 3,1 | 0,858 | 0,22 | 3,75 | 1,075 | 5,6 | 11 | 27 | 2 | 50 |
| 137 | Маркса 67 | ООО "УК" | 1 | 126 | 391 | 3,1 | 0,255 | 0,04 | 5,15 | 0,296 | 1,1 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 138 | Маркса 73 | ООО ЖКУ | 1 | 584 | 1810 | 3,1 | 1,04 | 0,19 | 3,75 | 1,229 | 4,9 | 9 | 27 | 2 | 65 |
| 139 | Маркса 75 | ООО ЖКУ | 1 | 512 | 1587 | 3,1 | 0,62 | 0,17 | 3,75 | 0,791 | 4,3 | 8 | 20 | 2 | 50 |
| 140 | Маркса 80 | ООО ЖКУ | 1 | 222 | 688 | 3,1 | 0,358 | 0,07 | 5,15 | 0,431 | 1,9 | 5 | 11 | 0 | 32 |
| 141 | Маркса 82 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 192 | 595 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,488 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 142 | Маркса 84 | ООО ЖКУ | 1 | 163 | 505 | 3,1 | 0,248 | 0,05 | 5,15 | 0,301 | 1,4 | 4 | 8 | 0 | 32 |
| 143 | Маркса 86 | ООО "УК ОСК" | 1 | 151 | 468 | 3,1 | 0,425 | 0,05 | 5,15 | 0,474 | 1,3 | 3 | 10 | 0 | 32 |
| 144 | Маркса 94 | ООО ЖКУ | 1 | 199 | 617 | 3,1 | 0,473 | 0,07 | 5,15 | 0,538 | 1,7 | 4 | 12 | 2 | 32 |
| 145 | Маркса 98 | ООО "Строй-Лидер" сервис | 1 | 196 | 608 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,489 | 1,7 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 146 | Мира 12 | ООО "УК ОСК" | 1 | 143 | 443 | 3,1 | 0,272 | 0,05 | 5,15 | 0,319 | 1,2 | 3 | 8 | 0 | 32 |
| 147 | Мира 17 а | ООО ЖКУ | 1 | 241 | 627 | 2,6 | 0,200 | 0,07 | 5,15 | 0,266 | 1,7 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 148 | Мира 17 б | ООО ЖКУ | 1 | 236 | 614 | 2,6 | 0,200 | 0,06 | 5,15 | 0,265 | 1,7 | 4 | 9 | 0 | 32 |
| 149 | Мира 6 | ООО "УК ОСК" | 1 | 281 | 871 | 3,1 | 0,357 | 0,09 | 4,50 | 0,449 | 2,4 | 5 | 12 | 0 | 32 |
| 150 | Победы 18 | ООО ЖКУ | 1 | 131 | 0 | 0 | 0,216 | 0,00 | 5,15 | 0,216 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 151 | Треугольная 2 | ООО "УК" | 1 | 152 | 0 | 0 | 0,240 | 0,00 | 5,15 | 0,240 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 152 | Энгельса 15 б | ООО УК "Комфорт" | 1 | 302 | 936 | 3,1 | 0,357 | 0,10 | 4,50 | 0,456 | 2,6 | 6 | 13 | 0 | 50 |
| 153 | Энгельса 16 | ООО ЖКУ | 1 | 200 | 620 | 3,1 | 0,425 | 0,07 | 5,15 | 0,490 | 1,7 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 154 | Энгельса 17 а | ООО УК "Комфорт" | 1 | 292 | 905 | 3,1 | 0,357 | 0,10 | 4,50 | 0,452 | 2,5 | 6 | 13 | 0 | 50 |
| 155 | Энгельса 17 б | ООО УК "Комфорт" | 1 | 229 | 710 | 3,1 | 0,357 | 0,07 | 5,15 | 0,432 | 1,9 | 5 | 11 | 0 | 50 |
| 156 | Энгельса 18 | ООО "Строй-Лидер" сервис | 1 | 189 | 586 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,487 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 157 | Энгельса 19 а | ООО УК "Комфорт" | 1 | 351 | 1088 | 3,1 | 0,434 | 0,11 | 4,10 | 0,549 | 3,0 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 158 | Энгельса 20 | ООО ЖКУ | 1 | 194 | 601 | 3,1 | 0,425 | 0,06 | 5,15 | 0,488 | 1,6 | 4 | 11 | 0 | 32 |
| 159 | Энгельса 21 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 254 | 432 | 1,7 | 0,249 | 0,05 | 4,50 | 0,295 | 1,2 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 160 | Энгельса 23 | ООО УК "Комфорт" | 1 | 254 | 432 | 1,7 | 0,241 | 0,05 | 4,50 | 0,287 | 1,2 | 3 | 7 | 0 | 32 |
| 161 | Энгельса 3 | ООО "УК УЖКХ" | 1 | 312 | 967 | 3,1 | 0,499 | 0,10 | 4,50 | 0,601 | 2,6 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 162 | Энгельса 30 | ООО ЖКУ | 1 | 337 | 1045 | 3,1 | 0,418 | 0,11 | 4,50 | 0,528 | 2,9 | 6 | 15 | 2 | 50 |
| 163 | Энгельса 36 | ООО ЖКУ | 1 | 270 | 837 | 3,1 | 0,433 | 0,09 | 4,50 | 0,521 | 2,3 | 5 | 13 | 2 | 32 |
|  | Всего домов с одним тепловым узлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
|  | в том числе тепловых узлов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Дома, в которых требуется установка нескольких узлов учета, каждый из которых более 0,2 Гкал/час |
| 164 | Курчатова 52 | ООО "УК УЖКХ" | 2 | 389 | 1206 | 3,1 | 0,570 | 0,13 | 4,10 | 0,697 | 3,3 | 7 | 17 | 2 | 50 |
|  |  |  |  | 195 | 905 | 3,1 | 0,290 | 0,06 | 5,15 | 0,354 | 1,7 | 4 | 10 |  | 32 |
| 165 | Курчатова 15 | ООО "УК ОСК" | 3 | 187 | 580 | 3,1 | 0,288 | 0,06 | 5,15 | 0,349 | 1,6 | 4 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 187 | 580 | 3,1 | 0,288 | 0,06 | 5,15 | 0,349 | 1,6 | 4 | 9 |  | 32 |
|  |  |  |  | 187 | 580 | 3,1 | 0,288 | 0,06 | 5,15 | 0,349 | 1,6 | 4 | 9 |  | 32 |
| 166 | Ленина 95 | ООО "УК ОСК" | 3 | 184 | 570 | 3,1 | 0,286 | 0,06 | 5,15 | 0,346 | 1,6 | 4 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 184 | 570 | 3,1 | 0,286 | 0,06 | 5,15 | 0,346 | 1,6 | 4 | 9 |  | 32 |
|  |  |  |  | 184 | 570 | 3,1 | 0,286 | 0,06 | 5,15 | 0,346 | 1,6 | 4 | 9 |  | 32 |
| 167 | Ленина 99 | ООО "УК ОСК" | 3 | 168 | 521 | 3,1 | 0,286 | 0,05 | 5,15 | 0,341 | 1,4 | 4 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 168 | 521 | 3,1 | 0,286 | 0,05 | 5,15 | 0,341 | 1,4 | 4 | 9 |  | 32 |
|  |  |  |  | 168 | 521 | 3,1 | 0,286 | 0,05 | 5,15 | 0,341 | 1,4 | 4 | 9 |  | 32 |
| 168 | Королева 16 | ООО УК "Комфорт" | 2 | 200 | 620 | 3,1 | 0,300 | 0,07 | 5,15 | 0,365 | 1,7 | 4 | 10 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 200 | 620 | 3,1 | 0,300 | 0,07 | 5,15 | 0,365 | 1,7 | 4 | 10 |  | 32 |
| 169 | Маркса 54 | ООО УК "Комфорт" | 2 | 180 | 558 | 3,1 | 0,300 | 0,06 | 5,15 | 0,359 | 1,5 | 4 | 9 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 180 | 558 | 3,1 | 0,300 | 0,06 | 5,15 | 0,359 | 1,5 | 4 | 9 |  | 32 |
| 170 | Маркса 60 | ООО УК "Комфорт" | 2 | 196 | 608 | 3,1 | 0,300 | 0,06 | 5,15 | 0,364 | 1,7 | 4 | 10 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 196 | 608 | 3,1 | 0,300 | 0,06 | 5,15 | 0,364 | 1,7 | 4 | 10 |  | 32 |
| 171 | Маркса 38 | ООО "УК" | 2 | 135 | 419 | 3,1 | 0,250 | 0,04 | 5,15 | 0,294 | 1,1 | 3 | 7 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 135 | 419 | 3,1 | 0,250 | 0,04 | 5,15 | 0,294 | 1,1 | 3 | 7 |  | 32 |
| 172 | Маркса 53 | ООО "УК" | 2 | 160 | 496 | 3,1 | 0,242 | 0,05 | 5,15 | 0,294 | 1,4 | 4 | 8 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 160 | 496 | 3,1 | 0,242 | 0,05 | 5,15 | 0,294 | 1,4 | 4 | 8 |  | 32 |
| 173 | Энгельса 2 | ООО УК "МК" | 2 | 262 | 812 | 3,1 | 0,339 | 0,09 | 4,50 | 0,425 | 2,2 | 5 | 11 | 2 | 32 |
|  |  |  |  | 262 | 812 | 3,1 | 0,339 | 0,09 | 4,50 | 0,425 | 2,2 | 5 | 11 |  | 32 |
|  | Всего домов с несколькими узлами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | в том числе тепловых узлов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего домов с одним или несколькими узлами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 |
|  | в том числе тепловых узлов всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | в том числе тепловых узлов Ду 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |

1.Общие требования:

Состав оказываемых услуг:

- обследование объектов;

- получение технических условий у Заказчика;

- разработка и согласование проекта на установку общедомовых приборов (узлов) учета энергетических ресурсов;

- согласование схемы и места установки приборов учета, типа оборудования (марки приборов с ТСО);

- проведение подготовительных работ на трубопроводах для установки приборов (узлов) учета;

- замена/установка запорной арматуры (в соответствии с согласованной схемой);

- монтаж измерительного оборудования (время и срок проведения монтажных работ на объекте согласовывается с ТСО и УК (ТСЖ, ЖСК));

- пуско-наладка приборов (узлов) учета;

- участие в сдаче приборов (узлов) учета в коммерческую эксплуатацию, подготовка всей необходимой документации.

Условия оказания услуг:

Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами;

- осуществить проектирование и согласование с ТСО и УК (ТСЖ, ЖСК) проекта на установку общедомовых приборов (узлов) учета энергетических ресурсов;

- согласовать с ТСО комплектацию устанавливаемых приборов (узлов) учета, объем и перечень работ и услуг по их монтажу;

- осуществить приобретение подлежащих установке приборов (узлов) учета энергетических ресурсов, а также необходимых комплектующих к ним;

- осуществить монтажные и пусконаладочные работы по установке приборов (узлов) учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, определенных в п. 3 настоящего технико-экономического задания;

- совместно с представителями ТСО и УК (ТСЖ, ЖСК) участвовать в переговорах с собственниками жилых помещений, включая разъяснительную работу по обязательному приборному учету потребляемых энергоресурсов;

- совместно с представителями ТСО и (или) УК (ТСЖ, ЖСК) участвовать в совещаниях различных уровней по вопросам, связанным с оснащением приборами (узлами) учета;

- информировать ТСО о суммах денежных средств, полученных от УК (ТСЖ, ЖСК) и (или) организаций, осуществляющих начисление и сбор с собственников помещений в многоквартирных домах денежных средств по оплате расходов на установку общедомовых приборов (узлов) учета, путем предоставления копий платежных документов в течение 3-х рабочих дней после их поступления на расчетный счет исполнителя;

- после осуществления монтажа приборов (узлов) учета сдать ТСО результаты работ путем оформления с ним акта сдачи-приемки выполненных Исполнителем работ по монтажу приборов (узлов) учета;

- принимать участие при вводе установленных приборов (узлов) учета в коммерческую эксплуатацию и передаче их на ответственное хранение.

2.   Требования к приборам учета.

Технические средства учета тепловой энергии, теплоносителя и расхода горячей воды должны быть включены в Госреестр средств измерений и должны обеспечивать достоверные измерения, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, тепловой энергии, времени и архивирование результатов измерений и вычислений. Вторичный преобразователь, блоки питания, устройство сбора и передачи данных и т.д. должны быть размещены в приборном щите.

2.1. Состав узла учета:

- запорная арматура - стальные шаровые краны до и после первичных преобразователей расхода (диаметр обосновывается проектом  из расчета гидравлических потерь на узле не более 1 м.в.ст.)

- на узлах устанавливается перемычка между подающим и обратным трубопроводами с двумя стальными шаровыми кранами и спускником между ними для сличения показаний расходомеров и датчиков температуры (на три диаметра меньше измерительной линии но не менее Ду 20)

- первичные преобразователи расхода электромагнитные в комплекте с присоединительными фланцами;

- первичные преобразователи температуры в комплекте с гильзами;

- первичные преобразователи давления с отборным устройством с 3-х ходовым краном для узлов с нагрузкой более 0,5 Гкал/час;

- вторичный преобразователь (тепловычислитель);

- устройство сбора и передачи данных;

- блоки питания

2.2. Требования к первичным преобразователям расхода. Электромагнитный метод.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
| Диапазон измерения расхода | не менее 1:250 с погрешностью 1% и не менее 1:500 с погрешностью 2% |
| Диапазон температуры жидкости, °С | до 150 |
| Гидравлическое сопротивление на расходе 0,5 от максимального | Не более 0,005 МПа |
| Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Электрический сигнал | импульсный |
| Температура окружающего воздуха | от -10°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха | не более 95% |
| Напряженность переменного внешнего магнитного поля, частотой 50 Гц | не более, 400 А/м |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 52931 | группа С3 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 52931 | вибропрочное и виброустойчивое исполнение группы N1 |
| Средний срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, мес | не менее 48 |

2.2.1. Технические характеристики.

2.2.2. Электромагнитные расходомеры должны устанавливаться в комплекте с измерительными линиями. Места пломбирования Госповерителя на корпусе прибора учета должны быть обустроенные таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ к метрологическим характеристикам средств измерения без нарушения целостности пломб.

2.2.3. Предусмотреть установку подобранной пары расходомеров. Для подтверждения условия подобранности пары расходомеров достаточно, чтобы в протоколах поверки (должны прилагаться к акту ввода в эксплуатацию) на каждый прибор было отражено, что при одинаковых расходах показания двух расходомеров из пары отличались не более чем на 0.5% во всем рабочем диапазоне расходов. Протокол поверки должен быть подписан и заверен печатью ОТК (БТК).

2.3. Требования к преобразователям температуры.

2.3.1. Технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Характеристика преобразования по ГОСТ 6651-94 | не хуже 100П, Pt100, Pt500 |
| Диапазон температур, °С | 0-160 оС, диапазон измерений разности температур 3-150 оС, |
| Класс комплекта ро ГОСТ 6651 | А |
| Схема подключения | 4-х проводная |
| Максимальное рабочее давление в защитной гильзе, МПа | 2,5 |
| Степень защиты | IP65 |
| Средний срок службы, лет | не менее 10 |
| Гарантийный срок, мес | не менее 18 |

2.4. Требование к датчикам давления

2.4.1. Технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | от 0 - до 1,6 |
| Основная погрешность | не более 1 |
| Диапазон температур окружающего воздуха, °С | -20 ... +80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -20 ... +125 |
| Суммарная погрешность в диапазоне рабочих температур, | 2 |
| не более, % |  |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Межповерочный интервал | не менее 4 года |
| Гарантийный срок | не менее 4 года |

2.5. Требование к вторичным преобразователям (тепловычислителям).

2.5.1.	Функциональные возможности.

- возможность   программного   задания  условий   (критериев)   нештатных  ситуаций   и  реакций теплосчетчика при их возникновении;

- вычислитель должен имеет журнал НС, в котором фиксируется время изменения всех флагов и НС;

- программное задание формулы расчета результирующего количества тепла и его архивация;

- просмотр всей текущей измерительной и архивной информации на индикаторе прибора;

- защита от несанкционированного доступа;

- контроль отключения питания расходомеров;

- обеспечение работоспособности при перерывах внешнего питания

- вычислители должен обеспечить сохранение измеренных параметров в электронном архиве ёмкостью: для часовых значений – 1488 часов (62 суток), для суточных значений - 730 суток, для месячных значений 48 месяцев (4 года).

- вычислители должен иметь журнал оператора, который позволяет фиксировать изменение настроечных параметров, влияющих на метрологические характеристики прибора. Объем журнала более 2000 действий оператора. В нем также должны фиксироваться:

факт автоматического перевода часов;

факт смены летнего/зимнего периода теплопотребления;

текущие значения показаний всех счетчиков перед очисткой архивных и текущих параметров, а также сам факт очистки архива и текущих параметров.

- вычислитель должен обеспечить измерение и вывод на ЖКИ, а также через пользовательские интерфейсы на внешние устройства текущие и архивные параметры. Передача архивных данных и текущих параметров на ПК должна выполняться:

через интерфейс RS-232 с помощью нуль-модемного кабеля;

через модем (GSM модем), подключенный к интерфейсу RS-232;

через сеть Интернет по GPRS каналу, через GPRS-модем или с помощью адаптера модема.

через сеть Интернет или локальную Ethernet сеть с помощью Ethernet адаптера АЛС

2.5.2. Метрологические характеристики вычислителя

| Измеряемая величина | Допустимые пределы |
| --- | --- |
| относительная погрешность измерений тепловой энергии при 148 оС ( Dt ( 2 оС | ( (0,5+5/Dt) % |
| относительная погрешность измерений массы теплоносителя: | (0,1% |
| относительная погрешность измерений объема теплоносителя: | (0,1% |
| Приведенная погрешность измерений давления: | (0,1% |
| абсолютная погрешность измерений температуры: | ( 0,25 оС |
| абсолютная погрешность измерений разности температур | ( 0,05 оС |
| Относительная погрешность измерений времени: | ( 0,001% |

2.5.3. Эксплуатационные характеристики вычислителя

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | от +5 оС до + 50 оС |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35оС | до 95 % |
| Напряженность переменного (50 Гц) внешнего магнитного поля | не более 400 А/м |
| Механические вибрации частотой 10-50 Гц с амплитудой, до | 0,15 мм |
| Степень защиты корпуса вычислителя от воздействия воды и пыли | IP54 по ГОСТ 14254 |
| Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям | виброустойчивое и вибропрочное группы N1 по ГОСТ Р 52931 |

9.5.4. Основные технические характеристики вычислителя

| Наименование параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 8…35 В |
| Потребляемая мощность (в зависимости от яркости подсветки) | 0,3…1 Вт |
| Длина линии связи для передачи данных через RS-232, до | 10 м |
| Длина линии связи для передачи данных через RS-485 (при работе на согласованную линию), до | 1200 м |
| Максимальное напряжение коммутации дискретного выхода, до | 30 В |
| Ток коммутации дискретного выхода, до | 2 мА |
| Входное напряжение дискретного входа | 5…12 В |
| Входное сопротивление дискретного входа | 1 кОм |
| Антидребезг дискретного входа | 50 мс |
| Входное сопротивление каналов измерения расхода V1…V3 | 10 кОм |
| Длина линий связи между ПР, ПТ, ПД и вычислителем, до | 300 м |
| Количество каналов измерения: Расхода Температуры | не менее 2 не менее 2 |
| Количество контролируемых теплосистем | не менее 1 |
| Канал измерения расхода холодной воды | не менее 1 |
| Питание тепловычислителя | автономное (ресурс не менее 4 лет), или комбинированное |
| Средний срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок тепловычислителя, лет | не менее 4 |

9.5.5. Вычислитель должен быть предназначен для работы с измерительными преобразователями со следующими характеристиками, представленными:

| Каналы измерений | Характеристики подключаемых преобразователей |
| --- | --- |
| Расхода V1…V3 | Преобразователи расхода с частотным или импульсным выходом типа – открытый коллектор (ОК) или «сухой контакт» на герконе в диапазоне: 0…1000 Гц при длительности импульса, не менее 0,5мс 0…10 Гц при длительности импульса, не менее 50 мс |
| Температуры t1, t2 | ТСП с однотипными НСХ, с характеристикой: Pt100 (W100 = 1,385) 100П (W100 = 1,391) Pt500 (W100 = 1,385) 500П (W100 = 1,391) |
| Давления P1, P2 | Преобразователи избыточного давления с выходным сигналом постоянного тока (по ГОСТ 26.011-80): 0…5 мА 4…20 мА 0…20 мА и верхней границей диапазона измеряемых давлений 1…25 кгс/см2 |

2.6. Требование к устройству сбора и передачи данных.

2.6.1. Функциональные возможности.

•   обеспечение сеансового удаленного доступа к узлам учета для контроля измерений в режиме реального времени;

•   передача данных для автоматической подготовки коммерческих отчетов и анализа работы узлов учета (сопоставление температурных графиков, выявление аномального теплопотребления и т.п.);

•  оперативное информирование о нештатных ситуациях в измерениях и о состоянии узла учета в целом (охранная, пожарная сигнализация, затопление и т.п.).

Документацию подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.