УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«28» февраля 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку неподвижных и скользящих хомутовых опор трубопроводов для нужд МП «Теплоснабжение» г. Обнинска Калужской области

Подготовила:

# Инженер ПТО Лосникова О.В.

(Ф.И.О., должность)

«28» февраля 2014 г.

г. Обнинск

2014 г.

## Часть I. Запрос предложений.

## Раздел I.1. Приглашение к участию в запросе предложений.

Настоящим приглашаются к участию в запросе предложений, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса предложений, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

# Документация запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку неподвижных и скользящих хомутовых опор трубопроводов для нужд МП «Теплоснабжение»  предоставляется бесплатно.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика www.teplo.obninsk.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

## Раздел I.2. Общие условия проведения запроса предложений.

### Общие сведения.

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение».

    - Данная процедура не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Заказчик.

    - Заказчик – Муниципальное предприятие г. Обнинска «Теплоснабжение» (далее по тексту – Заказчик), информация о котором, приведена в Информационной карте запроса предложений, проводит запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Предмет запроса предложений. Место и сроки оказания услуг.

    - Заказчик, осуществляет выбор исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации, в том числе в проекте Договора (Часть II настоящей документации).

    - Победивший Участник запроса предложений должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в Информационной карте запроса предложений и в предложении победившего участника, по цене, указанной в их заявках на участие в запросе предложений.

Срок оказания услуг: с 21.03.2014г. по 01.06.2014 г.

Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

  - Начальная (максимальная) цена Договора.

    - Начальная (максимальная) цена Договора, указана в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса предложений.

    - Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование Договора, который будет заключен по результатам данного запроса предложений, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем запросе предложений может принять участие юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимой квалификацией для исполнения Договора и организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

    - При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

      - Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

      - В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

      - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

      - Не быть внесенным в Реестр недобросовестных поставщиков;

      - Не привлекать к выполнению работ субподрядчиков;

      - Иметь опыт изготовления неподвижных опор в ППМ изоляции, подтверждается первичными бухгалтерскими документами (копии актов выполненных работ, накладных) в объеме не менее 1 млн.рублей;

      - Иметь опыт изготовления скользящих опор, подтверждается первичными бухгалтерскими документами (копии актов выполненных работ, накладных) в объеме не менее 1 млн.рублей;

  - Затраты на подготовку заявки на участие в запросе предложений

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс запроса предложений.

### Документация запроса предложений

  - Документация запроса предложений представляется в форме электронного документа.

  - Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию запроса предложений, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в документации запроса предложений, предоставление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации запроса предложений, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации запроса предложений, но соответствующая всем требованиям Заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений документации запроса предложений

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации запроса предложений в форме электронного документа на адрес электронной почты участника размещения заказа. Заказчик прекращает прием запросов разъяснений положений документации за пять дней до окончания подачи заявок на участие в запрос предложений, установленного в Информационной карте запроса предложений.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации запроса предложений по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений в извещение и документацию запроса предложений

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение и документацию запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию запроса предложений, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение 2 рабочих дней направляются в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация запроса предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений будет продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию запроса предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее, чем пять дней.

### Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подана на бумажном носителе по почте, лично, секретарю, в том числе и в запечатанном конверте.

Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.

    - Заявка на участие в запросе предложений, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к форме заявки на участие в запросе предложений и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет участник размещения заказа, должна быть подготовлена в соответствии с Информационной картой данного запроса предложений и по формам, которые установлены в разделе I.4. настоящей документации:

      - документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;

      - предложение о цене, качестве оказания услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (по форме, представленной в разделе I.4);

      - любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Порядок формирования цены договора

    - Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Информационной карте запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, данная заявка отклоняется комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией запроса предложений.

    - Требования по описанию оказываемых услуг приведены в Информационной карте (Раздел I.3) Документации запроса предложений.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора

    - Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в российских рублях.

  - Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в запросе предложений:

    - При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании предлагаемых услуг рекомендуется руководствоваться требованиями по описанию оказываемых услуг, содержащимися в Информационной карте (Раздел I.3).

    - Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать форме, установленной разделом I.4 настоящей документации запроса предложений.

    - Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны соответствовать формам, установленным разделом I.4 настоящей документации запроса предложений.

    - Сведения, которые содержатся в заявке на участие в запросе предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов, подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа.

    - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в запросе предложений (или лицами, уполномоченными участником размещения заказа).

    - Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в запросе предложений (раздел I.4).

    - Заявка на участие в запросе предложений, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

При нумерации страниц заявки на участие в запросе предложений номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

Участник размещения заказа может поместить заявку на участие в запросе предложений в запечатанный конверт.

    - В случае если заявка на участие в запросе предложений не оформлена указанным образом, участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений в соответствии с п. 5.3.7 настоящей документации запроса предложений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

    - Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются участнику размещения заказа.

### Подача заявки на участие в запросе предложений

  - Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений.

    - Прием заявок заканчивается не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений) и Информационной карте запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса предложений в соответствии с пунктом 2.5. настоящего раздела.

    - Заявки на участие в запросе предложений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу, указанному в Информационной карте запроса предложений.

    - Заявки на участие в запросе предложений, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу Заказчика, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

    - Каждая заявка на участие в запросе предложений, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.2 настоящего раздела, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу Заказчика.

    - Лицу, подавшему заявку на участие в запросе предложений, по его требованию Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе предложений.

  - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте запроса предложений.

  - Порядок изменения и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время путем письменного уведомления об этом Заказчика до истечения срока подачи заявок, указанного в Информационной карте запроса предложений.

    - Изменения заявки на участие в запросе предложений должны оформляться и подаваться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.2. настоящего раздела в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Изменения заявки может быть подано в любом виде по почте, факсимильной связи, лично, секретарю, в том числе и в запечатанном конверте.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Уведомление в обязательном порядке должно быть в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем и должно содержать: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в запросе предложений, её номер (в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в запросе предложений) и способ возврата заявки.

    - После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений не допускается внесение изменений в заявки на участие в запросе предложений и отзыв заявок на участие в запросе предложений.

  - Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием.

    - Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений не рассматриваются, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о таких заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному запросу предложений.

### Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

  - Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и допуск к участию в запросе предложений

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, комиссией МП «Теплоснабжение» проводится рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.

    - В день рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений и документации запроса предложений, комиссия МП «Теплоснабжение» объявляет присутствующим участникам размещения заказа (или их представителям) о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе предложений до начала рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Указанное объявление делается до рассмотрения первой заявки на участие в запросе предложений.

    - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок.

    - Все присутствующие при рассмотрении заявок лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Любой участник размещения заказа, присутствующий при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений, вправе осуществлять аудио- и видеозапись рассмотрения заявок.

  - Запрет изменения заявок на участие в запросе предложений

    - После рассмотрения первой заявки на участие в запросе предложений не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и допуск к участию в запросе предложений

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией запроса предложений, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан в Информационной карте запроса предложений.

    - Отвечающей требованиям признается заявка на участие в запросе предложений, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются следующие отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в документации запроса предложений;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого - либо участника запроса предложений, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением числовых значений (сумм) словами и цифрами, то запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» принимается к рассмотрению числовое значение (сумма), указанное словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» принимается решение:

- о допуске к участию в запросе предложений участника размещения заказа, о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе предложений.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 3.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации запроса предложений, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации запроса предложений и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации запроса предложений;

б) документы не подписаны должным образом;

в) предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную) цену договора.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик, запрос предложений комиссия МП «Теплоснабжение» обязаны отстранить такого участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

    - В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией МП «Теплоснабжение» ведется протокол рассмотрения заявок запроса предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками запроса предложений.

    - Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте запроса предложений.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, и в порядке установленными в Информационной карте запроса предложений.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» ведет протокол рассмотрения заявок запроса предложений. Протокол подписывается всеми присутствующими членами запрос предложений комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

### Определение победителя запроса предложений, и информация о результатах запроса предложений

  - Порядок определения победителя запроса предложений

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией МП «Теплоснабжение» каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

    - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

    - В случае если после объявления победителя запроса предложений Заказчику станут известны факты несоответствия победителя запроса предложений требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в запросе предложений отклоняется и новым победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу рассмотрения заявок запроса предложений.

  - Информация о результатах запроса предложений

    - Протокол рассмотрения заявок запроса предложений размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

### Заключение Договора

  - Срок заключения договора.

    - Победитель запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок запроса предложений получает у Заказчика один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект Договора, прилагаемый к документации запроса предложений.

В течение 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта Договора победителю запроса предложений, Договор должен быть подписан, заверен печатью организации и передан Заказчику.

После получения Заказчиком подписанного победителем запроса предложений Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать Договор, заверить его печатью организации, после чего передать один экземпляр победителю запроса предложений.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок запроса предложений.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

  - Права и обязанности победителя запроса предложений

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается Договор, заявке на участие в запросе предложений и в документации запроса предложений, с учетом положений пункта 7.3.4 настоящего раздела.

    - В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела, победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

    - Участник запроса предложений, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.4 настоящего раздела направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

  - Права и обязанности Заказчика

    - После определения победителя запроса предложений в срок, предусмотренный для заключения Договора Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем запроса предложений либо при уклонении победителя запроса предложений от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников запроса предложений – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- наличия у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует начисленной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В том случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер при отказе от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных п. 7.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение Договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса предложений и с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией запроса предложений, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику запроса предложений, подавшему заявку, проект Договора, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом Договор заключается с участником запроса предложений на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с положениями пункта 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником запроса предложений, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику запроса предложений проект Договора, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

### Исполнение Договора

  - При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

### Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

  - Решение Заказчика или комиссии МП «Теплоснабжение» об отстранении участника размещения заказа от участия в запросе предложений, либо решение комиссии МП «Теплоснабжение» об отказе в допуске к участию в запросе предложений может быть обжаловано таким участником в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на любой стадии размещения заказа.

## Раздел I.3. Информационная карта запроса предложений.

Следующая информация и данные для конкретного запроса предложений на подлежащие заказу работы изменяют и (или) дополняют положения раздела I.2 «Общие условия проведения запрос предложений». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I.2.

| Ссылка на пункт раздела I.2. «Общие условия проведения запроса предложений» | Информация |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Заказчик: МП «Теплоснабжение» 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Контактное лицо: Лосникова Ольга Васильевна Тел.(48439) 6-02-11, факс (48439) 6-95-20, e-mail: zakupki_ompts@mail.ru |
| 1.3.1. | Вид и предмет запроса предложений Запрос предложений на право заключения договора на изготовление и поставку неподвижных и скользящих хомутовых опор трубопроводов для нужд МП «Теплоснабжение» г.Обнинска |
| 1.3.1. | Предмет договора и объем выполняемых работ: Изготовление и поставка неподвижных и скользящих хомутовых опор трубопроводов. Подробно объем выполняемых услуг представлен в Части III. документации запроса предложений. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 1.3.1. | Место и сроки оказания услуг Место оказания услуг: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Срок оказания услуг: с 21.03.2014г. по 01.06.2014 г. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 1.4.1 | Начальная (максимальная) цена договора: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в том числе НДС 18%. В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ. |
| 1.5.1 | Источник финансирования, срок и порядок оплаты Собственные средства Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренным в проекте Договора. Порядок и размер выплат указан в проекте договора. |
| 3.3 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений Участник размещения заказа должен представить: Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений; Заявка на участие в запросе предложений; Анкета участника размещения заказа; Предложение о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений; Заверенная участником копия свидетельства о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки; Заверенная участником копия протокола аттестации сварщика (специалиста сварочного производства); Документы, подтверждающие опыт изготовления участником закупки неподвижных опор в ППМ изоляции и скользящих опор в объеме не менее 1 млн. рублей по каждому виду опор соответственно. Предоставляются копии первичных бухгалтерских документов (акты выполненных работ, накладные), заверенные участником; Документы, подтверждающие наличие материально-технической базы в окрестностях г.Обнинска (копии договора аренды, свидетельства на право собственности или иные документы, заверенные участником). |
| 3.4 | Требования к предложениям о цене Договора В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 3.6.1 | Требования к описанию оказываемых услуг Участник размещения заказа может представить в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям документации запроса предложений по формам, прилагаемым в разделе I.4. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, технических данных или комментариев и должны включать подробное описание планируемых к оказанию услуг. |
| 4.1 | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы не позднее: 11часов 00минут «11» марта 2014г. |
| 4.2 | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений Участник запроса предложений подает предложение в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Предложение может быть подано по почте, лично, секретарю, в том числе и в запечатанном конверте. Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения. Заявки на участие в запросе предложений могут быть поданы Участником размещения заказа на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в запросе предложений после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник запроса предложений вправе подать только одно предложение. |
| 4.1 | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес) Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 АБК 1, каб.315 |
| 5.1 | Дата, место и время рассмотрения предложений: 14:00 по московскому времени «11» марта 2014г. Заявки на участие в запросе предложений будут рассматриваться по адресу: 249038 г.Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, 21. АБК 1, каб. 315 |
| 5.4 | Критерии оценки предложений на участие в запросе предложений и их весомость, порядок оценки: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Применяемые критерии. Цена договора (значимость критерия – 80 %) Rai = ((Amax – Ai)/ Amax)*100*80% где Amax – начальная (максимальная цена договора), Ai – цена, предложенная i-м участником размещения заказа Качество услуг и (или) квалификация участника запроса предложений (значимость критерия – 20 %) Rci=С1i*20% Наличие материально-технической базы в районе г.Обнинска значение До 10 км (включительно) От 10 км до 20 км (включительно) Более 20 км балл 100 50 0 Победителем запроса предложений будет являться участник, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов. |
| 7.1.1. | Сроки заключения Договора Договор между победителем запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней в порядке, предусмотренном Законом. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений: Не предусмотрен |

## Раздел I.4. Образцы форм и документов

## I.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений

Опись документов

представляемых для участия в запросе предложений

Настоящим_______________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в запросе предложений (по форме I.4.2 раздела I.4) |  |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3 раздела I.4) |  |  |
| 3. | Предложение о цене, качестве оказываемых услуг (по форме I.4.4 раздела I.4) с указанием включенных Приложений |  |  |
| 4. | ….. |  |  |
| 5. | ….. |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.2. Форма заявки на участие в запросе предложений

|  | Заказчику: ________ |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Изучив документацию запроса предложений на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать предусмотренные запросом предложений услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене __________________________

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы на ____ листах.

4. Мы также ознакомлены с объемами оказываемых услуг, указанными в техническом задании.

5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс оказания услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями исполнения Договора изложенными в настоящей заявке в срок ____ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок запроса предложений.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями, изложенными в настоящей заявке.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения протокола рассмотрения заявок запроса предложений и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении Договора на условиях исполнения Договора изложенных в настоящей заявке.

14. Наши юридический и фактический адреса:

__________________________, телефон ____________, факс ___________, e-mail_____________.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                   /     ФИО    /

м.п.

## I.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц |
| --- |
| 2. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Эл.почта |
| 4. Бухгалтерские реквизиты Участника | ИНН КПП ОГРН ОКПО к/сч; р/сч; банк |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.4. Форма предложения о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений

Предложение

о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений _____________________________________________________________________________________

(полное или сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма)      по запросу предложений __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  |  |
| 2. | Объем изготовления участником закупки неподвижных опор в ППМ изоляции (в рублях) |  |  |
| 3. | Объем изготовления участником закупки скользящих опор (в рублях) |  |  |
| 4. | Наличие материально-технической базы в окрестностях г.Обнинска (в км) |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО      /

м.п.

# 1.4.5 Форма запроса на разъяснение положений документации о закупке

Оформляется на бланке участника

Запрос на разъяснение документации о закупке

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации по запросу предложений

___________________________________________________________________________

(наименование запроса предложений)

| № п/п | Пункт документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.6. Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа

I.4.6.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений»

В данной форме приведен перечень документов (пункты 1-10), которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 11) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию.

I.4.6.2. Форма «Заявка на участие в запросе предложений»

Заявка на участие в запросе предложений - основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в запросе предложений на условиях, установленных государственным заказчиком.

I.4.6.3. Форма «Анкета участника размещения заказа»

Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных.

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

I.4.6.4. Форма «Предложение о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений»

Все пункты, указанные в этой форме, являются рекомендуемыми для заполнения участником размещения заказа.

# 1.4.6.5 Форма «Запрос на разъяснение положений документации о закупке»

Оформляется на официальном бланке участника.

«Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи»

Доверенность выдается руководителем организации, в случае если Заявка подписывается не Генеральным директором, а лицом на которого возложены обязанности по отдельным действиям, связанными с подачей заявки на участие в запросе предложений.

В случае подписания заявки на участие в запросе предложений Генеральным директором (единственным исполнительным органом) представляются документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, определяющие право лица на совершение действий от имени юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (для акционерных обществ – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; для обществ с ограниченной ответственностью – Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью»; для государственных или муниципальных унитарных предприятий – Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

## Часть II. Проект Договора.

Договор № ________________

г. Обнинск									___________ 2014 г.

_________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _____________ с одной стороны и МП «Теплоснабжение» именуемое, в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава с другой стороны, и на основании протокола рассмотрения заявок запроса предложений № ___ от «___» _________ 2014 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить товар согласно протокола согласования договорной цены (Приложение №1) в порядке и на условиях настоящего Договора.

  - 1.2. Наименование товара – фасонные изделия к предизолированным трубам в пенополиминеральной изоляции (ППМ) (далее товар). Количество и цена Товара – определяются сторонами в Приложении №1, точные характеристики и размеры – в Приложении №2 к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - 1.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Товара Покупателем и документального оформления его передачи.

- Количество продукции. Доставка товара

  - 2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать характеристикам изделий по альбому «типовых решений трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной изоляции диаметром 50-400мм» АТР 313.ТС-014.000 и «Стандарту предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

  - Операции по сварочным работам и покраске товара (фасонных изделий к предизолированным трубам в пенополиминеральной изоляции (ППМ)) предъявляются Покупателю и оформляются актами в соответствии со «Стандартом предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

  - 2.2. Организация доставки Товара до пункта назначения, а именно, заказ транспорта, погрузка, разгрузка Товара, возлагается на Поставщика.

  - 2.3. Поставщик обязан известить Покупателя (уполномоченного лица) о дате отгрузки Товара. Извещение может быть направлено по средствам факсимильной, телефонной связи.

- Приёмка товара

  - 3.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в момент получения Товара Покупателем. В остальных случаях сдача-приемка товара производится в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству NN П -6 и П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 и от 25.04.66 соответственно с изменениями и дополнениями».

  - 3.2. Недопоставка Товара или невыполнение ассортимента Товара должны быть восполнены в течение пятнадцати дней, или с согласия Покупателя, поставляются с очередной партией Товара.

  - 3.3. После окончания приемки Товара претензии по количеству и качеству Товара не принимаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

  - 3.4. Поставщик обязуется устранить за свой счет скрытые дефекты Товара (которые нельзя было обнаружить при осуществлении приемки по качеству), которые образовались по вине Поставщика в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на Товар – 24 месяца от даты приемки Товара.

  - 3.5. Разгрузка Товара в пункте назначения осуществляется силами и средствами Покупателя.

- Стоимость товара и порядок расчета

  - 4.1. Стоимость Товара определяется и утверждается Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1)

  - 4.2. Транспортные расходы по доставке до места назначения, погрузке, разгрузке Товара, а также связанные с выполнением гарантийных обязательств берет на себя Поставщик.

  - 4.3. Поставщик осуществляет изготовление и поставку Товара без авансовых платежей.

  - 4.4. Вид расчетов – безналичный.

- Сроки изготовления товара

  - 5.1.Поставщик обязуется отгрузить всю номенклатуру Товара согласно утвержденными сторонами Протоколу (Приложение №1) до _____________2014 г.

  - 5.2. По окончании изготовления Товара Поставщик обязан известить Покупателя о готовности предмета сдачи.

- Срок действия настоящего договора

  - 6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончания исполнения, но в любом случае до _________________ 2014г.

- Ответственность сторон

  - 7.1.За нарушение условий Настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

  - 7.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору не допускается.

- Порядок разрешения споров

  - 8.1.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде.

- Изменение условий настоящего договора

  - 9.1.Условия Настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10.Прочие условия

10.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.3 Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае действия непреодолимой силы (пожара, стихийного бедствия) и других форс-мажорных обстоятельств  в соответствии с Законом РФ.

11.Приложение к настоящему договору

11.1 К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1 «Протокол согласования договорной цены»;

Приложение №2 «Чертежи скользящей (усиленной) и неподвижной (усиленной) опор для трубопроводов в ППМ изоляции»;

12. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Поставщик:							Покупатель:

МП «Теплоснабжение»

Адрес: 249038, Калужская обл., г.Обнинск

Коммунальный проезд, д.21

р/сч 40702810000250020411

филиал ОАО «МДМ-Банк» в г.Обнинске

ул. Курчатова 49

к/сч 30101810500000000740

БИК 042913740

ИНН 4025020133

ОКОНХ 90215, ОКПО 10846749

| _________________ / / М.П. | _____________________ / Ю.И.Юрков/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

К договору № ____________ от __________2014г.

Протокол согласования договорной цены

| № п./п. | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скользящая опора d-48/120 | шт | 30 |  |  |
| 2 | Скользящая опора d-57/150 | шт | 140 |  |  |
| 3 | Скользящая опора d-76/180 | шт | 70 |  |  |
| 4 | Скользящая опора d-89/205 | шт | 40 |  |  |
| 5 | Скользящая опора d-108/257 | шт | 40 |  |  |
| 6 | Скользящая опора d-133/257 | шт | 60 |  |  |
| 7 | Скользящая опора d-159/257 | шт | 60 |  |  |
| 8 | Скользящая опора d-219/350 | шт | 16 |  |  |
| 9 | Скользящая опора хомутовая d-57 | шт | 30 |  |  |
| 10 | Скользящая опора хомутовая d-76 | шт | 50 |  |  |
| 11 | Скользящая опора хомутовая d-89 | шт | 30 |  |  |
| 12 | Скользящая опора хомутовая d-108 | шт | 30 |  |  |
| 13 | Скользящая опора хомутовая d-133 | шт | 30 |  |  |
| 14 | Скользящая опора хомутовая d-159 | шт | 30 |  |  |
| 15 | Скользящая опора хомутовая d-219 | шт | 30 |  |  |
| 16 | Скользящая опора хомутовая d-273 | шт | 20 |  |  |
| 17 | Скользящая опора хомутовая d-426 | шт | 50 |  |  |
| 18 | Скользящая опора хомутовая d-530 | шт | 10 |  |  |
| 19 | Скользящая опора хомутовая d-630 | шт | 5 |  |  |
| 20 | Скользящая опора хомутовая d-720 | шт | 5 |  |  |
| 21 | Скользящая опора хомутовая d-830 | шт | 4 |  |  |
| 22 | Изолированная неподвижная опора d-57 | шт | 4 |  |  |
| 23 | Изолированная неподвижная опора d-76 | шт | 2 |  |  |
| 24 | Изолированная неподвижная опора d-89 | шт | 4 |  |  |
| 25 | Изолированная неподвижная опора d-108 | шт | 10 |  |  |
| 26 | Изолированная неподвижная опора d-133 | шт | 2 |  |  |
| 27 | Изолированная неподвижная опора d-159 | шт | 4 |  |  |
| 28 | Изолированная неподвижная опора d-219 | шт | 2 |  |  |
| 29 | Транспортные услуги |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Итого НДС |  |  |  |  |
|  | Всего к оплате |  |  |  |  |
| _________________ / / М.П. | _____________________ / Ю.И.Юрков/ М.П. |

## Часть III. Техническая часть

1. Начальная (максимальная) цена: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%

2. Срок оказания услуг: с 21.03.2014 г. по 01.06.2014 г.

3. Порядок оплаты: безналичный расчет

4. Объем выполняемых работ:

4.1 Скользящие опоры хомутовые для труб в ППМ изоляции

| № | Диаметр трубы, мм | Диаметр изоляции, мм | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 120 | 30 |
| 2 | 57 | 150 | 140 |
| 3 | 76 | 180 | 70 |
| 4 | 89 | 205 | 40 |
| 5 | 108 | 257 | 40 |
| 6 | 133 | 257 | 60 |
| 7 | 159 | 257 | 60 |
| 8 | 219 | 350 | 16 |

4.2 Скользящие опоры хомутовые

| № | Диаметр трубы, мм | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 30 |
| 2 | 76 | 50 |
| 3 | 89 | 30 |
| 4 | 108 | 30 |
| 5 | 133 | 30 |
| 6 | 159 | 30 |
| 7 | 219 | 30 |
| 8 | 273 | 20 |
| 9 | 426 | 50 |
| 10 | 530 | 10 |
| 11 | 630 | 5 |
| 12 | 720 | 5 |
| 13 | 830 | 4 |

4.3 Неподвижные опоры

| № | Диаметр трубы, мм | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 57 | 4 |
| 2 | 76 | 2 |
| 3 | 89 | 4 |
| 4 | 108 | 10 |
| 5 | 133 | 2 |
| 6 | 159 | 4 |
| 7 | 219 | 2 |

5. Требования к изготовлению изделий

По своему качеству изделия должны соответствовать характеристикам изделий по альбому «типовых решений трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной изоляции диаметром 50-400мм» АТР 313.ТС-014.000 и «Стандарту предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

      - Операции по сварочным работам и покраске товара (фасонных изделий к предизолированным трубам в пенополиминеральной изоляции (ППМ)) предъявляются Заказчику и оформляются актами в соответствии со «Стандартом предприятия» МП «Теплоснабжение» г. Обнинск.

|  | Приложение 2 к договору № ________ от «___»_______2014г. |
| --- | --- |

Рис. Неподвижная опора в ППМ изоляции. Исполнение 1.

| Марка неподвижной опоры | Максимальная осевая нагрузка, тн | Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр кожуха наружный Дкн, мм | Размеры, мм | Масса НО в изоляции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | Lk | l | H | A | d | a | в |  |
| НО-1 | 5.1 | 40 | 159 | 1500 | 1100 | 200 | 300 | 700 | 50 | 160 | 8 | 35,8 |
| НО-2 | 8.8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 48 |
| НО-3-1 | 11.7 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 73 |
| НО-3-2 | 11.7 | 65 | 219 |  |  |  | 360 |  |  |  | 10 | 73 |
| НО-4 | 13.4 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 81 |
| НО-5-1 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-5-2 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-5-3 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-6-1 | 25.5 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 87,6 |
| НО-6-2 | 25.5 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 87,6 |
| НО-7 | 28.1 | 150 | 273 | 1600 | 1200 |  | 420 | 800 | 60 |  | 10 | 119 |
| НО-8 | 35.7 | 200 | 325 |  |  |  | 470 |  |  | 220 | 12 | 171 |
| Обозна- чение | Скоба | Полухомут | Подложка | Болт(комплект) | Масса всего,кг. |
|  | Lcк. | A | B | Scк. | Р,см2 | М,кг. | Lx | a | b | Rx | Sx | Р,см2 | М,кг. | Кол. | Ln | С | Rn | Sn | Р,см2 | М,кг. | М,кг. | Кол. |  |
| СО-50 | 200 | 125 | 125 | 4 | 750 | 2.355 | 298 | 40 | 20 | 79 | 4 | 119 | 1.5 | 4 | 120 | 160 | 79 | 4 | 192 | 0.60 | 0.028 | 4 | 4.45 |
| СО-70 | 200 | 104 | 125 | 4 | 667 | 2.091 | 345 | 40 | 20 | 94 | 4 | 138 | 1.73 | 4 | 120 | 160 | 94 | 4 | 192 | 0.60 | 0.028 | 4 | 4.42 |
| СО-80 | 200 | 86 | 150 | 4 | 644 | 2.022 | 384 | 40 | 20 | 106.5 | 4 | 153.6 | 1.93 | 4 | 120 | 190 | 106.5 | 4 | 228 | 0.71 | 0.028 | 4 | 4.66 |
| СО-100 | 200 | 116 | 150 | 4 | 764 | 2.40 | 384 | 40 | 20 | 106.5 | 4 | 153.6 | 1.93 | 4 | 120 | 190 | 106.5 | 4 | 228 | 0.71 | 0.028 | 4 | 5.20 |
| СО-125 | 200 | 116 | 175 | 4 | 814 | 2.556 | 470 | 40 | 20 | 132.5 | 4 | 194 | 2.44 | 4 | 120 | 210 | 132.5 | 4 | 252 | 0.79 | 0.028 | 4 | 5.78 |
| СО-150 | 250 | 109 | 200 | 4 | 1045 | 3.281 | 485 | 60 | 25 | 132.5 | 4 | 291 | 3.65 | 4 | 130 | 240 | 132.5 | 4 | 312 | 1.01 | 0.028 | 4 | 8.47 |
| СО-200 | 300 | 145 | 250 | 4 | 1710 | 5.364 | 620 | 60 | 25 | 179 | 4 | 372 | 4.67 | 4 | 180 | 300 | 179 | 4 | 540 | 1.69 | 0.028 | 4 | 11.72 |

| Обозна- чение | Скоба | Полухомут | Пластина усиливающая | Болт(комплект) | Масса всего,кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lcк. | A | B | Scк. | Р,см2 | М,кг. | Lx | a | b | Rx | Sx | Р,см2 | М,кг. | Кол. | Ln | С | Кол. | Sn | Р,см2 | М,кг. | Размер. | Кол. |  |
| СО-57 | 200 | 115 | 54 | 4 | 568 | 1.783 | 160 | 40 | 20 | 28.5 | 4 | 67.6 | 0.85 | 4 | 99 | 54 | 2 | 4 | 53.5 | 0.32 | 10*60 | 4 | 2.96 |
| СО-76 | 200 | 120 | 68 | 4 | 616 | 1.934 | 190 | 40 | 20 | 38 | 4 | 79.6 | 1.0 | 4 | 101 | 68 | 2 | 4 | 68.7 | 0.42 | 10*60 | 4 | 3.36 |
| СО-89 | 200 | 120 | 75 | 4 | 630 | 1.978 | 210 | 40 | 20 | 44.5 | 4 | 87.6 | 1.1 | 4 | 101 | 75 | 2 | 4 | 75.8 | 0.48 | 10*60 | 4 | 3.56 |
| СО-108 | 200 | 120 | 85 | 4 | 650 | 2.041 | 240 | 40 | 20 | 54 | 4 | 99.6 | 1.25 | 4 | 99 | 85 | 2 | 4 | 84.2 | 0.54 | 10*60 | 4 | 3.84 |
| СО-133 | 200 | 130 | 110 | 4 | 740 | 2.323 | 280 | 40 | 20 | 66.5 | 4 | 115.2 | 1.44 | 4 | 102 | 110 | 2 | 4 | 112.3 | 0.7 | 10*60 | 4 | 4.47 |
| СО-159 | 250 | 130 | 130 | 4 | 975 | 3.062 | 350 | 50 | 25 | 79.5 | 4 | 174.5 | 2.2 | 4 | 97 | 122 | 2 | 4 | 126.2 | 0.8 | 12*80 | 4 | 6.1 |
| СО-219 | 280 | 215 | 200 | 5 | 1764 | 6.747 | 430 | 60 | 25 | 109.5 | 5 | 265.8 | 4.16 | 4 | 155 | 190 | 2 | 5 | 310.0 | 2.4 | 12*80 | 4 | 13.3 |
| СО-273 | 300 | 210 | 235 | 5 | 1965 | 7.516 | 514 | 60 | 25 | 136.5 | 6 | 316.8 | 5.96 | 4 | 148 | 225 | 2 | 5 | 347.9 | 2.8 | 12*80 | 4 | 16.3 |
| СО-426 | 350 | 240 | 345 | 5 | 2888 | 11.06 | 750 | 80 | 30 | 213 | 6 | 630.4 | 11.88 | 4 | 156 | 335 | 2 | 5 | 538.3 | 4.28 | 16*100 | 4 | 27.3 |
| СО-530 | 350 | 214 | 416 | 8 | 3010 | 18.85 | 935 | 80 | 30 | 265 | 8 | 761.6 | 19.08 | 4 | 146 | 384 | 2 | 8 | 584.0 | 7.34 | 18*200 | 4 | 45.3 |
| СО-630 | 400 | 224 | 466 | 8 | 3720 | 23.29 | 1094 | 80 | 30 | 315 | 8 | 887.2 | 22.24 | 4 | 150 | 434 | 2 | 8 | 675.0 | 8.6 | 18*200 | 4 | 54.2 |
| СО-720 | 450 | 239 | 516 | 8 | 4635 | 29.03 | 1235 | 80 | 30 | 360 | 8 | 1000 | 25.04 | 4 | 156 | 484 | 2 | 8 | 780.0 | 9.8 | 18*200 | 4 | 63.9 |
| СО-820 | 500 | 224 | 566 | 8 | 5080 | 31.90 | 1390 | 80 | 30 | 410 | 8 | 1112 | 27.93 | 4 | 150 | 534 | 2 | 8 | 801.0 | 10.08 | 18*200 | 4 | 70.0 |

Стандарт предприятия.

Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей.

Выполнение настоящих требований обязательно для всех организаций, выполняющих работы по проектированию, монтажу и капитальному ремонту теплотрасс, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Тепловые сети в городе Обнинск являются опасным производственным объектом (трубопровод IV категории в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03).

Требования к подрядной организации.

# 1.1 Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей канализации (п.17.1-4, 17.7), устройству наружных сетей теплоснабжения (п. 18.1 – 18.5), а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно у Субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ.

1.2. Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37     (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007 № 9133).

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)  и  Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

1.3. Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

1.4. В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно  «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

  - Организация ремонта.

  - Капитальный ремонт.

Предприятием тепловых сетей (МП «Теплоснабжение») или подрядной (проектной) организацией по техническому заданию МП «Теплоснабжение» до начала ремонтных работ разрабатывается проект капитального ремонта (ПКР) и проект организации строительства (ПОС).

За 5 дней ПКР передается организации, выполняющей капитальный ремонт сетей. На основе ПКР ремонтная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает его с субподрядными организациями. ППР утверждается МП «Теплоснабжение» за 10 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии ППР и журнала производства работ (Л. 1, п. 4.7.11). После вскрытия трассы необходимо проверить соответствие фактической трассы ПКР, при необходимости скорректировать ПКР.

1.2. Аварийно-восстановительный ремонт.

Аварийно-восстановительный ремонт осуществляется на основании задания МП «Теплоснабжение», ордера на земляные работы и согласования в ГИБДД (при необходимости) проекта (схемы) организации дорожного движения.

Работы должны осуществляться не менее, чем в течение светового дня, включая выходные и праздничные дни.

- Земляные работы.

Производятся по специальному разрешению (ордеру) на производство земляных работ, выдаваемому отделом архитектуры администрации города. (Л. 1, п. 4.6.4).

2.1. Вскрытие каналов.

В местах прохождения коммуникаций работы ведутся вручную, далее – землеройной техникой. Грунт из канала выбирается до плит перекрытия (с одновременной подчисткой вручную) по конфигурации поперечного сечения.

В местах, указанных на плане, через траншеи выполняются настилы с перилами для переходов согласно нормам ТБ.

2.2. Засыпка каналов грунтом.

К засыпке приступают при наличии оформленных и подписанных актов на скрытые работы и гидравлическое испытание трубопроводов. (Л.1,п.4.7.12). Вначале производится засыпка и утрамбовка пазух канала, затем засыпка самого канала с послойной трамбовкой. Под асфальто-бетонным покрытием обязательна засыпка песком с послойной трамбовкой (не более 25 см) и проливкой водой. Над каналом выполняется плавно расходящееся в обе стороны возвышение.

2.3. Благоустройство.

Благоустройство должно быть выполнено в соответствии с утвержденными Решением Обнинского городского Собрания от 25.11.2008  № 02-65 (ред. от 26.11.2013) «Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования "Город Обнинск»

3. Ремонт каналов и тепловых камер.

3.1. Подготовительные работы.

Удалить воду из канала и тепловой камеры. В случае постоянного присутствия воды в канале или тепловой камере официально уведомить об этом  МП «Теплоснабжение» для последующего принятия решения о водоотводе. Убедиться в том, что не произойдет обрушение грунта, при необходимости укрепить стенки откосов траншеи в соответствии с ППР. Проверить надежность ограждения рабочей зоны. Установить лестницы для спуска в канал. Укрепить неустойчивые стенки канала распорками.

3.2. Вскрытие канала.

Очистить от грунта и осмотреть плиты перекрытия. Произвести отбраковку плит перекрытий, имеющих повреждения. При составлении сметы число бракованных плит принимается равным 20%, с последующим уточнением по факту.

Произвести демонтаж плит перекрытия. Плиты весом до 100 кг складировать вдоль траншеи, прислонив к откосу с углом не менее 30º. Плиты большого веса складируются в стопу в перехлест.

3.3. Инструментальная проверка уклона дна канала производится в соответствии с ПКР. Уклон должен быть не менее 0,002. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям принимается от здания к ближайшей камере. При необходимости выровнять дно канала и произвести повторную проверку уклона (Л. 2, п. 9.5).

3.4. Ремонт каналов.

3.4.1. Канал типа КС (отдельно днище, стеновые панели (блоки).

Уплотнить швы между стеновыми блоками цементным раствором М-50. Поврежденные блоки удалить. Установить на место смещенные стеновые блоки, уплотнить швы между основанием и стенами канала цементным раствором марки М-50. При применении цементных растворов и бетона необходима выдержка в течение 48 часов.

3.4.2. Канал из лотков КЛс.

Лотки, не подлежащие восстановлению, удалить из канала. Поврежденные лотки заменить на аналогичные либо восстановить бетоном М-200 с применением опалубки. Верхние лотки укладывать с применением фиксирующих скоб на слой цементного раствора. Стыки уплотнить цементным раствором М-50.

3.4.3. Канал из кирпича.

Разрушенный кирпич удалить.

Восстановить кладку стенок.

Разобрать и восстановить стенки с отклонением от прямолинейности. Кладка выполняется на цементном растворе М-50.

3.4.4. При невозможности размещения тепловых сетей в каналах с соблюдением норм Приложения В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (для трубопроводов диаметром 100-250  (до 80 мм включительно / 400 мм) мм расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету до стенки канала должно быть не менее 80 (70/100) мм, до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода не менее 140 (100/200) мм, до перекрытия не менее 50 (50/70) мм, до дна канала не менее 150 (100/180) мм) предусмотреть проектом расширение канала или уменьшение диаметра тепловой сети, в том числе и за счет применения более эффективной тепловой изоляции с меньшей толщиной.

3.5. Гидроизоляция.

Для наружных поверхностей каналов,  камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод (уточняется при разработке ПКР) должна предусматриваться обмазочная изоляция. В целях усиления защиты от попадания влаги через плиты перекрытия обязательно предусматривается их оклеечная гидроизоляция. При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную изоляцию. (Л. 2., п. 12.2).

3.6. Неподвижные опоры.

3.6.1. Конструкции неподвижных опор при использовании трубопроводов в ППМ изоляции должны приниматься щитовой согласно  «Типовому решению прокладки трубопроводов тепловых сетей в ППМ изоляции» ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Исполнение 1 (с двумя металлическими щитами).

Расстояние между щитами изменяется с a=300 мм на a=160 мм под швеллер № 16 для Ду 150 мм и менее и с a=400 мм на a=220 мм под швеллер № 22 для Ду 200 мм и более. Размер щитов (Н) должен быть уменьшен и определяется как диаметр кожуха наружного (Дкн) плюс две длины косынки, которые принимаются равными ширине полки швеллера (64 мм для швеллера № 16 и 82 мм для швеллера № 22).

3.6.2. При прокладке тепловых сетей без использования предварительно изолированных труб в ППМ изоляции конструкция неподвижных опор принимается согласно унифицированной документации на конструкции и узлы зданий и сооружений, серия 5.903-13 «Опоры трубопроводов неподвижные».

3.6.3. Крепление неподвижных опор в канале (опорная конструкция) должно быть двухопорным (ниже и выше трубопровода) из швеллера.

Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше щитовой неподвижной опоры при условии соединения швеллера и щита сваркой по всей длине щита.

Допускается одноопорное крепление  (использование одного швеллера) выше хомутовой неподвижной опоры по серии 5.903-13.

При одноопорном креплении выше трубопровода одновременно должна предусматриваться установка скользящей опоры, которая будет воспринимать вес трубы и вертикальную нагрузку.

3.6.4. Крепление опорной конструкции (швеллера) в канале осуществляется путем замоноличивания швеллеров (вылет каждого не менее 300 мм за край лотка) в армированный железобетонный щит. Марка бетона В 12,5; М-50.

3.6.4. Конструкция существующих щитовых неподвижных опор с бетонной заливкой остаются без изменения с обеспечением воздушного зазора между трубопроводом и опорой для возможности замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 150 мм, обеспечивающие сток воды и отверстия для вентиляции каналов. (Л. 2, п. 12.9).

3.7. Дренаж.

Из приямков камер в нижних точках должен предусматриваться дренаж в ливневую канализацию. (Л. 2, п. 12.14). ПКР обязательно должен предусматривать ревизию дренажа, а при его отсутствии строительство нового.

3.8. Укладка плит.

Укладка плит перекрытий выполняется с уклоном поперек канала на цементный раствор М-50. Такелажные петли пригибаются и промазываются битумом.

3.9. Требования к вентиляции каналов.

При капитальном ремонте тепловых сетей обязательно должна предусматриваться вентиляция каналов, которая позволит снизить влажность тепловой изоляции, конденсацию и капель влаги на трубы, а также будет служить сигнализацией утечек теплоносителя по увеличению парения.

3.10. Требования к тепловым камерам.

При капитальном ремонте тепловые камеры должны приводиться в соответствие с требованиями действующих норм.

4. Ремонт трубопроводов.

4.1. Демонтаж труб.

Демонтировать старые трубы. Снять тепловую изоляцию (тепловая изоляция из минераловатных плит и стекловолокна подлежит утилизации в специально отведенных местах).

Категорически запрещается оставлять остатки тепловой изоляции на местах производства работ или закапывать в грунт! Размер демонтированных участков труб определяется размерами кузова автомобиля (но не более 12 м).

Все демонтированные трубопроводы, очищенные от тепловой изоляции, фланцы и задвижки, передаются по акту на склад МП «Теплоснабжение» на территории котельной. Оплата невозвращенного Подрядчиком по акту металла производится взаиморасчетом путем вычитания из акта выполненных работ стоимости металла по цене, определяемой комиссией  МП «Теплоснабжение», но не дешевле 5000 рублей за 1 тонну.

4.2. Монтаж труб.

4.2.1. Трубы перед установкой очистить внутри и снаружи от загрязнений. Произвести наружный осмотр с целью выявления возможных дефектов (овальности, вмятин, забоин, коррозии).

Подготовленные к монтажу трубы уложить вдоль канала на временные опоры.

Сварка, нанесение антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции труб производится до их установки в канал!

# 4.2.2. Требования к трубам.

# Трубы применяются низкоуглеродистые (при температуре строительства не ниже -10 °С) в соответствии с табл.2 ПБ 10-573-03, а также в соответствии с  «Общими техническими требования на стальные трубы» по данным III научно-пракической конференции «Тепловые сети. Современные практические решения» 11-13 марта 2008 год, устанвливающим более жесткие требования, соответствующие современному уровню металлургического и трубного производства.

# 4.2.2.1. Для диаметров трубопроводов менее 530 мм применяются трубы согласно ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" группа В (с нормированием механических свойств, указанных в табл. 2 Приложения 5 ПБ 10-573-03 и химического состава) с толщиной стенки не менее 4,0 мм согласно Табл.3. Материал труб - сталь 10, 20 по ГОСТ 1050-88 "Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия".

Для труб по ГОСТ 8731-74 из стали по ГОСТ 1050-88 обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) подлежат данные согласно Табл.1 и Табл.2 и ма- кроструктура:

Табл. 1

Механические свойства труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10 и 20.

|  | Норма по ГОСТ 8731 для стали 10 | Норма по ГОСТ 8731 для стали 20 |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее, Н/мм2 (кгс/мм2) | 330(34) | 410(42) |
| Предел текучести σт, не менее, Н/мм2(кгс/мм2) | 205(21) | 245(25) |
| Относительное удлинение δ5, не менее, % | 24 | 21 |
| В зависимости от диаметра труб выполняются одно или несколько технологических испытаний: - диаметром до 60 мм включит. - испытания на загиб вокруг оправки или на раздачу, - диаметром более 60 мм до 108 мм - испытания на раздачу или сплющивание, - диаметром более 108 до 245 мм включительно - испытания на сплющивание, - диаметром более 245 мм - испытания на загиб полосы. |

Отношение предела текучести σт к временному сопротивлению металла σв должно быть не более 0,8.

Табл. 2

Химический состав металла труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10/20 по ГОСТ 1050-88.

|  | Норма по ГОСТ 1050-88, % | Норма по ГОСТ 1050-88, устанавливается по согласованию с потребителем, % | Желательные показатели, % | Норма по настоящему стандарту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеродный эквивалент | Не нормируется | С<0,40 |
| С сталь 10 сталь 20 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 | 0,07-0,14 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 |
| Mn | 0,35 - 0,65 |
| Si | 0,17 - 0,37 | 0,15-0,3 |
| S | Не более | 0,04 | 0,01 |
| P |  | 0,03 | 0,015 |
| Cr |  | 0,15 |
| Ni |  | 0,3 | 0,25 |
| Cu |  | 0,3 | 0,25 |
| Al |  | Не нормируется | 0.015-0.04 |
| N2 |  | Не нормируется | 0.012 |

- Эквивалент углерода Э влияет на свариваемость.

- S и загрязненность неметаллическими включениями влияют на коррозионную стойкость. Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003%.

- Р влияет на хладостойкость. Чем меньше Р, тем большие холода может выдерживать сталь. Лучшие образцы мировой стали имеют Р=0,005%.

4.2.2.2. Для диаметров трубопроводов более 530 мм, а для меньших диаметрах при обосновании, допускается применение труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» группы В, Марка стали Ст3сп по ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки» либо Марка стали 10, 20 по ГОСТ 1050-88.

Обязательному нормированию (результаты указываются в сертификате) согласно табл.3 ПБ 10-573-03, подлежат: механические свойства основного металла , ,  , КС;  механические свойства сварного соединения, КС; 100%-ая дефектоскопия сварного шва; гидравлическое испытание.

4.2.2.3. Поставка партии труб (в зависимости от диаметра от 200 до 400 шт.) должна сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» с дополнением: химический состав стали - в соответствии с документом о качестве заготовки. В случае покупки труб в розницу документы о качестве труб с указанием механических свойств и химического состава стали должны быть заверены всеми перепродавцами.

Согласно п.5.5. ГОСТ 10692 каждая партия стальных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-потребителя;

номер заказа;

дату выписки документа о качестве;

обозначение стандарта или НТД;

размер труб;

марку стали;

номер плавки (при поплавочной поставке) или партии;

химический состав труб (для группы В);

массу партии;

общую длину труб и по требованию количество труб в штуках;

результаты всех видов испытаний;

отметки об отгрузке труб разных размеров, если это оговорено в НТД;

штамп технического контроля.

4.2.3. Сварка труб. (Л.3, п. 5.3-5.10).

Зачистить (на 10 мм от торца) и подготовить концы труб под сварку. Сварку труб производить на временных опорах с поворотом вокруг оси. Электросварные трубы, имеющие продольный шов (прямошовные), свариваются со смещением швов не менее 100 мм. Расстояние между поперечными сварными стыками (по оси стыка) должно быть не менее 100 мм.

Сварщик должен выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны выбираться в соответствии с инструкцией по сварке и ППР.

Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центровочных приспособлений.

При сборке стыков с помощью прихваток их число должно быть для труб диаметром до 100 мм – 1-2, диаметром свыше 100 до 426 мм – 3-4, свыше 426 мм прихватки следует располагать через каждые 300-400 мм по окружности. Прихватки должны быть расположены равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм – 10-20 мм, диаметром от 100 до 426 мм – 20-40 мм, свыше 426 мм – 30-40 мм.

При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и переварить прихватки.

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при условии защиты сварщика и места сварки.

Работа с трубопроводами по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 должна производиться при температурах выше -10°С, либо указанное условие должно быть обеспечено локально.

4.2.4. Контроль качества сварочных работ (Л.3, п. 5.12-5.26, Л.5 п.4.6.4, Л.6, п. 4.6).

а) Проверка аттестации сварщиков, технологии сварки.

б) Проверка аттестации и исправности сварочного оборудования.

в) Входной контроль каждой партии сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов, защитных газов).

г) Внешний осмотр сварных соединений и измерение размеров шва. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб очищаются от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и др. на ширину не менее 20 мм.

Результаты внешнего осмотра и измерение размеров считаются удовлетворительными, если:

- отсутствуют трещины, надрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры и свищи;

- размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не превышают значений, приведенных в инструкции по сварке.

Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или удалению.

д) Проверка качества сварки неразрушающими методами контроля.

Проверка поперечных стыковых сварных соединений проводится в объеме не менее 3% (но не менее 2 стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных по всей длине соединения каждым сварщиком, а также все угловые сварные соединения трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых труб более 100 мм и более. Неразрушающим методом контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов, прокладываемых под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях совместно с другими инженерными коммуникациями, П-образных компенсаторов, а также при пересечениях:

- автодорог – на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части;

- кабелей силовых, контрольных и связи – на расстоянии не менее 2 м;

- газопроводов – на расстоянии не менее 4 м;

- зданий и сооружений – на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.

Результаты контроля сварных стыков неразрушающими методами оформляются протоколом.

е) Составляется акт контроля сварочных соединений.

4.2.5 Скользящие опоры применять без применения сварки хомутового типа на подготовленную поверхность трубы (с антикоррозионным покрытием) через паронитовые прокладки либо на ППМ изоляцию.

4.3. Защита от наружной коррозии.

4.3.1. Антикоррозионное покрытие.

а) Подготовка и зачистка поверхности трубопроводов с применением пескоструйных установок, механических щеток или преобразователей ржавчины (Л.4, п. 2.2).

б) Нанесение защитного покрытия в соответствии с ППР.

Согласно РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» в полевых условиях, где достигается только 3-я степень очистки труб от ржавчины, возможно применение только комплекса «Вектор» - два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» или «Вектор 1025» и один слой «Вектор 1214» общей толщиной не менее 0,13 мм. (Л.5, п. 6.1, 6.5.2). Стыки трубопроводов в ППМ изоляции перед заливкой обрабатываются одним грунтовочным слоем мастики «Вектор 1236».

В тепловых камерах, подвалах используется композиция «Магистраль» (ТУ 4859-001-29425915-07) – многоцелевой окрасочный состав на основе синтетических смол и природных полимеров, не содержащий в своем составе летучих органических соединений (растворителей).

При обосновании возможно применение иных антикоррозионных покрытий с характеристиками, аналогичными комплексу «Вектор» или «Магистраль».

В паровых тепловых сетях (температура до 180 градусов) такие покрытия как «Вектор», с температурой эксплуатации не более 170 градусов, органо-силикатное покрытие ОС-51-03  с температурой эксплуатации не более 150 градусов, кремний- органическое покрытие КО с температурой эксплуатации не более 150 градусов не используются. В паровых тепловых сетях допускается применение «Магистрали» с температурой эксплуатации 180 градусов и иных высокотемпературных покрытий при обосновании.

Применение грунтовки ГФ-021 в тепловых сетях запрещено.

в) Контроль качества: наружный осмотр, контроль сплошности, проверка адгезии (сцепление покрытия с основанием), измерение толщины покрытия с оформлением протокола.

Измерение толщины антикоррозийных покрытий в диапазоне от 0 до 3 мм производится магнитными измерителями толщины, для измерения толщины более 3 мм следует использовать штангенциркули.

Определение адгезии антикоррозионных покрытий производится по методу решетчатых надрезов. Сущность метода заключается в нанесении на покрытие решетчатых надрезов и визуальной оценке по четырехбальной системе состояния покрытия после нанесения надрезов. (Л. 5, п. 5.12).

Результаты контроля качества работ заносятся в журнал производства антикоррозионных работ (Л.4, п.10.12-10.14). Подлежат промежуточной приемке с оформлением актов:

- подготовка поверхности трубопровода для нанесения покрытия;

- каждое полностью законченное промежуточное покрытие одного вида (независимо от числа нанесенных слоев).

После окончания всех работ по защите от коррозии производится освидетельствование и приемка защитного покрытия в целом с оформлением акта.

4.3.2. Электрохимическая защита.

Необходимость защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки от электрохимической коррозии методом катодной поляризации обязательно должна рассматриваться ПКР в местах возможного затопления канала (уточняются при получении технического задания), при прокладке в гильзах под дорогами, а также при прохождении транзитных трубопроводов по подвалам домов. (Л.5, п.7.2). Отказ от электрохимической защиты в указанных выше местах должен быть обоснован.

4.4. Тепловая изоляция.

Тепловая изоляция выполняется в соответствии с ПКР.

Преимущественно применяются трубопроводы в ППМ изоляции заводского изготовления.

В случае применения тепловой изоляции из ваты необходимо дополнительно руководствоваться «Техническими условиями к тепловой изоляции из ваты при прокладке трубопроводов в канале».

Толщина ППМ изоляции применяется согласно Табл. 3.

Табл. 3

| диаметр трубопровода | Толщина стенки трубы | Расстояние между скользящими опорами | Толщина ППМ изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| условный | наружный |  |  | вар.1 (базовый) | вар.2 (усиленный) |
| мм | мм | мм | м | мм | мм |
| 25 | 32 | 4 | 3 | 45 |  |
| 32 | 38 | 4 | 3 | 42 |  |
| 40 | 45 | 4 | 3 | 37 |  |
| 50 | 57 | 4 | 3,5 | 47 |  |
| 70 | 76 | 4 | 3,5 |  | 52 |
| 80 | 89 | 5 | 4 |  | 58 |
| 100 | 108 | 5 | 4 |  | 49 |
| 125 | 133 | 6 | 6 |  | 62 |
| 150 | 159 | 6 | 6 | 49 |  |
| 200 | 219 | 6 | 6 |  | 70 |
| 250 | 273 | 7 | 6 |  |  |
| 300 | 325 | 8 | 6 |  |  |
| 350 | 377 | 9 | 6 |  |  |
| 400 | 426 | 9 | 6 |  |  |
| 500 | 530 | 9 | 6 | 60 |  |
| 600 | 630 | 10 | 6 | 55 |  |
| 700 | 720 | 10 | 6 | 70 |  |

Для трубопроводов диаметром 200, 250, 300 и 400 мм ППМ изоляция не применяется в связи с тем, что тепловые потери не соответствуют нормам СНиП по тепловым потерям, а усиленный вариант неоправданно дорог.

При невозможности использования ППМ изоляции для трубопроводов диаметром более 200 мм применяются минераловатные маты, обладающие малой сжимаемостью (не более 10%) за счет вертикального расположения волокон, например, Isotek KVM-50 фирмы Isover, либо высокой плотности (не менее 90 кг/м3) с возможностью оборачивания вокруг трубопровода за счет продольных вырезов, например, система плоский цилиндр XOTPIPE.

Для трубопроводов диаметром менее 200 мм необходимо применять минераловатные цилиндры, обладающие малой сжимаемостью (плотность не менее 90 кг/м3).

Теплопроводность изоляции из минеральной ваты должна быть не выше 0,038 Вт/м*К при 273 °К.

Покровный слой при прокладке в каналах – стеклопластик рулонный с плотностью не менее 410 (РСТ 410, 435, 450).

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты должна приниматься согласно Табл.4.

Табл.4

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты

| Диаметр трубопроводов, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм |
| --- | --- |
| До 45 включительно | 50 |
| 57 - 108 | 60 |
| 133 - 159 | 70 |
| 219 | 80 |
| 273 - 530 | 90 |
| Более 530 | 100 |

Более детальные требования к тепловой изоляции из минеральной и каменной ваты изложены в Стандарте предприятия  «Требования к тепловой изоляции из ваты»

4.5. Монтаж трубопровода.

4.5.1. Укладка готового трубопровода в канал производится по технологии, предусмотренной ППР и исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов (Л.3, п. 4.3).

4.5.2. Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять с применением труб максимальной поставочной длины.

Крутоизогнутые и штампованные отводы трубопроводов разрешается сваривать между собой без прямого участка.

Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не допускается.

4.5.3. При монтаже трубопроводов подвижные опоры должны быть смещены относительно проектного положения на расстояние, указанное в рабочих чертежах, в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии (Л.3, п. 4.6).

4.5.4. Трубопроводную арматуру надлежит монтировать в закрытом состоянии. Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга трубопроводов.

4.5.6. Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания монтажа трубопровода, контроля сварных стыков (кроме замыкающих стыков, используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор.

Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах.

Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на стыках, расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров трубопровода от оси симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств (Л.3, п. 4.13).

О проведении растяжки компенсаторов составляется акт.

4.5.7. Проверяются уклоны трубопровода, отклонение от проектного допускается на величину ± 0,0005 (Л.4, п.4.15).

4.6. Запорная арматура.

Запорная арматура должна применяться фланцевая, стальная, с условным давлением на 2.5 МПа с литым корпусом. Задвижки - 30с96нж, клапаны -15с22нж. Применение арматуры прочих марок должно быть обосновано. Арматура должна иметь разрешение Ростехнадзора на применение, а также сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. На диаметрах до 100 мм включительно рекомендуется применять стальные шаровые краны фирмы Данфосс или Броен.

4.7 Герметизация вводов в здания.

Герметизация вводов в здания производится по типовому проекту Ленгражданпроекта с учетом технического решения МП «Теплоснабжение». Применение иного технического решения возможно только по согласованию с МП «Теплоснабжение».

5. Испытания трубопроводов (Л.3, п.8.1-8.9).

5.1. Испытания выполняют, как правило, гидравлическим способом. При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды допускается в соответствии с ППР выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.

5.2. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением 1,6 МПа.

5.3. Перед проведением испытаний надлежит:

- отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующих и от первой запорной арматуры, установленной в здании (сооружении);

- установить заглушки на концах испытываемых трубопроводов;

- открыть полностью арматуру и байпасные линии.

Использование запорной арматуры для отключения испытываемых трубопроводов не разрешается!

Одновременные предварительные испытания нескольких трубопроводов на прочность и герметичность допускается производить в случаях, обоснованных ППР.

5.4. Измерение давления при выполнении испытаний трубопроводов производится по аттестованным в обязательном порядке двум (один – контрольный) пружинным манометрам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого.

5.5. О результатах испытаний трубопроводов на прочность и герметичность составляется акт.

6. Контроль выполненных работ.

Все замечания, выявленные при производстве работ, записываются в журнал производства работ.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования  скрытых работ согласно п.4.2.9 ГОСТ 21.101-97  должен быть указан в ПКР. За основу рекомендуется принять перечень из РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»

1.1 Акт на разбивку трассы тепловой сети;

1.2 Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе:

1.2.1.Уклон трубопровода

1.2.2.Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием)

1.2.3. Строительная конструкция прокладки

1.3 Акт на скрытые работы по камерам, в том числе:

1.3.1. Подготовка песчаная, бетонная

1.3.2. Гидроизоляция дна и наличие уклона

1.3.3. Арматура железобетонных конструкций

1.3.4. Антикоррозионная защита металлических конструкций

1.3.5. Теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры

1.3.6. Ревизия запорной арматуры

1.3.7. Очистка камеры от грязи

1.3.8. Наличие дренажей, выпусков (Л. 1, п. 4.7.12). Форма акта в приложении 1.

1.3.9. Наличие лестниц и скоб

1.3.10. Гидроизоляция перекрытий

1.4 Акт на промывку трубопровода;

1.5 Акт дезинфекции трубопровода;

1.6 Акт на гидравлическое испытание трубопровода;

1.7 Акт контроля сварных соединений.

Литература:

1. СО от 25.12.2003 N 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

3. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

4. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

5. РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии.

6. ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Нач. ПТО 					Шатый Ю.А.

Нач. ЦТС					Гришкин В.А.

Общие технические требования на стальные трубы по данным III научно-пракической конференции «Тепловые сети. Современные практические решения» 11-13 марта 2008 год.

Общие требования.

- Пластичность.

- Свариваемость.

- Коррозионная стойкость.

Возможность выполнения данных требований согласована с Выксунским металлургическим комбинатом, Волжским трубным заводом и Челябинским трубопрокатным заводом.

Требования к материалу труб:

- 100% контроль сплошности неразрушающими методами.

- Сталь должна быть низкоуглеродистая, с эквивалентом углерода С<0,40 (влияет на свариваемость).

- Стойкость против растрескивания металла заготовки Рст<0,2.

- Загрязненность металла неметаллическими включениями оценивается по ГОСТ 1778 и не должна превышать для сульфидов по среднему баллу 1, по максимальному баллу 1.5 и для силикатов по среднему баллу 2, а по максимальному баллу 2,5.

- Полосчатость структуры металла не должна превышать 2 балла по ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты указывает на однородность металла.

- Величина действительного зерна металла не ниже 8-го балла по ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

7.Особое значение для коррозионной стойкости имеет содержание S и загрязненность неметаллическими включениями. Чем меньше S, тем лучше. Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003%. Чем меньше загрязненность, тем лучше. Загрязненность для сульфидов (силикатов) по ГОСТ 1778 не должна превышать по среднему баллу 1(2), а по максимальному 1,5(2,5).

8.Большое значение для хладостойкости имеет содержание Р. Чем меньше Р, тем большие холода может выдерживать сталь. Лучшие образцы мировой стали имеют Р=0,005%.

Химический состав металла.

| Класс прочности | К34-К42 | К42-К48 | К48-К52 | К48-К52 | Норма по ГОСТ 380-94 | Норма по ГОСТ 1050-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная температура строительства | Не ниже -10 ºС | От -10 до -20 ºС | Ниже -20 ºС |  |  |
| Тип стали | Низкоуглеродистая | Среднеуглеродистая | Низкоуглеродистая марганцовистая | Микролегированная |  |  |
| С | 0.07-0.14 | 0.15-0.21 | 0.07-0.15 | 0.03-0.06 |  |  |
| Mn | 0.35-0.65 | 1.00-1.40 | 0.90-1.30 |  |  |
| Si | 0.15-0.3 |  |  |
| V | - | 0.05-0.08 |  |  |
| Nb | - | 0.03-0.06 |  |  |
| Al | 0.015-0.04 |  |  |
| S | Не более | 0.01 | 0.005 | 0,05 | 0,04 |
| P |  | 0.015 | 0.012 | 0,04 | 0,03 |
| Cr |  | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0,3 | 0,25 |
| Ni |  | 0.25 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| Cu |  | 0.25 | 0,3 | 0,3 |

Примечание. Согласно ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки" Углеродистую сталь обыкновенного качества изготовляют следующих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Cт1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп.

Буквы Ст обозначают "Сталь", цифры - условный номер марки в зависимости от химического состава, буквы "кп", "пс", и "сп" - степень раскисления ("кп" - кипящая с содержанием кремния не более 0,05%, "пс" – полуспокойная, с содержанием кремния от 0,05 до 0,15%, "сп" – спокойная, с содержанием кремния от 0,15 до 0,3%).

Ст1 имеет содержание углерода от 0,06 до 0,12%.

Ст2 имеет содержание углерода от 0,09 до 0,15%.

Ст3 имеет содержание углерода от 0,14 до 0,22%.

Ст4 имеет содержание углерода от 0,18 до 0,27%.

Требования к механическим свойствам.

- Отношение предела текучести к временному сопротивлению металла для бесшовных труб должно быть не более 0,8, для сварных труб не более 0,9.

- У сварных труб временное сопротивление разрыву сварных соединений при испытании поперечных образцов со снятым усилением швов должно быть не менее, чем у основного металла труб.

| Класс прочности | К34 | К42 | К48 | К50-К52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 330(34) | 410(42) | 470(48) | 490(50)-510(52) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 200(21) | 240(25) | 260(27) | 340(35)-360(37) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 25 | 21 | 21 | 20 |

| термически обработанные и горячередуцированные трубы* из углеродистых сталей по прил.1 ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" | Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп 15, 15пс, 20кп | Ст4пс, Ст4кп |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 333 (34) | 412 (42) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 206 (21) | 245 (25) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 24 | 21 |

* трубы без термической обработки и с термической обработкой сварного соединения углеродистых сталей по прил. 2,3 ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" по показателям предел текучести σт и относительное удлинение δ5 хуже термически обработанных.

| ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" | Ст2сп, 10 | Ст4сп, 20 |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 343(35), 353(36) | 412(42), 412(42) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 216 (22), 216 (22) | 245 (25), 245 (25) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 24, 24 | 20, 21 |

# Text boxes

ГОСТ 5264-90 T1 L3