УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«_____»_________________2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос предложений

«Привлечение строительной организации для проведения ремонта тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей МП «Теплоснабжение» г.Обнинска по адресу: Промзона «Мишково» от У-86ПЗ до У-90ПЗ»

Подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.

г. Обнинск

2013 г.

## Часть I. Запрос предложений.

## Раздел I.1. Приглашение к участию в запросе предложений.

Настоящим приглашаются к участию в запросе предложений, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса предложений, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация Запрос предложений  «Привлечение строительной организации для проведения ремонта тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей МП «Теплоснабжение» г.Обнинска по адресу: Промзона «Мишково» от У-86ПЗ до У-90ПЗ»предоставляется бесплатно.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика www.teplo.obninsk.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

## Раздел I.2. Общие условия проведения запроса предложений.

### Общие сведения.

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение»

  - Заказчик.

    - Заказчик – Муниципальное предприятие г. Обнинска «Теплоснабжение» (далее по тексту – Заказчик), информация о котором, приведена в Информационной карте запроса предложений, проводит запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

  - Предмет запроса предложений. Место и сроки оказания услуг.

    - Заказчик, осуществляет выбор исполнителя работ, информация о которых содержится в Информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации, в том числе в проекте Договора (Часть II настоящей документации).

    - Определения, зафиксированные в проекте Договора, применяются во всей настоящей документации.

    - Победивший Участник запроса предложений должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в Информационной карте запроса предложений и в предложении победившего участника, по цене, указанной в их заявках на участие в запросе предложений.

  - Начальная (максимальная) цена Договора.

    - Начальная (максимальная) цена Договора, указана в извещении о проведении запроса предложений и Информационной карте запроса предложений. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса предложений.

Срок оказания услуг указан в п.9 Извещения и п.2 Части III Документации.

Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование Договора, который будет заключен по результатам данного запроса предложений, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте запроса предложений.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем запросе предложений может принять участие юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимой квалификацией для исполнения Договора и организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

    - При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

      - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в запросе предложений

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс запроса предложений.

### Документация запроса предложений

  - Документация запроса предложений представляется в форме электронного документа.

  - Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию запроса предложений, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в документации запроса предложений, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации запроса предложений, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации запроса предложений, но соответствующая всем требованиям Заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений документации запроса предложений

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации запроса предложений в форме электронного документа на адрес электронной почты  участника размещения заказа. Заказчик прекращает прием запросов разъяснений положений документации за пять дней до окончания подачи заявок на участие в запрос предложений, установленного в Информационной карте запроса предложений.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации запроса предложений по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений в извещение и документацию запроса предложений

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение и документацию запроса предложений не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию запроса предложений, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений, и в течение 2 рабочих дней направляются в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация запроса предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений будет продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию запроса предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее, чем пять дней.

### Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.

    - Участник запроса предложений подает заявку  на участие в запросе предложений в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Заявка на участие в запросе предложений может быть подана в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично, в том числе и в запечатанном конверте.

Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.

    - Заявка на участие в запросе предложений, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к форме заявки на участие в запросе предложений и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией запроса предложений должна быть подготовлена по формам, которые установлены в разделе I.4. настоящей документации:

      - документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений:

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений;

      - предложение о качестве оказания услуг и иные предложения об условиях исполнения договора (по форме, представленной в разделе I.4);

      - любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Порядок формирования цены договора

    - Цена договора,  предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Информационной карте запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, данная заявка отклоняется  комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией запроса предложений.

    - Требования по описанию оказываемых услуг приведены в Информационной карте (Раздел I.3) Документации запроса предложений.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора

    - Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в запросе предложений, должна быть выражена в российских рублях.

  - Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в запросе предложений:

    - При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании предлагаемых услуг рекомендуется руководствоваться требованиями по описанию оказываемых услуг, содержащимися в Информационной карте (Раздел I.3).

    - Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать форме, установленной разделом I.4 настоящей документации запроса предложений.

    - Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны соответствовать формам, установленным разделом I.4 настоящей документации запроса предложений.

    - Сведения, которые содержатся в заявке на участие в запросе предложений, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов, подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа.

    - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в запросе предложений (или лицами, уполномоченными участником размещения заказа).

    - Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в запросе предложений (раздел I.4).

    - Заявка на участие в запросе предложений, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

При нумерации страниц заявки на участие в запросе предложений номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

Участник размещения заказа может поместить заявку на участие в запросе предложений в запечатанный конверт.

    - В случае если заявка на участие в запросе предложений не оформлена указанным образом, участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений в соответствии с п. 5.3.7 настоящей документации запроса предложений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

    - Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений документы не возвращаются участнику размещения заказа.

### Подача заявки на участие в запросе предложений

  - Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений.

    - Прием заявок заканчивается не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений) и Информационной карте запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса предложений в соответствии с пунктом 2.5. настоящего раздела.

    - Заявки на участие в запросе предложений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений подаются по адресу, указанному в Информационной карте запроса предложений.

    - Заявки на участие в запросе предложений, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу Заказчика, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

    - Каждая заявка на участие в запросе предложений, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.2 настоящего раздела, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу Заказчика.

    - Лицу, подавшему заявку на участие в запросе предложений, по его требованию Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе предложений.

  - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

    - Заявки на участие в запросе предложений, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте запроса предложений.

  - Порядок изменения и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время путем письменного уведомления об этом Заказчика до истечения срока подачи заявок, указанного в Информационной карте запроса предложений.

    - Изменения заявки на участие в запросе предложений должны оформляться и подаваться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.2. настоящего раздела в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Изменения заявки может быть подано в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично, в том числе и в запечатанном конверте.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Уведомление в обязательном порядке должно быть в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем и должно содержать: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в запросе предложений, её номер (в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в запросе предложений) и способ возврата заявки.

    - После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений не допускается внесение изменений в заявки на участие в запросе предложений и отзыв заявок на участие в запросе предложений.

  - Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием.

    - Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений не рассматриваются, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о таких заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному запросу предложений.

### Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

  - Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и допуск к участию в запросе предложений

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении  запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, комиссией МП «Теплоснабжение»  проводится рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.

    - В день рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений и документации запроса предложений, комиссия МП «Теплоснабжение» объявляет присутствующим участникам размещения заказа (или их представителям) о возможности подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в запросе предложений до начала рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Указанное объявление делается до рассмотрения первой заявки на участие в запросе предложений.

    - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок.

    - Все присутствующие при рассмотрении заявок лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Любой участник размещения заказа, присутствующий при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений, вправе осуществлять аудио- и видеозапись рассмотрения заявок.

  - Запрет изменения заявок на участие в запросе предложений

    - После рассмотрения первой заявки на участие в запросе предложений не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и допуск к участию в запросе предложений

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией запроса предложений, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан  в Информационной карте запроса предложений.

    - Отвечающей требованиям признается заявка на участие в запросе предложений, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации запроса предложений и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются следующие отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на качество оказываемых услуг, в том числе не соответствуют стандартам предприятия, представленным в Части III. документации запроса предложений;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в документации запроса предложений;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого - либо участника запроса предложений, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением числовых значений (сумм) словами и цифрами, то запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» принимается к рассмотрению числовое значение (сумма), указанное словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» принимается решение:

- о допуске к участию в запросе предложений участника размещения заказа, о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в запросе предложений.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации запроса предложений, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации запроса предложений и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации запроса предложений;

б) документы не подписаны должным образом;

в) предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную) цену  договора.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик, запрос предложений комиссия МП «Теплоснабжение» обязаны отстранить такого участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

    - В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией МП «Теплоснабжение» ведется протокол рассмотрения заявок запроса предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками запроса предложений.

    - Срок оценки и сопоставления таких заявок указан в Информационной карте запроса предложений.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются запрос предложений комиссией МП «Теплоснабжение» в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, и в порядке установленными в Информационной карте запроса предложений.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» ведет протокол рассмотрения заявок запроса предложений. Протокол подписывается всеми присутствующими членами запрос предложений комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

### Определение победителя запроса предложений и информация о результатах запроса предложений

  - Порядок определения победителя запроса предложений

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией МП «Теплоснабжение» каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

    - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

    - В случае если после объявления победителя запроса предложений Заказчику станут известны факты несоответствия победителя запроса предложений требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в запросе предложений отклоняется и новым победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу рассмотрения заявок запроса предложений.

  - Информация о результатах запроса предложений

    - Протокол рассмотрения заявок запроса предложений размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

### Заключение Договора

  - Срок заключения договора.

    - Победитель запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок запроса предложений получает у Заказчика один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект Договора, прилагаемый к документации запроса предложений.

В течение 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта Договора победителю запроса предложений, Договор должен быть подписан, заверен печатью организации и передан Заказчику.

После получения Заказчиком подписанного победителем запроса предложений Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать Договор, заверить его печатью организации, после чего передать один экземпляр победителю запроса предложений.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок запроса предложений.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

  - Права и обязанности победителя запроса предложений

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, с которым заключается Договор, заявке на участие в запросе предложений и в документации запроса предложений, с учетом положений пункта 7.3.4 настоящего раздела.

    - В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела, победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

    - Участник запроса предложений, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.4 настоящего раздела направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

  - Права и обязанности Заказчика

    - После определения победителя запроса предложений в срок, предусмотренный для заключения Договора Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем запроса предложений либо при уклонении победителя запроса предложений от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников запроса предложений – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- наличия у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует начисленной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В том случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса предложений заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер при отказе от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных п. 7.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение Договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса предложений несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем запроса предложений и с участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, запрос предложений признается несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией запроса предложений, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику запроса предложений, подавшему заявку, проект Договора, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом Договор заключается с участником запроса предложений на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в соответствии с положениями пункта 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником запроса предложений, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику запроса предложений проект Договора, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией запроса предложений, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений.

### Исполнение Договора

  - При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

### Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

  - Решение Заказчика или комиссии МП «Теплоснабжение» об отстранении участника размещения заказа от участия в запросе предложений, либо решение комиссии МП «Теплоснабжение» об отказе в допуске к участию в запросе предложений может быть обжаловано таким участником в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на любой стадии размещения заказа.

## Раздел I.3. Информационная карта запроса предложений.

Следующая информация и данные для конкретного запроса предложений на подлежащие заказу работы изменяют и (или) дополняют положения раздела I.2 «Общие условия проведения запрос предложений». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I.2.

| Ссылка на пункт раздела I.2. «Общие условия проведения запроса предложений» | Информация |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Заказчик: МП «Теплоснабжение» 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Контактное лицо: Никитин Алексей Анатольевич Тел/факс: (48439) 6-73-12, 6-95-20, e-mail: ompts@obninsk.ru |
| 1.3.1. | Вид и предмет запроса предложений Запрос предложений «Привлечение строительной организации для проведения ремонта тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей МП «Теплоснабжение» г.Обнинска по адресу :Промзона «Мишково» от У-86ПЗ до У-90ПЗ» |
| 1.3.1. | Предмет договора и объем выполняемых работ: Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей МП «Теплоснабжение» Подробно объем выполняемых услуг и используемых материалов представлен в Части III. документации запроса предложений Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 1.4.1. | Место и сроки оказания услуг Место оказания услуг: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 Срок оказания услуг: с 12.02.2013 по 15.03.2013г Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена договора: 1 200 000 руб. в т.ч. НДС 18% В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ. |
| 3.3.1. | Источник финансирования, срок и порядок оплаты Собственные средства Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренным в проекте Договора. Порядок и размер выплат указан в проекте договора. |
| 8.2 | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений Участник размещения заказа должен представить: Документы, указанные в разделе 3.3 и Части III. документации запроса предложений; |
| 3.4.5 | Требования к предложениям о цене Договора В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ. Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору. |
| 4.1.2. | Требования к описанию оказываемых услуг Проведение работ и материалы, применяемые при ремонте должны соответствовать требованиям стандартов предприятия МП «Теплоснабжение»: Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей. Требования к тепловой изоляции из ваты. Участник размещения заказа может представить в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям документации запроса предложений по формам, прилагаемым в разделе I.4. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, технических данных или комментариев и должны включать подробное описание планируемых к оказанию услуг. |
| 4.2. | Срок подачи заявок на участие в запросе предложений Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы не позднее: 11часов 00минут 11.02.2013г |
| 4.1.3. | Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений Участник запроса предложений подает предложение в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Предложение может быть подано в любом виде по почте, электронной почте, факсимильной связи, лично секретарю, в том числе и в запечатанном конверте. Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения . Заявки на участие в запросе предложений могут быть поданы Участником размещения заказа на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в запросе предложений после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник запроса предложений вправе подать только одно предложение. |
| 5.1.1. | Место подачи заявок на участие в запросе предложений (адрес) Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 АБК 1, каб.308 |
| 5.4. | Дата и место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений : 14часов 00минут по московскому времени 11.02.2013г Заявки на участие в запросе предложений будут рассматриваться по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21, АБК 1, каб. 308 |
|  | Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение» По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации запроса предложений , умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Применяемые критерии. Цена контракта (значимость критерия – 80 %) Rai = ((Amax – Ai)/ Amax)*100*80% где Amax – начальная (максимальная цена контракта), Ai – цена, предложенная i-м участником размещения заказа Качество услуг и (или) квалификация участника запроса предложений (значимость критерия – 20 %) Rci=(С1i+ С2i+ С3i )*20% 1. Опыт работы значение Более 5 лет 5 лет (включительно) Другое балл 30 15 0 2.Аванс значение Без аванса Аванс 50% от суммы договора Другое балл 50 25 0 3. Срок проведения работ значение 15 рабочих дней От 15 до 30 рабочих дней (включительно) Другое балл 20 10 0 Победителем запроса предложений будет являться участник запроса предложений, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов. |
| 7.1.1. | Сроки заключения Договора Договор между победителем запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней в порядке, предусмотренном Законом. |
| 3.3.1.4. | Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений: Не предусмотрен |

## Раздел I.4. Образцы форм и документов

## I.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений

Опись документов

представляемых для участия в запросе предложений

Настоящим_______________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в запросе предложений (по форме I.4.2 раздела I.4) |  |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3 раздела I.4) |  |  |
| 3. | Предложение о качестве оказываемых услуг (по форме I.4.4 раздела I.4) с указанием включенных Приложений |  |  |
| 4. | Сведения о квалификации участника размещения заказа |  |  |
| 5. | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.2. Форма заявки на участие в запросе предложений

|  | Заказчику: ________ |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Изучив документацию запроса предложений на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать предусмотренные запросом предложений услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене __________________________

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы на ____ листах.

4. Мы также ознакомлены с объемами оказываемых услуг, указанными в техническом задании на оказание услуг страхования, влияющими на стоимость оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс оказания услуг по предмету запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации запроса предложений и Техническим заданием и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями исполнения Договора изложенными в настоящей заявке в срок ____ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок запроса предложений.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями, изложенными в настоящей заявке.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения протокола рассмотрения заявок запроса предложений и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении Договора на условиях исполнения Договора изложенных в настоящей заявке.

14. Наши юридический и фактический адреса:

_____________________________________, телефон ____________, факс ___________.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                   /     ФИО    /

м.п.

## I.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц |
| --- |
| 2. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 4. Бухгалтерские реквизиты Участника | ИНН; КПП; ОГРН; ОКПО; к/ск; р/сч; банк |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.4. Форма предложения о качестве оказываемых услуг

Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений

Участника размещения заказа ___________________________________________ по запросу предложений __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Копия Свидетельства СРО (работа на технологических трубопроводах, температурный график 150/70 С) |  |  |
| 2. | Копии документов подтверждающих квалификация сотрудников в соответствии с требованиями стандарта предприятия «Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей». |  |  |
| 3. | Предложения по применению материалов и их характеристики для проведения ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов предприятия представленных в Части III документации. |  |  |
| 4. |  |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО      /

м.п.

## I.4.5. Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа

I.4.5.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений»

В данной форме приведен перечень документов (пункты 1-10), которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 11) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию.

I.4.5.2. Форма «Заявка на участие в запросе предложений»

Заявка на участие в запросе предложений - основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в запросе предложений на условиях, установленных государственным заказчиком.

I.4.5.3. Форма «Анкета участника размещения заказа»

Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных.

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

I.4.5.4. Форма «Предложение о качестве оказываемых услуг и квалификации участника запроса предложений»

Пункты №1,2,3, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

«Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи»

Доверенность выдается руководителем организации, в случае если Заявка подписывается не Генеральным директором, а лицом на которого возложены обязанности по отдельным действиям, связанными с подачей заявки на участие в запросе предложений.

В случае подписания заявки на участие в запросе предложений Генеральным директором (единственным исполнительным органом) представляются документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, определяющие право лица на совершение действий от имени юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (для акционерных обществ – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; для обществ с ограниченной ответственностью – Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью»; для государственных или муниципальных унитарных предприятий – Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

## Часть II. Проект Договора.

ДОГОВОР №

г. Обнинск                                                                                              «______» __________ 20____ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное предприятие «Теплоснабжение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика _____________________________________________________________ (далее Объект) и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Объемы работ по настоящему договору определяются утвержденной Заказчиком сметой.

1.3. Оплата выполненных работ производится в размере, предусмотренной Сметой.

2. Стоимость работ. Порядок расчетов по договору.

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определяется сметой и составляет ________________________ рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 18%

2.2.Заказчик оплачивает аванс в размере ______ от суммы договора, что составляет _____________________ рублей ______копеек, для приобретения материалов.

2.3.Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Окончательная оплата работ производится в течении 5 дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика». Датой оплаты работ по настоящему договору является дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

3. Сроки выполнения работ.

3.1 Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 5 дней с момента перечисления аванса.

3.3.Срок выполнения работ по договору __________ рабочих дней с момента перечисления аванса, при достижении нулевых температур.

3.4.Дата окончания работ в целом является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1.Обеспечить производство работ в полном объеме в соответствии с заданием.

4.1.2.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

        - необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения стоимости работ;

        - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

        - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.3.Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего договора стоимости работ, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

4.1.4.Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.1.5.Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.1.6.Обеспечить сохранность материалов, оборудования, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему договору.

4.1.7.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.1.8.Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.2.Подрядчик вправе:

4.2.1.Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4.2.2.Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете стоимости работ, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

4.2.3.Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.2 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы.

4.2.4.Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены за выполненную часть работы .

4.2.5.Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему договору.

4.2.6.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.2.7.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Заказчик обязан:

4.3.1.В порядке, предусмотренном настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

4.3.2.Согласовать утвержденную Подрядчиком Смету на выполнение работ.

4.3.3.Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, либо в установленные настоящим договором сроки или предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ.

4.4.4.Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.4.5.Принимать от Заказчика письма, дополнительные соглашения и другие документы если они не препятствуют выполнению настоящего договора.

4.5.Заказчик вправе:

4.5.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком по данному договору, не вмешиваясь в его деятельность.

4.5.2.Назначать Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.5.3.В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.5.4.Требовать от Подрядчика надлежащего качества выполняемых работ, а так же своевременного устранения выявленных недостатков.

4.5.5.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение данного договора.

4.5.6.Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.5.7.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.Производство работ.

5.1.Подрядчик приступая к производству работ официально извещает о начале работ Заказчика.

5.2. Заказчик своими силами производит земляные работы, в пределах необходимого объема работ.

5.3.Подрядчик проводит согласования, с другими организациями, необходимые для производства работ.

5.4.Подрядчик назначает своего ответственного за производство работ на объекте представителя с предоставлением копии приказа Заказчику.

5.5.Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора и проектно-сметной документации.

5.6.В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.7.Подрядчик по окончании монтажа проводит гидравлические испытания объекта и сдает результаты Подрядчику.

5.8.Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ. При внесении соответствующих изменений в договор, в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

6.Порядок сдачи - приемки работ.

6.1.Подрядчик направляет сообщение Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему договору работ, за 1 день до приемки работ.

6.2.После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.3.В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими сторонами поэтапных актов ввода в эксплуатацию.

6.4.В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение трех дней предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в установленном порядке.

6.5.Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.Ответственность сторон.

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

7.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства, ремонта объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.

7.3.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.Условия прекращения договорных отношений.

8.1.Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

        - систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

        - если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.2.Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:

        - финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 дней;

        - остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 15 дней;

        - существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в договоре цену.

9.Порядок прекращения договорных отношений.

9.1.При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п. 7.1, Подрядчик обязан возместить стоимость причиненных убытков.

9.2.При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

9.3.Договорные отношения прекращаются по завершении гарантийного срока для данного объекта строительства, заявленного п. 9, с учетом всех его продлений.

9.4.Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

9.5.Расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

10.Гарантии.

10.1.Подрядчик гарантирует:

        - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

        - качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами  и техническими условиями;

        - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

        - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации  объекта.

10.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается __________ с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после ремонта.

10.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

10.4.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не позднее чем 3 дней со дня получения извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5.Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет в двадцатидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

11.Разрешение споров и арбитраж.

11.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами  путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

11.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушении Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

11.3.Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, описанном в пп. 10.1 и 10.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

12.Страхование результатов работ.

12.1.Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ заключается Подрядчиком в порядке, предусмотренном договором подряда.

12.2.Заключение договора страхования не освобождает подрядчика от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13.Срок действия Договора.

13.1.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему договору либо до его расторжения.

14.Обстоятельства непреодолимой силы.

14.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

14.2.Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

14.3.Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

14.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения капитального ремонта.

15.Прочие условия.

15.1.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

15.2.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом заказчика.

15.3.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

15.4.При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

16.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Исполнитель:

## Часть III. Техническая часть

1. Начальная (максимальная) цена : 1 200 000 руб. в т.ч. НДС 18%

2. Срок оказания услуг: с 12.02.2013 г. по 15.03.2013 г.

3. Порядок оплаты: безналичный расчет

4. Техническое задание:

Проведение работ по ремонту тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей МП «Теплоснабжение» г.Обнинска по адресу :Промзона «Мишково» от У-86ПЗ до У-90ПЗ протяженностью 360 п.м. , диаметром трубопровода 159мм.

Состав работ:

- Демонтаж тепловой изоляции и покровного слоя;

- Восстановление антикоррозийного покрытия трубопроводов (очистка, обезжиривание, грунтовка, окраска);

- Изоляция трубопроводов цилиндрами/ полуцилиндрами из теплоизолирующего материала в соответствии с требованиями стандартов предприятия МП «Теплоснабжение»;

- Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной в соответствии с требованиями стандартов предприятия МП «Теплоснабжение»;

- Устройство антивандального бандажа из полосовой стали в соответствии с требованиями стандартов предприятия МП «Теплоснабжение»;

- Вывоз строительного мусора.

| Расчет объемов ремонтных работ |
| --- |
| Поврежден (требует восстановления) теплоизоляционный слой тепловых сетей |  |
|  |  | Ø57 | Ø76 | Ø89 | Ø109 | Ø133 | Ø159 | Ø219 | Ø273 | Ø425 | Ø325 | Ø530 |
| 1 | Пром. Зона "Мишково" У-86 ПЗ до У-90 ПЗ |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО м.п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего теплоизоляции, м.п. |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тол. изоляции δ | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | диаметр труб Ø | 57 | 76 | 89 | 109 | 133 | 159 | 219 | 273 | 425 | 325 | 530 |
|  | Всего м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 18,1 | 18,1 | 0,0 | (всего, цилиндры, маты) |
|  | Всего теплоизоляции, м³ |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 337,99 | 337,99 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего площадь теплоизоляции, м² | 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S, м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 179,7 | 179,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего площадь пов-ти труб S, м² | 179,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поврежден (требует восстановления) внешний гидроизоляционный слой тепловой изоляции тепловых сетей |  |
|  |  | Ø57 | Ø76 | Ø89 | Ø109 | Ø133 | Ø159 | Ø219 | Ø273 |  | Ø325 | Ø530 |
| 1 | Пром. Зона "Мишково" У-86 ПЗ до У-90 ПЗ |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО м.п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего покровный слой, м.п. |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тол. изояции δ | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |  | 90 | 90 |
|  | диаметр труб Ø | 57 | 76 | 89 | 109 | 133 | 159 | 219 | 273 |  | 325 | 530 |
|  | Всего м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 338,0 | 338,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего покровный слой, м² |  |  | 338,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания |
| Работа на высоте |
| 1 | Пром. Зона "Мишково" У-86 ПЗ до У-90 ПЗ | компенсаторов h -3,5м; L -47 м (в двухтрубном исчислении) |

Проведение работ и материалы, применяемые при ремонте должны соответствовать требованиям стандартов предприятия МП «Теплоснабжение»:

- Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей.

- Требования к тепловой изоляции из ваты.

Стандарт предприятия.

Общие технологические требования к ремонту тепловых сетей.

Выполнение настоящих требований обязательно для всех организаций, выполняющих работы по проектированию и капитальному ремонту теплотрасс, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

- Требования к подрядной организации.

Подрядная организация должна иметь разрешение СРО или действующую лицензию Госстроя России на строительство тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 градусов (температурный график 150/70). Учитывая, что тепловые сети являются опасным производственным объектом (трубопровод IV категории в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03) руководители, специалисты и работники должны быть аттестованы в области промышленной безопасности на знание Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03. Сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы на право проведения работ на трубопроводах, подконтрольных Ростехнадзору России в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ 03-273-99. Предприятие должно иметь разрешение Ростехнадзора России на применение той технологии сварки, которая используется на предприятии при данном виде ремонта. Такое разрешение выдается на основании результатов производственной аттестации технологии сварки, выполненной предприятием в соответствии с требованиями ПБ 03-164-97.

Рекомендуемые требования к подрядной организации.

Подрядная организация может получить разрешение на право проведения работ на трубопроводах, подконтрольных Ростехнадзору России в Калужском управлении Ростехнадзора. В таком случае она может не предоставлять сведения, указанные в предыдущем пункте.

- Организация ремонта.

Предприятием тепловых сетей (МП «Теплоснабжение») или подрядной (проектной) организацией по техническому заданию МП «Теплоснабжение» до начала ремонтных работ разрабатывается проект капитального ремонта (ПКР), либо дефектная ведомость.

На основе ПКР ремонтная организация разрабатывает График производства работ и согласовывает его с  МП «Теплоснабжение» не позднее чем за 5 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии Графика и журнала производства работ (Л. 1, п. 4.7.11). После вскрытия трассы необходимо проверить соответствие фактической трассы ПКР, при необходимости скорректировать ПКР.

- Земляные работы, благоустройство.

Производятся по специальному разрешению (ордеру) на производство земляных работ, выдаваемому отделом архитектуры администрации города. (Л. 1, п. 4.6.4). Объемы земляных работ, мусора и перевозок должны быть обоснованы проектом.

3.1. Вскрытие каналов.

Перед началом работ производится ограждение рабочей зоны. В местах прохождения коммуникаций работы ведутся вручную, далее – землеройной техникой. Грунт из канала выбирается до плит перекрытия (с одновременной подчисткой вручную) по конфигурации поперечного сечения.

В местах, указанных на плане, через траншеи выполняются настилы с перилами для переходов согласно нормам ТБ. Наименьшая ширина дна траншеи, при канальной прокладке тепловых сетей, должна быть равной ширине канала с учетом опалубки (на монолитных участках), гидроизоляции, попутного дренажа и водоотливных устройств, конструкции крепления траншеи с добавлением 0,2 м. При этом ширина траншеи должна быть не менее 1,0 м.  (Л 3, п.2.3)

3.2. Засыпка каналов грунтом.

К засыпке приступают при наличии оформленных и подписанных актов на скрытые работы и гидравлическое испытание трубопроводов (Л.1,п.4.7.12). Вначале производится засыпка и утрамбовка пазух канала, затем засыпка самого канала с послойной трамбовкой в соответствии с ППР. Засыпку траншеи с непроходными подземными каналами производить согласно (Л.7,п.4.10-4.14). Над каналом выполняется плавно расходящееся в обе стороны возвышение. Подписывается акт приемки территории в управлении городского хозяйства Администрации города Обнинск.

Засыпка мест пересечения с автомобильными дорогами производится песком на глубину залегания трубопровода с послойной (через каждые 0,2 м) трамбовкой и последующей проливкой. Конструкция дорожной одежды в зависимости от категории дороги определяется по ВСН 197-91. Засыпка мест пересечения с другими коммуникациями производится песком на глубину не мене 0,5 м.

3.3 Благоустройство.

Организация работ и благоустройство территории на объекте производится согласно "Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск»" утвержденных  Обнинским городским Собранием от 25 ноября 2008г №02-65

4. Ремонт каналов и тепловых камер.

4.1. Подготовительные работы.

Удалить воду из канала и тепловой камеры. Убедиться в том, что не произойдет обрушение грунта, при необходимости укрепить стенки откосов траншеи. Проверить надежность ограждения рабочей зоны. Установить лестницы для спуска в канал. Укрепить неустойчивые стенки канала распорками.

Канал должен быть очищен от грунта, мусора, снега (п.3.5 Л.3)

4.2. Вскрытие канала.

Очистить от грунта и осмотреть плиты перекрытия. Произвести отбраковку плит перекрытий, имеющих повреждения. При составлении сметы число бракованных плит принимается равным 20%, с последующим уточнением по факту.

Произвести демонтаж плит перекрытия. Плиты весом до 100 кг допускается складировать вдоль траншеи, прислонив к откосу с углом не менее 30º. Плиты большого веса складируются в стопу в перехлест.

4.3. Инструментальная проверка уклона дна канала производится в соответствии с ПКР. Уклон должен быть не менее 0,002. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям принимается от здания к ближайшей камере. При необходимости выровнять дно канала и произвести повторную проверку уклона (Л. 2, п. 9.5).

4.4. Ремонт каналов.

4.4.1. Канал из кирпича.

Разрушенный кирпич удалить.

Восстановить кладку стенок.

Разобрать и восстановить стенки с отклонением от прямолинейности. Кладка выполняется на цементном растворе М-50.

4.4.2. При невозможности размещения тепловых сетей в каналах с соблюдением норм СНиП 2.04.07-86 предусмотреть проектом расширение канала или уменьшение диаметра тепловой сети, в том числе и за счет применения более эффективной тепловой изоляции с меньшей толщиной.

4.5. Гидроизоляция.

Для наружных поверхностей каналов,  камер и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод (уточняется при разработке ПКР) должна предусматриваться обмазочная изоляция. В целях усиления защиты от попадания влаги через плиты перекрытия обязательно предусматривается их оклеечная гидроизоляция (п.3.2,Л.3). При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную изоляцию. (Л. 2., п. 12.2).

4.6. Неподвижные опоры.

Конструкции неподвижных опор должны приниматься щитовыми с бетонной заливкой и обязательным воздушным зазором между трубопроводом и опорой для возможности замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 150 мм, обеспечивающие сток воды и отверстия для вентиляции каналов. (Л. 2, п. 12.9). Конструкция опор должна соответствовать согласованному проекту.

4.7. Дренаж.

Из приямков камер в нижних точках должен предусматриваться дренаж в ливневую канализацию. (Л. 2, п. 12.14). ПКР обязательно должен предусматривать ревизию дренажа, а при его отсутствии строительство нового, либо принятию иных мер по недопущению увлажнения труб.

4.8. Укладка плит.

Укладка плит перекрытий выполняется с уклоном поперек канала на цементный раствор М-50. Такелажные петли пригибаются и промазываются битумом.

4.9. Требования к вентиляции каналов.

При капитальном ремонте тепловых сетей с Ду ≥ 400 мм обязательно должна предусматриваться вентиляция каналов, которая позволит снизить влажность тепловой изоляции, конденсацию и капель влаги на трубы, а также будет служить сигнализацией утечек теплоносителя по увеличению парения.

4.10. Требования к тепловым камерам.

При капитальном ремонте тепловые камеры должны приводиться в соответствие с требованиями действующих норм.

Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций должна приниматься не менее 2 м. Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м   (п. 12.10 Л2). Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали (п. 12.13 Л2). В тепловой камере должны быть предусмотрены спускные устройства с диаметрами обеспечивающими слив теплоносителя в течении 2-х часов но не менее:

| Диаметр штуцера должен быть не менее |
| --- |
| Ø труб | 50-70 | 80-125 | 150 | 200-250 | 300-400 | 500 | 600-700 | 800-900 | 1000 |
| Ø штуцера | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

Толщина стенки штуцера должна соответствовать толщине трубопровода. Требование к запорной арматуре описаны в 5.6.

5. Ремонт трубопроводов.

5.1. Демонтаж труб.

Демонтировать старые трубы. Снять тепловую изоляцию (тепловая изоляция из минераловатных плит и стекловолокна подлежит утилизации в специально отведенных местах).

Категорически запрещается оставлять остатки тепловой изоляции на местах производства работ или закапывать в грунт! Размер демонтированных участков труб определяется размерами кузова автомобиля (но не более 12 м).

Все демонтированные трубопроводы, очищенные от тепловой изоляции, фланцы и задвижки, передаются по акту на склад МП «Теплоснабжение» на территории котельной. Оплата невозвращенного Подрядчиком по акту металла производится взаиморасчетом путем вычитания из акта выполненных работ стоимости металла по цене, определяемой комиссией  МП «Теплоснабжение».

5.2. Монтаж трубопровода.

5.2.1. Трубы перед установкой очистить внутри и снаружи от загрязнений. Произвести наружный осмотр с целью выявления возможных дефектов (овальности, вмятин, забоин, коррозии).

Подготовленные к монтажу трубы уложить вдоль канала на временные опоры.

Сварка, нанесение антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции труб производится до их установки в канал!

5.2.2. Укладка готового трубопровода в канал производится по технологии, исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих грузоподъемных машин и механизмов (Л.3, п. 4.3).

5.2.3. Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять с применением труб максимальной поставочной длины.

Крутоизогнутые и штампованные отводы трубопроводов разрешается сваривать между собой без прямого участка.

Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не допускается.

5.2.4. При монтаже трубопроводов подвижные опоры должны быть смещены относительно проектного положения на расстояние, указанное в рабочих чертежах, в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем состоянии (Л.3, п. 4.6).

5.2.5. Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания монтажа трубопровода, контроля сварных стыков (кроме замыкающих стыков, используемых для натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор.

Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах. Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на стыках, расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров трубопровода от оси симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств (Л.3, п. 4.13).

О проведении растяжки компенсаторов составляется акт.

5.2.6. Проверяются уклоны трубопровода, отклонение от проектного допускается на величину ± 0,0005 (Л.4, п.4.15).

5.2.7 Скользящие опоры применять без применения сварки хомутового типа на подготовленную поверхность трубы (с антикоррозионным покрытием) через паронитовые прокладки либо на ППМ изоляцию.

Расстояние между опорами определяется расчетом на прочность но не должно превышать:

| Д тр. | 38*4 | 45*4,0 | 57*4,5 | 76*4,5 | 89*5,0 | 108*5,0 | 133*6,0 | 159*6,0 | 219*6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L,м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Д тр. | 273*7,0 | 325*8,0 | 377*9,0 | 426*9,0 | 478*9,0 | 529*9,0 | 630*10,0 | 720*10,0 | 820*11,0 |
| L,м | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

5.2.8. Требования к трубам:

Трубы применяются в соответствии с табл.2 ПБ 10-573-03 согласно ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" группа В (с нормированием механических свойств, указанных в табл. 2 ПБ 10-573-03 и химического состава) с толщиной стенки не менее 4,0 мм согласно Табл.3. Материал труб - сталь 10, 20 по ГОСТ 1050-88 "Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия". При обосновании допускается, применение стали Ст2сп, Ст4сп по ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки", имеющей худшие по сравнению со сталью 10 и 20 показатели по сере, фосфору и хрому.

Таблица 1

Механические свойства труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10 и 20.

|  | Норма по ГОСТ 8731 для стали 10 или Ст2сп | Норма по ГОСТ 8731 для стали 20 или Ст4сп |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее, Н/мм2 (кгс/мм2) | 330(34) | 410(42) |
| Предел текучести σт, не менее, Н/мм2(кгс/мм2) | 205(21) | 245(25) |
| Относительное удлинение δs, не менее, % | 24 | 21 |
| В зависимости от диаметра труб выполняются одно или несколько технологических испытаний: - диаметром до 60 мм включит. - испытания на загиб вокруг оправки или на раздачу, - диаметром более 60 мм до 108 мм - испытания на раздачу или сплющивание, - диаметром более 108 до 245 мм включительно - испытания на сплющивание, - диаметром более 245 мм - испытания на загиб полосы. |

Таблица 2

Химический состав металла труб по ГОСТ 8731-74, сталь 10/20 по ГОСТ 1050-88.

|  | Желательные показатели, % | Норма по ГОСТ 1050-88, % | Норма по ГОСТ 1050-88, устанавливается по согласованию с потребителем, % |
| --- | --- | --- | --- |
| С сталь 10 сталь 20 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 | 0,07-0,14 0,17- 0,24 |  |
| Mn | 0,35-0,65 | 0,35 - 0,65 |  |
| Si | 0,15-0,3 | 0,17 - 0,37 | 0,17-0,27 |
| S | Не более | 0,01 | 0,04 | 0,025* |
| P |  | 0,015 | 0,03 |  |
| Cr |  | 0,15 | 0,15 |  |
| Ni |  | 0,25 | 0,3 |  |
| Cu |  | 0,25 | 0,3 | 0,25* |

* Важно. При заказе труб необходимо оговаривать необходимость поставки труб с минимальным содержанием серы (не более 0,025%) и меди (не более 0,25%).

Для диаметров трубопроводов более 530 мм, а для меньших диаметрах при обосновании допускается применение труб электросварных прямошовных при соблюдении требований табл.3 ПБ 10-573-03, в том числе  100%-ой дефектоскопии сварного шва и поставке с испытательным гидравлическим давлением, рассчитанным по ГОСТ 3845-75 в зависимости от нормативного предела текучести.

Поставка партии труб (в зависимости от диаметра от 200 до 400 шт.) должна сопровождаться одним документом о качестве в соответствии с ГОСТ 10692, с дополнением: химический состав стали - в соответствии с документом о качестве заготовки. В случае покупки труб в розницу документы о качестве труб с указанием механических свойств и химического состава стали должны быть заверены всеми перепродавцами.

Согласно ГОСТ 10692-80 п.5.5.  каждая партия стальных труб должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

наименование предприятия-потребителя;

номер заказа;

дату выписки документа о качестве;

обозначение стандарта или НТД;

размер труб;

марку стали;

номер плавки (при поплавочной поставке) или партии;

химический состав труб (для группы В);

массу партии;

общую длину труб и по требованию количество труб в штуках;

результаты всех видов испытаний;

отметки об отгрузке труб разных размеров, если это оговорено в НТД;

штамп технического контроля.

5.2.9. Сварка труб. (Л.3, п. 5.3-5.10).

Зачистить (на 10 мм от торца) и подготовить концы труб под сварку. Сварку труб производить на временных опорах с поворотом вокруг оси. Электросварные трубы, имеющие продольный шов (прямошовные), свариваются со смещением швов не менее 100 мм. Расстояние между поперечными сварными стыками (по оси стыка) должно быть не менее 100 мм.

Сварщик должен выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны выбираться в соответствии с инструкцией по сварке и ППР.

Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центровочных приспособлений.

При сборке стыков с помощью прихваток их число должно быть для труб диаметром до 100 мм – 1-2, диаметром свыше 100 до 426 мм – 3-4, свыше 426 мм прихватки следует располагать через каждые 300-400 мм по окружности. Прихватки должны быть расположены равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм – 10-20 мм, диаметром от 100 до 426 мм – 20-40 мм, свыше 426 мм – 30-40 мм.

При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и переварить прихватки.

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при условии защиты сварщика и места сварки.

Работа с трубопроводами по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 должна производиться при температурах выше -10°С, либо указанное условие должно быть обеспечено локально.

5.2.10. Контроль качества сварочных работ (Л.3, п. 5.12-5.26, Л.5 п.4.6.4).

а) Проверка аттестации сварщиков, технологии сварки.

б) Проверка исправности сварочного оборудования.

в) Входной контроль каждой партии сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов, защитных газов).

г) Внешний осмотр сварных соединений и измерение размеров шва. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб очищаются от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и др. на ширину не менее 20 мм.

Результаты внешнего осмотра и измерение размеров считаются удовлетворительными, если:

- отсутствуют трещины, надрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры и свищи;

- размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не превышают значений, приведенных в инструкции по сварке.

Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или удалению.

д) Проверка качества сварки неразрушающими методами контроля.

Проверка поперечных стыковых сварных соединений проводится в объеме не менее 3% (но не менее 2 стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных по всей длине соединения каждым сварщиком, а также все угловые сварные соединения трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых труб более 100 мм и более. Неразрушающим методом контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов, прокладываемых под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях совместно с другими инженерными коммуникациями, П-образных компенсаторов, а также при пересечениях:

- автодорог – на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части;

- кабелей силовых, контрольных и связи – на расстоянии не менее 2 м;

- газопроводов – на расстоянии не менее 4 м;

- зданий и сооружений – на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.

Результаты контроля сварных стыков неразрушающими методами оформляются протоколом.

е) Составляется акт контроля сварочных соединений.

5.3. Защита от наружной коррозии.

5.3.1. Антикоррозионное покрытие.

а) Подготовка и зачистка поверхности трубопроводов с применением пескоструйных установок, механических щеток или преобразователей ржавчины (Л.4, п. 2.2).

б) Нанесение защитного покрытия в соответствии с ППР. Согласно РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» в полевых условиях, где достигается только 3-я степень очистки труб от ржавчины, возможно применение только комплекса «Вектор» - два грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» или «Вектор 1025» и один слой «Вектор 1214» общей толщиной не менее 0,13 мм. (Л.5, п. 6.1, 6.5.2). Стыки трубопроводов в ППМ изоляции перед заливкой обрабатываются одним грунтовочным слоем мастики «Вектор 1236» или Эмаль термостойкая кремнийорганическая КО - 8101. При обосновании возможно применение иных антикоррозионных покрытий с характеристиками, аналогичными комплексу «Вектор». Применение грунтовки ГФ-021 в тепловых сетях запрещено.

в) Контроль качества: наружный осмотр, контроль сплошности, проверка адгезии (сцепление покрытия с основанием), измерение толщины покрытия с оформлением протокола.

Измерение толщины антикоррозийных покрытий в диапазоне от 0 до 3 мм производится магнитными измерителями толщины, для измерения толщины более 3 мм следует использовать штангенциркули.

Определение адгезии антикоррозионных покрытий производится по методу решетчатых надрезов. Сущность метода заключается в нанесении на покрытие решетчатых надрезов и визуальной оценке по четырех бальной системе состояния покрытия после нанесения надрезов. (Л. 5, п. 5.12).

Результаты контроля качества работ заносятся в журнал производства антикоррозионных работ (Л.4, п.10.12-10.14). Подлежат промежуточной приемке с оформлением актов:

- подготовка поверхности трубопровода для нанесения покрытия;

- каждое полностью законченное промежуточное покрытие одного вида (независимо от числа нанесенных слоев).

После окончания всех работ по защите от коррозии производится освидетельствование и приемка защитного покрытия в целом с оформлением акта.

5.3.2. Электрохимическая защита.

Необходимость защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки от электрохимической коррозии методом катодной поляризации обязательно должна рассматриваться ПКР в местах возможного затопления канала (уточняются при получении технического задания), при прокладке в гильзах под дорогами, а также при прохождении транзитных трубопроводов по подвалам домов. (Л.5, п.7.2). Отказ от электрохимической защиты в указанных выше местах должен быть обоснован.

5.4. Тепловая изоляция.

Тепловая изоляция выполняется в соответствии с ПКР.

Преимущественно применяются трубопроводы в ППМ изоляции заводского изготовления. В случае применения тепловой изоляции из минеральной ваты необходимо дополнительно руководствоваться Стандартом предприятия  «Требования к тепловой изоляции из ваты.

Толщина ППМ изоляции применяется согласно Табл. 3.

Таблица. 3

Толщина ППМ изоляции.

| Диаметр трубопровода | Толщина стенки трубы | Толщина ППМ изоляции |
| --- | --- | --- |
| условный | наружный |  | вар.1 (базовый) | вар.2 (усиленный) |
| мм | мм | мм | мм | мм |
| 25 | 32 | 4 | 45 |  |
| 32 | 38 | 4 | 42 |  |
| 40 | 45 | 4 | 37 |  |
| 50 | 57 | 4 | 47 |  |
| 70 | 76 | 4 |  | 52 |
| 80 | 89 | 5 |  | 58 |
| 100 | 108 | 5 |  | 49 |
| 125 | 133 | 6 |  | 62 |
| 150 | 159 | 6 | 49 |  |
| 200 | 219 | 6 |  | 70 |

Для трубопроводов диаметром 200, 250, 300 и 400 мм ППМ изоляция не применяется в связи с тем, что тепловые потери не соответствуют нормам СНиП по тепловым потерям, а усиленный вариант неоправданно дорог.

Для трубопроводов диаметром 200, 250, 300 и 400 мм необходимо применять стекловатные маты Isotek KVM-50 фирмы Isover, а при обосновании прошивные минераловатные маты с обкладкой из металлической сетки Wired Mat 80 и 105 ЗАО "Минеральная Вата" группы компаний ROCKWOOL, Parok 100VM и 80 VM фирмы Партек или другую теплоизоляцию сходную по своим физическим свойствам с вышеперечисленными.

Покровный слой при прокладке в каналах – стеклопластик рулонный с плотностью не менее 410 (РСТ 410, 435, 450).

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты должна приниматься согласно Табл.4.

Таблица.4

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты

| Диаметр трубопроводов, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм |
| --- | --- |
| До 45 включительно | 50 |
| 57 - 108 | 60 |
| 133 - 159 | 70 |
| 219 | 80 |
| 273 - 530 | 90 |
| Более 530 | 100 |

Монтаж теплоизоляции производится с использованием технических решений №12314-ТИ.2006 ОАО «Теплопроект». Применение иного технического решения возможно только по согласованию с МП «Теплоснабжение».

Более детальные требования к тепловой изоляции из минеральной и каменной ваты изложены в Стандарте предприятия  «Требования к тепловой изоляции из ваты».

5.5. Запорная арматура.

5.5.1 Запорная арматура должна применяться фланцевая, стальная, с условным давлением на 2.5 МПа с литым корпусом. Задвижки - 30с64нж, клапаны -15с22нж. Применение арматуры прочих марок должно быть обосновано. Арматура должна иметь разрешение Ростехнадзора на применение, а также сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. На диаметрах до 100 мм включительно рекомендуется применять стальные шаровые краны фирмы Данфосс или Броен.

5.5.2. Трубопроводную арматуру надлежит монтировать в закрытом состоянии. Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга трубопроводов (п.4.8 Л.3).

5.5.3 Перед установкой запорной арматуры необходимо произвести ее ревизию.

5.6 Герметизация вводов в здания.

Герметизация вводов в здания производится по типовому проекту «Ленгражданпроекта» с учетом технического решения МП «Теплоснабжение». Применение иного технического решения возможно только по согласованию с МП «Теплоснабжение».

6. Испытания трубопроводов (Л.3, п.8.1-8.9).

6.1. Испытания выполняют, как правило, гидравлическим способом. При отрицательных температурах наружного воздуха и невозможности подогрева воды допускается  выполнение предварительных испытаний пневматическим способом.

6.2. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением 1,6 МПа.

6.3. Перед проведением испытаний надлежит:

- отключить заглушками испытываемые трубопроводы от действующих и от первой запорной арматуры, установленной в здании (сооружении);

- установить заглушки на концах испытываемых трубопроводов;

- открыть полностью арматуру и байпасные линии.

Использование запорной арматуры для отключения испытываемых трубопроводов не разрешается!

Одновременные предварительные испытания нескольких трубопроводов на прочность и герметичность не допускается.

6.4. Измерение давления при выполнении испытаний трубопроводов производится по аттестованным в обязательном порядке двум (один – контрольный) пружинным манометрам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого.

6.5. По результатам испытаний трубопроводов на прочность и герметичность составляется акт.

7. Контроль выполненных работ.

Все замечания, выявленные при производстве работ, записываются в журнал производства работ.

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования  скрытых работ согласно п.4.2.9 ГОСТ 21.101-97  должен быть указан в ПКР. За основу рекомендуется принять перечень из РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»

1.1 Акт на разбивку трассы тепловой сети.

1.2 Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе:

1.2.1.Уклон трубопровода, уклон лотков канала.

1.2.2.Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием).

1.2.3. Строительная конструкция прокладки.

1.3 Акт на скрытые работы по камерам, в том числе:

1.3.1. Подготовка песчаная, бетонная.

1.3.2. Гидроизоляция дна и наличие уклона.

1.3.3. Арматура железобетонных конструкций.

1.3.4. Антикоррозионная защита металлических конструкций.

1.3.5. Теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры.

1.3.7. Ревизия запорной арматуры.

1.3.8. Очистка камеры от грязи.

1.3.9. Наличие дренажей, выпусков (Л. 1, п. 4.7.12). Форма акта в приложении 1.

1.3.11. Наличие лестниц и скоб.

1.3.12. Гидроизоляция перекрытий.

1.4 Акт на промывку трубопровода.

1.5 Акт дезинфекции трубопровода.

1.6 Акт на гидравлическое испытание трубопровода.

1.7 Акт контроля сварных соединений.

Литература:

1. СО от 25.12.2003 N 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

3. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.

4. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

5. РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии.

6. ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

7. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Нач. ПТО 					Шатый Ю.А.

Нач. ЦТС					Гришкин В.А.

Общие технические требования на стальные трубы по данным III научно-пракической конференции «Тепловые сети. Современные практические решения» 11-13 марта 2008 год.

Общие требования.

- Пластичность.

- Свариваемость.

- Коррозионная стойкость.

Возможность выполнения данных требований согласована с Выксунским металлургическим комбинатом, Волжским трубным заводом и Челябинским трубопрокатным заводом.

Требования к материалу труб:

- 100% контроль сплошности неразрушающими методами.

- Сталь должна быть низкоуглеродистая, с эквивалентом углерода С<0,40 (влияет на свариваемость).

- Стойкость против растрескивания металла заготовки Рст<0,2.

- Загрязненность металла неметаллическими включениями оценивается по ГОСТ 1778 и не должна превышать для сульфидов по среднему баллу 1, по максимальному баллу 1.5 и для силикатов по среднему баллу 2, а по максимальному баллу 2,5.

- Полосчатость структуры металла не должна превышать 2 балла по ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты указывает на однородность металла.

- Величина действительного зерна металла не ниже 8-го балла по ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна.

7.Особое значение для коррозионной стойкости имеет содержание S и загрязненность неметаллическими включениями. Чем меньше S, тем лучше. Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003%. Чем меньше загрязненность, тем лучше. Загрязненность для сульфидов (силикатов) по ГОСТ 1778 не должна превышать по среднему баллу 1(2), а по максимальному 1,5(2,5).

8.Большое значение для хладостойкости имеет содержание Р. Чем меньше Р, тем большие холода может выдерживать сталь. Лучшие образцы мировой стали имеют Р=0,005%.

Химический состав металла.

| Класс прочности | К34-К42 | К42-К48 | К48-К52 | К48-К52 | Норма по ГОСТ 380-94 | Норма по ГОСТ 1050-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная температура строительства | Не ниже -10 ºС | От -10 до -20 ºС | Ниже -20 ºС |  |  |
| Тип стали | Низкоуглеродистая | Среднеуглеродистая | Низкоуглеродистая марганцовистая | Микролегированная |  |  |
| С | 0.07-0.14 | 0.15-0.21 | 0.07-0.15 | 0.03-0.06 |  |  |
| Mn | 0.35-0.65 | 1.00-1.40 | 0.90-1.30 |  |  |
| Si | 0.15-0.3 |  |  |
| V | - | 0.05-0.08 |  |  |
| Nb | - | 0.03-0.06 |  |  |
| Al | 0.015-0.04 |  |  |
| S | Не более | 0.01 | 0.005 | 0,05 | 0,04 |
| P |  | 0.015 | 0.012 | 0,04 | 0,03 |
| Cr |  | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0,3 | 0,25 |
| Ni |  | 0.25 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| Cu |  | 0.25 | 0,3 | 0,3 |

Примечание. Согласно ГОСТ 380-94 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки" Углеродистую сталь обыкновенного качества изготовляют следующих марок: Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Cт1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4кп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, Ст6сп.

Буквы Ст обозначают "Сталь", цифры - условный номер марки в зависимости от химического состава, буквы "кп", "пс", и "сп" - степень раскисления ("кп" - кипящая с содержанием кремния не более 0,05%, "пс" – полуспокойная, с содержанием кремния от 0,05 до 0,15%, "сп" – спокойная, с содержанием кремния от 0,15 до 0,3%).

Ст1 имеет содержание углерода от 0,06 до 0,12%.

Ст2 имеет содержание углерода от 0,09 до 0,15%.

Ст3 имеет содержание углерода от 0,14 до 0,22%.

Ст4 имеет содержание углерода от 0,18 до 0,27%.

Требования к механическим свойствам.

- Отношение предела текучести к временному сопротивлению металла для бесшовных труб должно быть не более 0,8, для сварных труб не более 0,9.

- У сварных труб временное сопротивление разрыву сварных соединений при испытании поперечных образцов со снятым усилением швов должно быть не менее, чем у основного металла труб.

| Класс прочности | К34 | К42 | К48 | К50-К52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 330(34) | 410(42) | 470(48) | 490(50)-510(52) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 200(21) | 240(25) | 260(27) | 340(35)-360(37) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 25 | 21 | 21 | 20 |

| термически обработанные и горячередуцированные трубы* из углеродистых сталей по прил.1 ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" | Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп 15, 15пс, 20кп | Ст4пс, Ст4кп |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 333 (34) | 412 (42) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 206 (21) | 245 (25) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 24 | 21 |

* трубы без термической обработки и с термической обработкой сварного соединения углеродистых сталей по прил. 2,3 ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" по показателям предел текучести σт и относительное удлинение δ5 хуже термически обработанных.

| ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования" | Ст2сп, 10 | Ст4сп, 20 |
| --- | --- | --- |
| Временное сопротивление разрыву σв, не менее Н/мм2 (кгс/мм2) | 343(35), 353(36) | 412(42), 412(42) |
| Предел текучести σт, не менее Н/мм2(кгс/мм2) | 216 (22), 216 (22) | 245 (25), 245 (25) |
| Относительное удлинение δs, не менее % | 24, 24 | 20, 21 |

Стандарт предприятия.

Требования к тепловой изоляции из ваты.

1. Требования к тепловой изоляции из ваты при прокладке трубопроводов в канале.

1.1. Материалы теплоизоляционного слоя.

Все материалы должны быть гидрофобизированными (с водоотталкивающей пропиткой), желательно без алюминиевой фольги и иметь коэффициент теплопроводности (25 не более  0,038 Вт/м•К.

Наличие водоотталкивающей пропитки должно быть подтверждено документально.

В зависимости от диаметра  изолируемого объекта для тепловой изоляции трубопроводов рекомендуется предусматривать (в приоритетном порядке):

Для трубопроводов малых диаметров до 273 мм:

- цилиндры, скорлупы;

- при обосновании допускается применение матов с плотностью более 25 кг/куб.м.

Для изоляции трубопроводов от 273 мм

- маты KVM-50 (Изовер). Эти изделия имеют вертикальную ориентацию волокон, прочность на сжатие 3 кПа, что не требует установки опорных конструкций на горизонтальные участки трубопроводов.

- маты прошивные на металлической сетке Wired Mat 80 или 105  (Rockwool) или 100VM и 80 VM (Paroc).

- при обосновании допускается применение матов непрошивных или плит с плотностью более 50 кг/куб.м, например, маты базальтовые энергетические Назаровсого ЗТИ (ОАО "Фирма Энергозащита"), изделия из минеральной ваты НОБАСИЛ Компании Isomat (Словакия).

1.2. Толщина тепловой изоляции

Толщина тепловой изоляции c теплопроводностью (25 менее 0,038 Вт/м•К должна приниматься согласно таблицы:

| Диаметр трубопроводов, мм | Минимальная толщина тепловой изоляции, мм |
| --- | --- |
| До 45 включительно | 50 |
| 57 - 108 | 60 |
| 133 - 159 | 70 |
| 219 | 80 |
| 273 - 530 | 90 |
| Более 530 | 100 |

1.3. Крепление теплоизоляционных конструкций.

Для трубопроводов наружным диаметром от 15 до 57 мм   для теплоизоляционного слоя из матов прошивных (из стекловолокна , минеральной или базальтовой ваты) рекомендуется предусматривать крепление проволокой диаметром 1,2 – 2 мм по спирали вокруг теплоизоляционного слоя, при этом спираль закрепляется на проволочных кольцах по краям  матов теплоизоляционных. Края обкладок матов, если таковые имеются, в зависимости от вида обкладки сшиваются стеклонитью, кремнеземной нитью или проволокой диаметром 0,8 мм;

Для трубопроводов наружным диаметром 57 – 159 мм

при укладке матов в один слой рекомендуется предусматривать крепление  бандажами из ленты 0,7х20 мм. Бандажи рекомендуется устанавливать с шагом 450 мм для матов диной 1000 мм с отступом 50 мм от края изделия. На изделие шириной 500 мм следует устанавливать 2 бандажа;

при укладке матов в два слоя – кольцами из проволоки диаметром  2 мм для внутреннего слоя двухслойных конструкций, бандажами – для наружного слоя двухслойных теплоизоляционных конструкций. Бандажи из ленты  0,7х20 мм  устанавливаются по наружному слою так же, как и в однослойной конструкции.

При двухслойной изоляции сшивка краев обкладок внутреннего слоя не производится.

Для трубопроводов наружным диаметром 219 и более для теплоизоляционного слоя из матов различных видов предусматривается крепление:

- при укладке изделий в один слой  – бандажами из ленты 0,7х20 мм (по краям изделий и один посередине) и подвесками из проволоки 1,2 или 2 мм. Подвески располагаются равномерно между бандажами и крепятся к трубопроводу. Под подвески устанавливаются подкладки из стеклопластика при применении безобкладочных матов. При применении матов в обкладках подкладки не устанавливаются. Обкладки из стеклоткани сшиваются;

- при укладке изделий в два слоя – кольцами из проволоки диаметром 2 мм и подвесками из проволоки диаметром 1,2 мм для внутреннего слоя двухслойных конструкций. Подвески второго слоя крепятся к подвеске первого слоя снизу. Бандажи из ленты 0,7х20 мм устанавливаются по наружному слою так же, как и в однослойной конструкции.

Теплоизоляционный слой укладывается с уплотнением по толщине. Коэффициент уплотнения зависит от вида применяемого материала и может иметь значение от 1,05 до 1,5.

В двухслойных конструкциях маты второго слоя должны перекрывать швы внутреннего слоя.

При изоляции трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна, минеральной или базальтовой ваты крепление теплоизоляционного слоя может производиться бандажами и подвесками. Плиты укладываются длинной стороной вдоль трубопровода. Рекомендуется устанавливать бандажи по краям изделия и один посередине. Подвески следует располагать между бандажами. Под подвески устанавливаются подкладки из рулонного стеклопластика или рубероида.

Для трубопроводов наружным диаметром 530 мм и более при изоляции плитами и матами прошивными может быть предусмотрено крепление теплоизоляционного слоя с помощью проволочного каркаса. Кольца из проволоки диаметром 2 – 3 мм устанавливаются по длине трубопровода на его поверхность с шагом 500 мм. К кольцам прикрепляются пучки стяжек из проволоки 1,2 мм с шагом по дуге кольца 500. Размеры – для матов или плит шириной 500 – 1000 мм и плит длиной 1000 мм.

Предусматривается четыре стяжки в пучке при изоляции в один слой и шесть – при изоляции в два слоя. При применении матов шириной 1000 мм  стяжки прокалывают теплоизоляционные слои и закрепляются крест-накрест. При применении матов шириной 500 мм и плит шириной 500 мм стяжки проходят в месте стыков изделий.

Бандажи из ленты 0,7х20 мм с пряжками устанавливают с шагом, зависящим от ширины изделия по 3 штуки на изделие (плиту или мат шириной 1000 мм) при однослойной изоляции и по наружному слою при двухслойной изоляции. Вместо бандажей по внутреннему слою двухслойной изоляции предусматриваются кольца из проволоки диаметром 2 мм.

При применении матов шириной 500 мм следует устанавливать два бандажа (или кольца) на изделие.

Края матов в обкладках сшиваются проволокой 0,8 мм или стеклонитью в зависимости от вида обкладки.

В теплоизоляционных конструкциях трубопроводов диаметром от 108 мм следует устанавливать опорные скобы или кольца из оцинкованной стали с шагом 500 мм по длине трубопровода и высотой, соответствующей толщине изоляции. Отказ от применения опорных скоб или колец должен быть обоснован.

На вертикальных трубопроводах наружным диаметром до 476 мм включительно крепление теплоизоляционного слоя производится бандажами и проволочными кольцами. Для предупреждения сползания колец и бандажей следует устанавливать струны из проволоки диаметром 1,2 или 2 мм.

На вертикальных трубопроводах наружным диаметром 530 мм и более крепление теплоизоляционного слоя осуществляется на проволочном каркасе с дополнительной установкой вертикальных проволочных струн.

Струны могут крепиться к разгружающим устройствам, которые устанавливаются с шагом 3 – 4 метра по высоте или кольцам из проволоки диаметром 5 мм, приваренным к поверхности трубопровода.

На вертикальные трубопроводы устанавливаются разгружающие устройства с шагом 3 – 4 метра по высоте.

1.4. Покровный слой.

Покровный слой при прокладке в канале предусматривается из стеклопластика рулонного РСТ марки более 410 с креплением бандажами, устанавливаемыми с шагом 500 мм.

2. Требования к тепловой изоляции из ваты при надземной прокладке трубопроводов.

2.1 Покровный слой.

Покровный слой в конструкциях тепловой изоляции надземных трубопроводов предусматривается из тонколистовой оцинкованной стали толщиной  0,35-0,5 мм для диаметра изоляции до 350 мм,  0,5 – 0,8  мм для диаметра изоляции от 350 до 600 мм и  0,8 мм для больших диаметров.

Крепление покрытия тепловой изоляции из оцинкованной стали трубопроводов может производиться винтами, которые устанавливаются с шагом 150 – 200 мм по горизонтали и 250-300 мм по окружности.

При креплении покровного слоя винтами толщина предохранительного слоя должна быть не менее длины винта.

2.2 Опорные скобы.

В теплоизоляционных конструкциях на горизонтальные трубопроводы диаметром до 219 мм при применении металлического защитного покрытия следует устанавливать  опорные скобы с шагом 500 мм по длине трубопровода.

Опорные скобы  изготавливают из оцинкованной стали с высотой, соответствующей толщине изоляции.

2.3 Опорные кольца.

В горизонтальных теплоизоляционных конструкциях трубопроводов диаметром от 219 мм и более устанавливаются опорные кольца из ленты стальной горячекатаной 2х30 мм с прокладками из асбестового картона.

На трубопроводы наружным диаметром 530 мм и более опорные кольца изготавливаются из двух – четырех элементов, которые, как правило, стягиваются болтами 8х50 и гайками.

Для предотвращения коррозии элементы разгружающих устройств и опорных колец из черной стали должны быть окрашены.

2.4 Антивандальная защита

Антивандальная защита оцинкованной стали производится устройством поперечных бандажей из стальной полосы толщиной 3  мм с шагом 500 мм приваренных сваркой с тремя продольными полосами.

Следует обратить внимание на то, что до 1997 г. в практике проектирования тепловой изоляции отраслевыми институтами использовались альбомы типовых конструкций тепловой изоляции оборудования и трубопроводов (серии 7.903.9-2, 7.903.9-3, 7.906.9-2 и др.), разработанные институтом «Теплопроект».  В 2000 г. указанные альбомы по представлению института были отменены Госстроем РФ и исключены из перечня ПОО-2000, как устаревшие и не отвечающие современным требованиям. Указанные альбомы до настоящего времени пользуются большим спросом у проектировщиков и строителей, однако, руководствоваться ими недопустимо.

Документацию подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.