| 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
| --- |
| Общая информация об инвестиционных программах | Форма 4.1. |
| Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Форма 4.2. |

| Наименование организации | МП «Теплоснабжение» |
| --- | --- |
| ИНН | 4025020133 |
| КПП | 402501001 |
| Местонахождение (адрес) | 249038 Калужская обл. г.Обнинск, Коммунальный проезд,21 |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение»по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 г г.(обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции) |
| Форма 4.1. Общая информация об инвестиционных программах |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МП «Теплоснабжение»по развитию системы теплоснабжения города Обнинска на 2010-2012 г г.(обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового строительства и реконструкции) |
| Цель инвестиционной программы | Обеспечение развития г. Обнинск, в том числе потребностей жилищного и гражданского строительства, коммунальной инфраструктурой. |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2010-2012гг. |
| Форма 4.2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы |
| Наименование мероприятия | Стоимость всего, тыс.руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |
| Всего, в том числе | 850124 | 208034 | 395994 | 256096 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 1.Расширение тепловой камеры К-88 и строительство новой тепловой камеры в районе К-78 с врезкой отводов Ду=300 мм | 432 | 207 | 225 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 2.Перекладка тепловой сети от ТК 39/20 до ТК 39/21 по ул. Калужской с Ду=125 мм на Ду=200 мм | 6922 | 6922 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 3.Перекладка тепловой сети от ул. Звездная 1а до ул. Энгельса 17б с Ду=150 мм на Ду=200 мм | 6230 | 6230 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 4.Перекладка трубопроводов тепловой сети с Ду=400 мм на Ду=700 мм на участке от У-(К-73/74) (ул. Калужская) до К-78 (ответвление на ИАтЭ) | 43956 | - | - | 43956 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 5.Строительство тепловой сети Ду=400 мм от магистрали Ду=700 мм в районе ТК-89 (пересечение пр. Маркса и ул.Королева) | 187871 | 31825 | 75203 | 80843 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 6.Перекладка 30 п.м с Ду=150 мм на Ду=200 мм, 40 п.м. с Ду=125 мм на Ду=150 мм, 150 п.м. с Ду=80 мм на Ду=150 мм, прокладка 150 п.м новой тепловой сети Ду=125 мм в районе Дома ученых | 12805 | 12805 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 7.Перекладка тепловой сети Ду=100 мм на Ду=125 мм к жилым домам ул. Ленина 222-230 | 2423 | 2423 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 8.Перекладка тепловой сети Ду=150 мм на Ду=200 мм к жилым домам ул. Ленина 184-204, лицей «Держава» | 3115 | 3155 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 9.Устройство врезки в тепловую сеть Ду-500 мм по ул. Комсомольская | 2407 | 749 | 1221 | 437 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 10.Расширение ТК-26-10 с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Любого | 244 | 244 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 11.Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=200 мм в тепловую сеть Ду=500 мм пос. Мирный | 374 | 374 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 12.Строительство тепловой сети Ду=200 мм с врезкой отвода в тепловую сеть Ду=400 мм пос. Мирный | 29330 | 29330 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 13.Расширение ТК-19-3 с врезкой отвода Ду=150 мм в тепловую сеть Ду=200 мм по ул. Шацкого | 244 | 244 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 14.Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=100 мм в тепловую сеть Ду=250 мм в районе строительства Ледового дворца | 207 | 207 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 15.Строительство, реконструкция тепловой камеры с врезкой отводов по ул. Красных Зорь | 620 | 620 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 16.Перекладка тепловой сети Ду=800 мм из зоны строительства по ул. Красных Зорь | 89108 | - | 89180 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 17.Реконструкция тепловой камеры 32а-6 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Цветкова | 244 | 244 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 18.Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Цветкова | 2852 | 2852 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 19.Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=250 мм по ул. Красных Зорь | 207 | 207 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 20.Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=40 мм в тепловую сеть Ду=50 мм на Привокзальной площади | 207 | 207 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 21.Реконструкция тепловой камеры 52-26 с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=200 мм в районе школы № 16 | 244 | 244 | - | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 22.Перекладка трубопроводов теплосети от ТК-15 (в районе железной дороги) до ТК-58 (в районе городской бани) по ул. Королева с Ду = 700 мм на Ду=900 мм. | 329477 | 100026 | 125273 | 104176 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 23.Увеличение производительности сетевых насосов с устройством частотного регулирования электроприводов | 29165 | 8959 | 9738 | 10468 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 24.Строительство тепловой камеры с врезкой отвода Ду=80 мм в тепловую сеть Ду=700 мм по ул. Курчатова | 602 | - | 602 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 25.Строительство тепловой сети Ду=80 мм по ул. Курчатова | 2584 | - | 2584 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 26.Перекладка тепловой сети от забора ФЭИ до очистных сооружений с Ду=150 мм до Ду=200 мм | 35363 | - | 35363 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 27.Модернизация котлов КВГМ-100 № 8, 9 и 10 с заменой воздуховодов, тягодутьевых установок | 21303 | - | 6763 | 14540 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 28.Модернизация тепловой сети от котельной до подстанции "Цветково" с увеличением диаметра с Ду=350 мм до Ду=500 мм | 38357 | - | 38357 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 29.Расширение ТК-24-6 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=80 мм на территории МСЧ-8 | 265 | - | 265 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 30.Строительство тепловой сети Ду=40 мм на территории МСЧ-8 | 1292 | - | 1292 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 31.Реконструкция тепловой камеры ТК-26-2 с врезкой отвода Ду=50 мм в тепловую сеть Ду=150 мм по ул. Любого, д. 2 | 285 | - | 285 | - | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |
| 32.Строительство тепловой сети Ду=40 мм по ул. Любого, д. 2 | 1389 | - | - | 1389 | Тариф на подключение к системе теплоснабжения |

Примечание: 1.информация  об инвестиционной программе в полном объеме опубликована   в газете «Официальный Вестник» №15 от 06 июля 2010года.

2. Информация о деятельности предприятия размещена на сайте min-k-politik.admoblkaluga.ru    и  teplo.obninsk.ru

Таблица 5

| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
| --- |
| Наименование организации | МП «Теплоснабжение» |
| ИНН | 4025020133 |
| КПП | 402501001 |
| Местонахождение (адрес) | 249038 Калужская обл. г.Обнинск, Коммунальный проезд,21 |
| Отчетный период | 2 квартал 2010г. |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения | 3 |