Техническое задание

Наименование и технические характеристики товара: Мазут топочный марки 100 малозольный II вида (0,5<S<1,0) с температурой застывания не выше 25 градусов Цельсия по ГОСТ 10585-99.

Количество и место доставки: 180 тонн,

Доставка ж/д транспортом: станция «Обнинское» Московской ж.д., код станции 183704.

Доставка автотранспортом: Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21.

На мазут распространяется гарантия Поставщика которая составляет 1 год.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Главный инженер                                                           Литвинов В.С.