Техническое задание

Наименование и технические характеристики товара: Мазут топочный марки 100 V вида (2,0<S<2,5) по ГОСТ 10585-99.

Количество и место доставки: 240 тонн, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21. Доставка осуществляется автотранспортом оборудованным системой автономного обогрева цистерны и рукавом (длиной не менее 7м) для слива.

На мазут распространяется гарантия Поставщика которая составляет 1 год.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Главный инженер                                                           Литвинов В.С.