УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«_____»_________________2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на замену котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП (2 ЭТАП)

Подготовила:

# Инженер ПТО Лосникова О.В.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2015 г.

г. Обнинск

2015 г.

Документация на проведение II этапа открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на замену котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП.

1. Заказчик, МП «Теплоснабжение» (249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д.21) настоящим Уведомлением объявляет о проведении процедуры II этапа открытого конкурса с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на замену котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП.

2. К участию во втором этапе допускаются только те участники, которые по результатам первого этапа допущены комиссией МП «Теплоснабжения» до участия и получили индивидуальные приглашения. Перечень работ и проект Договора содержатся в настоящей Документации II этапа.

3. Для участия в процедуре участники должны обеспечить доставку (лично, по почте, по электронной почте) своих коммерческих предложений, оформленных на бланке организации по форме 1а, по адресу: 249038, г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315 в рабочие дни с 08.00 до 16.00, обед с 11-45 до 13-15.

4. Прием коммерческих предложений будет происходить до 11 часов 00 минут по московскому времени «07» апреля 2015 года по адресу: 249038г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315.

5. Предложение должно быть подано на русском языке.

6. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

7. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Для подтверждения цены договора участник открытого конкурса разрабатывает и представляет смету в обязательном порядке.

В начальную (максимальную) цену договора включены стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийные обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты, иные издержки и расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги, платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ.

В случае, если в открытом конкурсе принимают участие участники, находящиеся в соответствии с НК РФ на специальном налоговом режиме, то цена коммерческого предложения на участие в открытом конкурсе без НДС не должна превышать лимитную цену без НДС.

Приведение ценовых предложений участников открытого конкурса к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками конкурса, являющимися плательщиками НДС.

Заказчик вправе не рассматривать коммерческие предложения с ценой, превышающей начальную (максимальную) стоимость.

8. Проведение работ и материалы, применяемые при ремонте должны соответствовать Техническому заданию настоящей документации.

Участник размещения заказа может представить в составе коммерческого предложения документальные подтверждения о соответствии материалов предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям настоящей документации.

9. Критерии оценки предложений на участие в конкурсе с предварительным квалификационным отбором и их весомость, порядок оценки:

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение».

По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Применяемые критерии.

| Цена договора, %. Значимость – 90 %; |
| --- |
| Rai = ((Amax – Ai)/ Amax)*100*90% где Amax – начальная (максимальная цена договора), Ai – цена договора, рублей с НДС, предложенная i-м участником размещения заказа |
| Качество услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия – 10 %) |
| Rci=(С1i+С2i)*10% |
| 1. Опыт работы |
| значение | Более 5 лет | до 5 лет (включительно) |
| балл | 50 | 0 |
| 2. Число положительных отзывов |
| значение | 5 (пять) шт. и более | Менее 5 (пяти) шт. |
| балл | 50 | 0 |

В случае, если заявки на участие в открытом конкурсе набрали одинаковые оценки, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в данной закупке.

10. Рассмотрение коммерческих предложений и подведение итогов II этапа состоится «07» апреля 2015г. в 14.00 Московского времени по адресу: 249038г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд д. 21, АБК-1, каб.315.

11. Заключение Договора

11.1.	Срок заключения договора.

11.1.1.	Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящей документацией заключается договор, по результатам проведения закупки должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

11.1.2.	Победитель конкурса в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола рассмотрения конкурсных заявок получает у Заказчика один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким победителем открытого конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

В течение 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта Договора победителю открытого конкурса, Договор должен быть подписан, заверен печатью организации и передан Заказчику.

После получения Заказчиком подписанного победителем открытого конкурса Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать Договор, заверить его печатью организации, после чего передать один экземпляр победителю открытого конкурса.

11.1.3.	Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

11.2.	Права и обязанности победителя открытого конкурса.

11.2.1.	Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с которым заключается Договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 11.3.4 настоящего раздела.

11.2.2.	В случае если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 11.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 11.1.2 настоящего раздела, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

11.2.3.	Участник открытого конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 11.3.4 настоящего раздела направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

11.3.	Права и обязанности Заказчика

11.3.1.	После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения Договора Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

–	проведения ликвидации участников закупки – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

–	приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

–	предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей документацией;

–	нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

–	наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует начисленной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3.2.	В том случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер при отказе от заключения договора с победителем открытого конкурса в случаях, предусмотренных п. 11.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение Договора для участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника закупки, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем открытого конкурса и с участником открытого конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, открытый конкурс признается несостоявшимся.

11.3.3.	В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей документацией. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией открытого, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику открытого конкурса, подавшему заявку, проект Договора, подготовленного в соответствии с пунктом 11.1.2 настоящего раздела. При этом Договор заключается с участником закупки на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

11.3.4.	Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено настоящей документацией и договором, на основании мотивированного представления Заказчиком по договору на поставку товаров:

- ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в

установленный заказчиком разумный срок;

- некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика,

в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения

сроков поставки товаров, указанных в договоре.

12.	Исполнение Договора

12.1.	При исполнении договора не допускается замена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2.	При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

Изменение условий договора допускается по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Изменение условий договора допускается при наличии обоснованной необходимости с учетом принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств заказчика. Изменение цены договора и (или) количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг допускается в пределах 30 процентов от объемов, указанных в договоре.

Контактное лицо: Лосникова Ольга Васильевна

- Тел.(48439) 6-02-11, факс (48439) 6-95-20, e-mail: zakupki_ompts@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проведение работ на замену котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП.

- Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг (предмет договора):

Замена котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП.

- Объем работ:

2.1. Работы по техническому перевооружению системы газопотребления и устройства АСУТП.

2.1.1. Работы выполнить по рабочему проекту ЗАО «Промавтоматика» ПР-30/09 «Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП "Теплоснабжение" в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск» с соответствующими внесенными изменениями

- том 1 ПР-30/09-ОПЗ.3 (Общая пояснительная записка),

- том 2 ПР-30/09-ГСВ.3 (Газоснабжение внутреннее),

- том 3 ПР-30/09-КМ.3 (Конструкции металлические, изм. 636-11, 823-13),

- том 4 ПР-30/09-АГСВ.3 (Автоматизация котлов, изм. 854-14, 958-15)

2.1.2. Согласно п.3 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" Исполнитель обеспечивает осуществление авторского надзора в порядке, установленном Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 "Об одобрении и вводе в действие Свода правил "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 11-110-99...").

2.1.3. Проведение пусконаладочных работ, обучение и стажировка оперативного персонала должны быть произведены с привлечением специалистов группы компании «АМАКС», выполнившей вышеуказанные проекты, изготовившей газовое оборудование и владеющих программным обеспечением.

2.2. Работы по замене котла ПТВМ-50 ст. № 2.

2.2.1. Разработка и согласование с заказчиком проекта производства работ.

2.2.2. Разработка и согласование с заказчиком графика производства работ.

2.2.3. Демонтаж элементов котла и обмуровки (без демонтажа каркаса и лестниц).

2.2.4. Погрузка и складирование металлических элементов на территории МП «Теплоснабжение».

2.2.5. Погрузка и вывоз элементов обмуровки котла на полигон (расстояние от котельной до полигона 15 км).

2.2.6. Доставка к месту монтажа элементов котла россыпью.

2.2.7. Выгрузка элементов котла россыпью и складирование на территории МП «Теплоснабжение».

2.2.8. Монтаж элементов котла (топочных экранов, гребенок пояса жесткости, конвективной части с камерами, дренажных трубопроводов, воздуховодов, обшивки пода, деталей крепления обмуровки, горелок, вентиляторов, арматуры в пределах котла) (Приложение 1)

2.2.9. Гидравлические испытания котла.

2.2.10. Монтаж обмуровки котла.

2.2.11. Испытание котла на газовую плотность.

2.2.12. Контроль качества сварных соединений неразрушающим методом.

2.2.13. Подготовка исполнительной документации в объеме требований нормативных документов и сдача ее в установленном порядке Ростехнадзору, оформление нового паспорта на котел.

Приложение 1

Перечень элементов котла ПТВМ-50, подлежащих замене:

Полная комплектация котла за исключением каркаса, лестниц, площадок обслуживания, в том числе:

1. Экраны топочные, изготовленные россыпью с камерами.

2. Секции конвективной части с камерами.

3. Входной, выходной коллекторы.

4. Трубопроводы питательные, дренажные и воздушные, подвода и отвода.

5. Гребенки пояса жесткости.

6. Воздуховоды.

7. Обшивка пода, бункер с гидрозатвором.

8. Детали крепления обмуровки.

9. Горелки МГМГ-6 – 12 шт.

10. Вентилятор ВР-300 -45 № 4 (или аналог Ц 14-46-4) правый - 6 шт.

11. Вентилятор ВР-300-45 № 4 (или аналог Ц 14-46-4) левый - 6 шт.

12. Запорная арматура в пределах котла.

- вентиль запорный фланцевый 15с22нж Ру25, Ду32 – 10 шт. (дренажи)

- вентиль запорный фланцевый 15с22нж Ру25, Ду32 – 2 шт. (охл. люка-лаза)

- вентиль воздушный Т-2б Ру100 Ду6 – 4 шт.

13. Задвижки (ПТ11015-300-01 30с964нж производства Пензатяжпромарматура) с электроприводом на входе и выходе в котел Ду 300 - 2 шт.

14. Устройство обмывочное в комплекте.

15. Подвески каркаса в комплекте.

16. Опоры пружинные 4 шт.

Примечание:

1. Водогрейный котел ПТВМ-50 изготавливается на Дорогобужском котельном заводе с приложением паспорта нового котла.

2. Нестандартное оборудование, не производимое заводом (воздуховоды, бункер с гидрозатвором, задвижки и пр.) поставляется подрядной организацией дополнительно.

3. К данной комплектации котла приложить комплект заводских чертежей элементов котла, инструкцию по монтажу и эксплуатации котла, обмуровки и новый паспорт на котел.

4. Примерная масса металлической части котла 45т.

5. Примерная масса обмуровки котла 33т.

2.3. Прочие работы.

2.3.1. Работы по подключению существующей системы контроля СО, СH4 к автоматике системы безопасности котла, предусматривающей отключение подачи газа на котел в случае наличия загазованности котельной.

2.3.2. Замена (демонтаж и монтаж) силовых и контрольных кабелей к дутьевым вентиляторам, к газовой задвижке и к двум задвижкам на сетевой воде (входе- выходе) котла ПТВМ-50 № 2, всего протяженностью = 2500м.

2.3.3. Покраска смотровых площадок и лестниц котла ПТВМ-50 №2 (600 кв.м.).

2.3.4. Замена керамической плитки фундамента котла ПТВМ-50 №2 (40 кв.м.).

2.3.5 Непредвиденные работы и затраты, необходимые для выполнения работ «под ключ» в размере 2 % согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004 (за счет исполнителя).

3. Цена договора: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

Для подтверждения цены договора участник открытого конкурса разрабатывает и представляет смету в обязательном порядке.

4. Место (адрес) выполнения работ/оказания услуг: Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд, д.21

5. Сроки (период, график) выполнения работ/оказания услуг: 6 месяцев с даты подписания договора.

6. Форма, сроки и условия оплаты: безналичный расчет в соответствии с проектом договора.

7. Требования к применяемым материалам: Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проекту, должны быть сертифицированы, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, соответствовать требованиям СанПиН и пожарным нормам, экологическим требованиям, соответствовать требованиям надежности и безопасности. Подтверждающие документы должны быть переданы Заказчику до начала их монтажа на объекте. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее нигде не использованными.

8. Требования к гарантии: Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3 лет от даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока подрядчик производит своими силами и за свой счет.

9. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен сдать законченный объект в эксплуатацию «под ключ».

При этом подрядчик обязан:

- выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического контроля и надзора за ходом выполнения работ, а также выполнять требования уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов;

- выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами и иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ;

- предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ;

- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика ответственного за качественное и безопасное выполнение работ на объекте;

- произвести поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ.

10. Требования к безопасности выполнения работ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и

правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда

работающих на всех этапах производства работ.

До начала производства работ необходимо провести вводный и первичный инструктаж

работникам Подрядчика и оформить акт-допуск на выполнение работ в соответствии с

РД 34.03.201-97. Место производства работ должно соответствовать требованиям

пожарной безопасности и укомплектовано Подрядчиком первичными средствами тушения

пожара.

Форма 1а

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для участия во II этапе открытого конкурса

1.  Изучив условия и порядок проведения закупки, отраженные в конкурсной документации о закупке, и принимая установленные в них требования и условия открытого конкурса

_______________________________________________________________________________

(наименование предмета и объекта закупки)

________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

в лице ___________________________________________________________________________

(должность руководителя, И.О. Фамилия)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями закупки, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету закупки в соответствии с требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.

2. Цена нашего предложения составляет:

| Цена договора, рублей с НДС | _____________________________ |
| --- | --- |
| Условия оплаты | _____________________________ |
| Срок выполнения работ | _____________________________ |
| Отсрочка платежа, суток | _____________________________ |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                   /     ФИО    /

м.п.

- Проект Договора

Договор  №_

г. Обнинск			                                           		       	 «    »                    2015 г.

МП «Теплоснабжение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                  , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                                , действующего на основании                                , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и на основании результатов закупки № ________________ (Протокол заседания Комиссии по закупкам МП "Теплоснабжение" от «___» ________ 2015г. № ___) заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по Техническому заданию Заказчика выполнить замену котла ПТВМ-50 № 2 с техническим перевооружением системы газопотребления и устройством АСУТП согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет                                                                       ___________________________________________________________________________________.

2.2. Цена сформирована на основании Технического задания и подтверждается сметой, разработанной Подрядчиком, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон при изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. Выполнение работ производится за счет средств бюджета МП «Теплоснабжение»

2.6. Настоящим договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от общей цены договора, определенной пунктом 2.1. настоящего договора, что составляет________                   руб. Зачет аванса производится по мере поступления на оплату актов приемки выполненных работ.

2.8 Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в срок до 31.12.2015г.

3. Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Общая продолжительность работ на объекте – не более 6 месяцев с даты подписания договора.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Перед началом производства работ провести инструктаж и оформить Акт допуска.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, либо в установленные настоящим договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1 Производить работы в условиях действующего предприятия без прекращения его функционирования. Организация работ Подрядчика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности, не создавая каких-либо угроз жизни и здоровью, препятствий или неудобств сотрудникам Заказчика.

4.4.2. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

4.4.3. Перед началом производства работ:

-  оформить акт-допуск и наряд на проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями п. 4.8 Правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и  тепловых сетей (РД 34.03.201-97) и пройти инструктаж у Заказчика. Подрядчик, не получивший Акт допуска и не прошедший инструктажи, к работам не допускается.

-  разработать мероприятия, исключающие отрицательное влияние на действующее оборудование (обеспыливание рабочей зон, влажную уборку, вентиляцию, выгородку зоны строительно-монтажных работ) и согласовать их с Заказчиком.

4.4.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного Технического задания и сметной документации.

4.4.5. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.6.	Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.4.7. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.4.8. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему договору.

4.4.9. Предоставить Заказчику до начала производства работ копии сертификатов, технических паспортов, журналы производства работ и другие документы, удостоверяющие  качество и цену материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему договору.

4.4.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при выполнении работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.12. Производить ежедневную влажную уборку рабочего места с вывозом строительного мусора в контейнеры.

4.4.13. Производить складирование металлолома на площадку, указанную заказчиком.

4.4.14. Производить складирование и хранение оборудования и материалов в местах отвечающих требованиям к данному оборудованию.

4.4.15. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.16. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора.

  - Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организацию и выполнение работ Подрядчик осуществляет при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

  - Ответственность за пожарную безопасность при проведении работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо уполномоченное

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Ежедневно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ (КС-2), технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего договора и проектно-сметной документации.

5.5.	В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2), а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими сторонами поэтапных актов ввода в эксплуатацию.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение пяти рабочих дней предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии качества составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.3. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

7.4. В случае неправильной эксплуатации Заказчиком или третьими лицами Подрядчик ответственности не несет и гарантийные обязательства не распространяются.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере ключевой ставки, установленной Банком России от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки от суммы договора.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

10.  Разрешение споров

  - Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

10.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии.

10.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.

11.  Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему договору.

11.2. В случаях расторжения настоящего договора, Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет Заказчика полученный аванс и уплатить Заказчику неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки, установленной Банком России на день исполнения денежного обязательства.

12.  Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом заказчика.

12.3. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание (Приложение 1);

- Смета (Приложение 2);

- График выполнения работ (Приложение 3).

- Юридические адрес, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                            Подрядчик:

| Адрес места нахождения: г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, 21 ИНН 4025020133 КПП 402501001 ОКПО 10846749 ОГРН1024000952293 Р/СЧ 40702810958060020411 Банк Воронежский филиал ОАО "МДМ БАНК" г. Воронеж К/СЧ 30101810700000000730 БИК 42007730 |  |
| --- | --- |
| _____________________ /Ю.И.Юрков/ М.П. | _____________________/ / М.П. |

Подготовила:

# Инженер ПТО Лосникова О.В.

(Ф.И.О., должность)

«___» _____________2015 г.